Программный инструмент для неинвазивной вспомогательной диагностики рака мочеполовой системы

Аналитическая утилита UroMetabR 1.0.0 (язык R): исходный код и пояснения

Материалы к отчёту о НИР, этап 2 (25.05.2026 – 24.11.2026)

Документ объединяет и перерабатывает результаты двух этапов: макет алгоритмов 1 этапа (отчёт «5Фролова_1этап», черновик раздела «Вычисления»), методику обработки данных, опубликованную в статье Frolova et al. (Anal. Bioanal. Chem., 2026) и использованную в рукописи для журнала Analytica, и созданный на 2 этапе контрольный экспериментальный образец утилиты на языке R. Разделы 1–4 соответствуют задачам 1–4 календарного плана 2 этапа; раздел 5 — инструкция пользователя; приложение А — полный исходный код, приложение Б — исправления фрагментов кода макета 1 этапа.

# Краткие итоги

| Задача 2 этапа | Результат | Где в документе |
| --- | --- | --- |
| 1. Интеграция этапов обработки в единый процесс, совместимость алгоритмов | Определён порядок этапов и условия их совместимости; заменены несовместимые с «честной» оценкой элементы макета 1 этапа (EigenMS с метками групп, отбор признаков вне кросс-валидации, поправка на множественность внутри признака, а не по признакам) | Раздел 1, приложение Б |
| 2. Утилита на R с модулями визуализации и отчётов | UroMetabR 1.0.0: 10 модулей R, 1812 строк кода вместе с тестами и параметрами; запуск одной командой; таблицы CSV/XLSX, 19 рисунков, HTML-отчёт | Разделы 2, 5, приложение А |
| 3. Проверка корректности на контрольных наборах | 19 тестов, 78 проверок, не пройдено: 0; совпадение с эталонной реализацией (Python) до машинной точности; метрики на 10 контрольных наборах | Раздел 3 |
| 4. Контрольный образец и функциональные испытания | Полный прогон контрольного набора (94 пробы, 8 QC, 4 бланка, 1610 признаков) — 8,3 мин; повторный и параллельный запуски дают побайтно одинаковые таблицы (md5); все 10 обязательных таблиц и 19 рисунков формируются | Раздел 4 |

# 1 Исследование методов интеграции этапов обработки данных ВЭЖХ-МС в единый аналитический процесс

## 1.1 Исходное состояние после 1 этапа

На 1 этапе был создан макет из отдельных скриптов R: таблица пиков по сырым данным (xcms с оптимизацией параметров IPO), заполнение пропусков (missForest), коррекция сигнала EigenMS, одномерный статистический фильтр (ОСФ: Шапиро–Уилк, Бартлетт, Уилкоксон/Уэлч/Стьюдент), четыре модели машинного обучения (KNN, PLS, SVM, RF), фильтрация стабильных предикторов (СПФ), рекурсивный отбор переменных (РОП) и проекции PCA/ИКА. Скрипты запускались по частям, промежуточные таблицы передавались через файлы (um.csv, dsr.csv, ds.csv, ds_d.csv, ds_rfe.csv), часть операций (удаление QC, усреднение повторов, сортировка по порядку ввода) выполнялась вручную в Excel.

При объединении этих шагов в один процесс оценивалась не только техническая стыковка (форматы, порядок вызова), но и статистическая совместимость: не использует ли последующий шаг информацию, которая уже «подогнана» предыдущим, и сохраняется ли смысл оценок точности. Анализ выявил четыре несовместимости, которые делают показатели макета (точность > 95 %, AUROC 0,873 для 5 маркеров) завышенными:

- EigenMS с метками групп. Функции eig_norm1/eig_norm2 получают treatment = Label: алгоритм сохраняет различия между группами и удаляет остальные источники дисперсии. Последующая классификация на тех же данных поэтому неизбежно улучшается (в макете точность PLS выросла с 61–62 % до 98–99 %) — это следствие использования меток, а не устранения дрейфа.

- Отбор признаков вне кросс-валидации. ОСФ, СПФ и РОП выполнялись на всей выборке, а точность и AUROC затем оценивались на тех же пробах. На контрольных данных со случайными метками такой порядок даёт AUC 0,82–0,93 при истинном значении 0,5 (раздел 3.4).

- Поправка на множественные сравнения не по признакам. В функции uvf pairwise.wilcox.test(..., p.adjust.method = "BH") корректирует p-значения только между парами групп внутри одного признака; для двух групп поправки нет вовсе. Из 981 признака при α = 0,05 случайно «значимы» около 49. В тексте отчёта указана поправка Холма–Бонферрони, в коде — BH.

- Смешение с возрастом, полом и экзогенными сигналами. Группы различались по возрасту и полу (в когорте 2 этапа: контроль 53,3 ± 14,6 года, 42 % мужчин; РМП 62,9 ± 9,7 года, 83 % мужчин; РПЖ — только мужчины, 70,7 ± 6,6 года), а моча содержит лекарства, пищевые соединения и фоновые ионы, которые проходят QC-фильтры. В макете эти факторы не учитывались.

## 1.2 Выбранная схема единого процесса

Порядок этапов выбран так, чтобы каждый шаг использовал только ту информацию, которая ему допустима: фильтры и нормализация — без меток групп; поправки на ковариаты — в модели, а не в данных; отбор признаков — только внутри обучающего блока кросс-валидации. Схема совпадает с методикой рукописи для журнала Analytica (разделы 2.3–2.5) и статьи ABC 2026 (обработка в MS-DIAL, фильтр QC RSD ≤ 30 %, бланки, PCA).

| № | Этап | Метод в UroMetabR | Почему так (совместимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Таблица признаков | Экспорт MS-DIAL (основной путь) или xcms по mzML/mzXML/CDF (модуль 01b) | MS-DIAL уже выполняет деконволюцию, выравнивание и бланковый фильтр (проба/бланк ≥ 5); xcms оставлен для лабораторий без MS-DIAL |
| 2 | Фильтры качества | Детекция ≥ 80 % в QC и ≥ 50 % хотя бы в одной группе; QC/бланк ≥ 5; RSD в QC ≤ 30 % | На сырых площадях, до нормализации и импутации: RSD импутированных значений не отражает воспроизводимость |
| 3 | Дрейф | Leave-one-QC-out: ошибка предсказания QC без коррекции и с LOWESS; коррекция только если выигрыш ≥ 20 % (режим auto) | Коррекция по QC не использует метки групп. При 6–8 QC LOWESS часто не даёт выигрыша (в батче s266: 0,081 против 0,074) — тогда не применяется |
| 4 | Нормализация | PQN (референс — медианный спектр QC); MSTUS — анализ чувствительности | Учитывает разведение мочи без креатинина; факторы считаются до импутации, чтобы ½ минимума не влияла на них |
| 5 | Импутация, преобразование | ½ минимума признака, log2; Pareto-шкалирование только для PCA/PLS-DA и внутри фолда | missForest на всей таблице с QC сглаживает различия и требует много времени; для фильтрованных признаков доля пропусков мала (11,8 % в s266) |
| 6 | Ионы → соединения | Граф: ΔRT ≤ 0,02 мин и ρ Спирмена ≥ 0,8; представитель — самый интенсивный ион | Аддукты, изотопы и фрагменты одного вещества не считаются независимыми признаками в FDR и моделях |
| 7 | Происхождение сигнала | Ряд экзогенных соединений → индекс загрязнения (ковариата); ключевые слова лекарств/пищи/табака | Экспозиции исключаются из «находок» и пула моделей до статистики, а не после |
| 8 | Одномерная статистика | log2 ~ группа + пол + возраст + индекс (МНК, BH по соединениям); пары по возрасту внутри пола (венгерский алгоритм, ±5 лет); контроли с низким индексом | Поправка на ковариаты в модели, а не «очистка» данных; находка требует согласия трёх независимых проверок |
| 9 | Классификация | 20 × 5-блочная стратифицированная CV; top-5 по Манну–Уитни внутри обучающего блока + логистическая регрессия (L2); PLS-DA; базовые модели «только пол», «только индекс»; перестановочный тест (вся процедура заново) | Нет утечки: ни отбор, ни шкалирование, ни поправка на индекс не видят тестовый блок |
| 10 | Визуализация и отчёт | QC, распределения по пробам, PCA, вулканы, тепловые карты, диаграммы размаха, ROC; CSV/XLSX, HTML, журнал, md5 | Все рисунки строятся из тех же таблиц, что и отчёт |

## 1.3 Что сохранено из макета 1 этапа

- Язык R и модульная структура (каждый этап — отдельный файл с функциями).

- PCA с QC как контроль стабильности, диаграммы распределения интенсивностей по пробам в порядке ввода (листинг 4 отчёта 1 этапа), тепловые карты с иерархической кластеризацией (Уорд), диаграммы размаха.

- Логарифмирование (log2), центрирование и шкалирование — теперь Pareto и только внутри моделей.

- Идея гибридного отбора (одномерный фильтр + модель) — в виде панели top-5 с отбором внутри CV; PLS-DA как многомерная модель.

- Оптимизация xcms через IPO не включена в основной сценарий: параметры xcms задаются в config.yaml; код IPO из макета исправлен и приведён в приложении Б.

## 1.4 Расхождения между материалами, которые нужно сверить перед сдачей отчёта

При сопоставлении отчёта 1 этапа, черновика раздела «Вычисления» и двух статей найдены расхождения. Часть из них может объясняться разными сериями измерений, но в отчёте их лучше оговорить явно:

- Колонка и условия: в отчёте 1 этапа — Acclaim RSLC 120 C18 (2,2 мкм, 2,1 × 150 мм), объём ввода 5 мкл, диапазон m/z 150–2000; в рукописи Analytica — Acquity UPLC BEH C18 (1,7 мкм, 2,1 × 100 мм), 1 мкл, m/z 150–1500.

- Конвертация сырых данных «в CDF в LabSolution»: LabSolution — ПО Shimadzu, а данные получены на Orbitrap (Thermo); для .raw обычно используют MSConvert (ProteoWizard) в mzML.

- В листинге 1 отчёта диапазон ppm для IPO 15–35, в тексте — «ошибка определения масс 5 ppm».

- minFraction: в тексте отчёта 0,5, в черновике — «0,2 (доля минимальной группы)».

- Версии ПО: отчёт — R 4.6.0, RStudio 2026.04; черновик — R 4.0.0, RStudio 1.3.959 и Windows 7; статья ABC — MetaboAnalystR 4.0, limma, caret 7.0. Для 2 этапа указывайте версии из файла session_info.txt утилиты.

- Число признаков: 981 (отчёт), 982 (черновик), 14 693 → 7 403 (рукопись Analytica, другой батч и MS-DIAL).

- Табл. 4 отчёта: «Accuracy (PLS) > 95 %» и AUROC 0,873 для 5 признаков получены с отбором вне CV и после EigenMS с метками — их нельзя приводить как оценку диагностической точности (см. 1.1 и 3.4).

# 2 Разработка аналитической утилиты на языке R

## 2.1 Архитектура

UroMetabR — набор модулей R без компиляции и без серверной части. Главный скрипт run_analysis.R читает файл параметров config.yaml, подключает модули из каталога R/ и выполняет все этапы одним вызовом run_pipeline(cfg). Каталог результатов пересоздаётся при каждом запуске; seed фиксирован, поэтому повторный запуск с теми же файлами даёт те же результаты (проверено, раздел 4.3).

| Файл | Строк | Назначение |
| --- | --- | --- |
| run_analysis.R | 230 | Точка входа: разбор аргументов, проверка пакетов, последовательность этапов, сборка отчёта |
| R/00_utils.R | 99 | Журнал, параметры по умолчанию и проверка config.yaml, параллельные вычисления (Linux/macOS — fork, Windows — PSOCK), контрольные суммы |
| R/01_io.R | 150 | Чтение CSV/TSV и экспорта MS-DIAL, разбор m/z и RT из имён признаков, метаданные, порядок инъекций |
| R/01b_xcms.R | 37 | Необязательно: таблица признаков из mzML/mzXML/CDF средствами xcms (исправленный код макета) |
| R/02_preprocess.R | 125 | Фильтры, проверка и коррекция дрейфа, PQN/MSTUS, импутация, признаки «есть/нет» |
| R/03_features.R | 137 | Группировка ионов в соединения, масса формулы, ряд экзогенных соединений и индекс загрязнения, категории экспозиций |
| R/04_stats.R | 153 | Манн–Уитни, модель с ковариатами, подбор пар (венгерский алгоритм), правило «находки», демография |
| R/05_multivariate.R | 154 | Повторная стратифицированная CV, логистическая регрессия с L2, PLS-DA, перестановочный тест, ROC, PCA |
| R/06_plots.R | 145 | Рисунки (ggplot2, pheatmap), палитра, различимая при дальтонизме |
| R/07_report.R | 60 | CSV, XLSX, HTML-отчёт со встроенными рисунками, session_info, manifest_md5 |
| config/*.yaml | — | Параметры: пример (контрольный набор), батч s266, шаблон для MS-DIAL |
| tests/ | — | Генератор контрольных наборов, модульные и функциональные тесты, сверка с Python, метрики |

Зависимости — только пакеты CRAN: data.table, yaml, ggplot2, patchwork, ggrepel, pheatmap, openxlsx, pls, clue, jsonlite, digest (для тестов — testthat, pROC). Bioconductor (xcms, MSnbase) нужен только для режима обработки сырых данных. Утилита проверена в R 4.3.3 (Linux); код не использует возможностей новее R 4.0.

## 2.2 Входные данные и параметры

| Вход | Формат | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Таблица признаков | CSV/TSV «инъекции × признаки» (format: wide) | Имя признака RT_mz_аннотация (как в расчётной таблице s266) или mz / RT (xcms); нули считаются пропусками |
|  | Экспорт MS-DIAL (format: msdial) | Alignment result → Export → Area/Height; тип пробы и порядок инъекций берутся из строк заголовка; флаг MS/MS assigned сохраняется |
|  | mzML/mzXML/CDF (format: xcms) | centWave → Obiwarp → PeakDensity (minFraction 0,5) → fillChromPeaks |
| Метаданные | metadata.csv | sample, group, sex (M/F или М/Ж), age, include [, exclude_reason, injection_order] |
| Ряд экзогенных соединений | CSV (необязательно) | label, formula, ion, rt_min, in_index; поиск ±5 ppm и ±0,05 мин |
| Ключевые слова экспозиций | CSV (необязательно) | pattern (регулярное выражение), category: drug / food / tobacco |

Все пороги собраны в config.yaml (листинг в приложении А). Значения по умолчанию соответствуют методике статьи: детекция 0,8/0,5, RSD 0,30, бланк 5, PQN, ΔRT 0,02 мин и ρ 0,8, FDR 0,05, пары ±5 лет внутри пола, 5 блоков × 20 повторов CV, панель из 5 признаков, 1000 перестановок.

## 2.3 Ключевые алгоритмы (фрагменты кода)

### Нормализация PQN и MSTUS

Референс PQN — медиана каждого признака по инъекциям QC; фактор пробы — медиана отношений её признаков к референсу. MSTUS — сумма признаков, обнаруженных во всех пробах, отнесённая к медиане этой суммы в QC. Факторы считаются по сырым площадям до импутации.

# PQN: референс — медианный спектр QC; фактор пробы — медиана отношений к референсу

pqn_factors <- function(X, ref_ids) {

ref <- col_medians(X[ref_ids, , drop = FALSE])

row_medians(sweep(X, 2, ref, "/"))

}

# MSTUS: сумма признаков, обнаруженных во всех пробах (исследуемых и QC), относительно медианы QC

mstus_factors <- function(X, qc_ids) {

full <- colSums(is.na(X)) == 0

tot <- rowSums(X[, full, drop = FALSE])

list(f = tot / stats::median(tot[qc_ids]), n = sum(full))

}

### Модель с ковариатами

Для всех соединений сразу решается МНК-задача log2 ~ группа + пол + возраст + индекс (complete case). Ковариаты без вариации (например, пол в сравнении РПЖ с мужчинами-контролями) исключаются автоматически. Результат совпадает с lm() до 1e-8 (раздел 3.1).

# log2 ~ группа + ковариаты (complete case), МНК для всех признаков одновременно

ols_group <- function(L, meta, case, ref, covariates) {

idx <- c(case, ref)

D <- data.frame(group = as.numeric(idx %in% case), row.names = idx)

for (c in covariates) D[[c]] <- if (c == "sex") c(M = 1, F = 0)[meta[idx, "sex"]] else as.numeric(meta[idx, c])

D <- D[stats::complete.cases(D), , drop = FALSE]

used <- covariates[vapply(covariates, function(c) stats::sd(D[[c]]) > 0, TRUE)]

Xd <- cbind(1, as.matrix(D[, c("group", used), drop = FALSE]))

Y <- L[rownames(D), , drop = FALSE]

XtX <- MASS_ginv(crossprod(Xd))

beta <- XtX %*% crossprod(Xd, Y)

res <- Y - Xd %*% beta

dof <- nrow(Xd) - ncol(Xd)

se <- sqrt(colSums(res^2) / dof * XtX[2, 2])

p <- 2 * stats::pt(abs(beta[2, ] / se), dof, lower.tail = FALSE)

list(beta = beta[2, ], p = p, n_case = sum(D$group), n_ref = sum(1 - D$group), used = used)

}

### Правило «находки»

# «Находка»: q(модель) < FDR и p(пары по возрасту) < confirm_p в том же направлении; для сравнений

# с контролем ещё p(против контролей с низким индексом) < confirm_p в том же направлении и

# отсутствие различия между контролями с высоким и низким индексом. Экспозиции находками не бывают.

finding_rule <- function(r, cfg) {

s <- cfg$stats; sg <- sign(r$beta_model)

ok <- r$q_model < s$fdr & r$p_matched < s$confirm_p & sign(r$log2FC_matched) == sg

if (!is.null(r$p_lowindex))

ok <- ok & r$p_lowindex < s$confirm_p & sign(r$log2FC_lowindex) == sg & r$p_ctrl_hi_vs_lo >= s$ctrl_index_p

ok <- ok & !(r$compound_category %in% EXPOSURE)

ok[is.na(ok)] <- FALSE

ok

}

### Кросс-валидация с отбором признаков внутри обучающего блока

Внутри каждого блока по обучающим пробам считаются p-значения Манна–Уитни, отбираются 5 лучших соединений, стандартизуются и обучается логистическая регрессия; тестовый блок только предсказывается. В перестановочном тесте метки перемешиваются и вся процедура, включая отбор, повторяется — поэтому p-значение учитывает оптимизм отбора.

# Одна k-блочная CV. method: panel | panel_adj | plsda | covariate

cv_predict <- function(X, y, method, k, panel_k, z = NULL) {

folds <- strat_folds(y, k); pred <- numeric(length(y)); chosen <- integer(0)

for (f in seq_len(k)) {

te <- folds == f; tr <- !te

Xtr <- X[tr, , drop = FALSE]; Xte <- X[te, , drop = FALSE]

if (method == "panel_adj") { r <- residualize(Xtr, Xte, z[tr], z[te]); Xtr <- r$tr; Xte <- r$te }

if (method == "covariate") {

mu <- colMeans(Xtr); sdv <- apply(Xtr, 2, function(v) sqrt(mean((v - mean(v))^2))) + 1e-9

w <- fit_logreg(sweep(sweep(Xtr, 2, mu), 2, sdv, "/"), y[tr])

pred[te] <- predict_logreg(w, sweep(sweep(Xte, 2, mu), 2, sdv, "/"))

} else if (method %in% c("panel", "panel_adj")) {

sel <- order(mw_p_fast(Xtr, y[tr]))[seq_len(min(panel_k, ncol(X)))]

chosen <- c(chosen, sel)

A <- Xtr[, sel, drop = FALSE]

mu <- colMeans(A); sdv <- apply(A, 2, function(v) sqrt(mean((v - mean(v))^2))) + 1e-9

w <- fit_logreg(sweep(sweep(A, 2, mu), 2, sdv, "/"), y[tr])

pred[te] <- predict_logreg(w, sweep(sweep(Xte[, sel, drop = FALSE], 2, mu), 2, sdv, "/"))

} else {

pf <- pareto_fit(Xtr)

S <- sweep(sweep(Xtr, 2, pf$mu), 2, pf$sd, "/")

d <- data.frame(y = y[tr]); d$X <- S

m <- pls::plsr(y ~ X, ncomp = 2, data = d, scale = FALSE,

method = if (ncol(S) > nrow(S)) "widekernelpls" else "kernelpls")

nd <- data.frame(row = seq_len(sum(te))); nd$X <- sweep(sweep(Xte, 2, pf$mu), 2, pf$sd, "/")

pred[te] <- drop(stats::predict(m, newdata = nd, ncomp = 2))

}

}

list(pred = pred, chosen = chosen)

}

## 2.4 Модули визуализации и формирования отчётов

| Рисунок / таблица | Содержание | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 01_qc_overview | TIC по порядку ввода, гистограмма RSD в QC, факторы PQN vs MSTUS | Стабильность прибора, качество признаков, разведение |
| 02_sample_distributions | Диаграммы размаха log2-интенсивностей по пробам до и после нормализации | Однородность проб (заменяет листинг 4 отчёта 1 этапа) |
| 03_pca | PCA (Pareto) с QC; окраска по индексу загрязнения | Кластеризация QC, скрытые факторы |
| 04_contamination_index | Индекс загрязнения по группам | Контроль экзогенного фактора |
| 05_volcano_* | log2FC модели и −log10 p; находки, экспозиции (×), линия FDR | Одномерный результат |
| 06_heatmap_* | Тепловая карта top-50 соединений (z-score, Уорд) | Графики распределения метаболитов и тепловые карты (задача 1.5) |
| 07_boxplots_* | Диаграммы размаха ведущих соединений по группам | Проверка отдельных кандидатов |
| 08_roc_* | Средние ROC-кривые CV: панель, поправка на индекс, PLS-DA, пары, базовые модели | Классификация без утечки |
| 09_norm_* | log2FC при PQN и MSTUS | Чувствительность к нормализации |
| results.xlsx, tables/*.csv | Журнал, демография, сводка, находки, классификация, статистика по сравнениям, признаки (m/z, RT, аннотация, детекция, RSD, соединение, категория), пробы, пары, «есть/нет», матрица log2 | База метаболомных признаков для накопления |
| report.html | Журнал, таблицы, все рисунки в одном файле | Отчёт для пользователя без R |
| session_info.txt, manifest_md5.csv | Версии R и пакетов; md5 каждой таблицы | Воспроизводимость |

# 3 Проверка корректности алгоритмов с использованием контрольных наборов данных

## 3.1 Контрольные наборы данных

Генератор tests/make_control_data.R создаёт таблицу в формате утилиты (и при необходимости в формате экспорта MS-DIAL) с заранее известной истиной. Структура повторяет когорту 2 этапа: контроль 45, РМП 29, РПЖ 20 проб с тем же дисбалансом по возрасту и полу, 8 QC, 4 бланка, рандомизированный порядок ввода, 1500 признаков + 100 Na-аддуктов + 10 членов ряда диэтаноламинов. Заданы:

| Тип признаков | Число | Что моделирует | Ожидаемое поведение утилиты |
| --- | --- | --- | --- |
| BC_up / BC_down | 30 / 20 | Истинные отличия РМП от контроля, ±0,7 log2 | Найдены как «находки» с правильным знаком |
| age_only | 20 | Зависят только от возраста (0,04 log2/год) | Значимы без поправки, но не в модели с возрастом |
| noisy | 100 | Технический шум, RSD в QC > 30 % | Удалены RSD-фильтром |
| rare | 100 | Обнаружены < 25 % проб и ~50 % QC | Удалены фильтром детекции |
| blank | 50 | Присутствуют в бланках (QC/бланк ≈ 1,7) | Удалены бланковым фильтром |
| adduct | 100 | Na-аддукты (+21,98194, тот же RT) | Объединены с исходным ионом в одно соединение |
| series | 10 | Ряд диэтаноламинов, зависит от экспозиции (выше в РПЖ) | Индекс загрязнения ≈ истинной экспозиции; не «находки» |
| drug_BC | 3 | Парацетамол и метаболиты, +2 log2 в РМП | Высокоуверенные аннотации исключены как экспозиции |
| разведение | все пробы | Фактор разведения мочи, логнормальный (σ = 0,5) | PQN восстанавливает истинные факторы |

Для проверки ложноположительных результатов строится парный «нулевой» набор с тем же seed, но без групповых эффектов (все прочие факторы, включая возраст и загрязнение, сохраняются).

## 3.2 Модульные тесты: сверка с эталонными реализациями

| Тест | Проверок | Результат |
| --- | --- | --- |
| Манн–Уитни совпадает с wilcox.test (связи, поправка на непрерывность) | 2 | пройден |
| модель с ковариатами совпадает с lm() | 11 | пройден |
| BH, AUC и логистическая регрессия совпадают с эталонами | 3 | пройден |
| PQN восстанавливает известные факторы разведения, MSTUS — тоже | 3 | пройден |
| импутация ½ минимума и log2 | 3 | пройден |
| фильтры детекции, бланков и RSD | 4 | пройден |
| подбор пар: 1:1, внутри пола, в пределах допуска, оптимально | 5 | пройден |
| масса формулы и группировка аддуктов | 5 | пройден |
| чтение экспорта MS-DIAL даёт ту же матрицу, что и CSV | 3 | пройден |
| фильтры удаляют нестабильные, редкие и фоновые признаки | 4 | пройден |
| PQN восстанавливает истинные факторы разведения | 1 | пройден |
| аддукты объединяются с исходными ионами | 2 | пройден |
| индекс загрязнения восстанавливает истинную экспозицию | 1 | пройден |
| находки: истинные эффекты найдены, ложных мало, экспозиции и возраст исключены | 6 | пройден |
| поправка на возраст устраняет ложные отличия, вызванные возрастом | 2 | пройден |
| набор без групповых эффектов: нет находок | 1 | пройден |
| кросс-валидация без утечки: случайные метки дают AUC ≈ 0.5 | 3 | пройден |
| воспроизводимость: повторный запуск и параллельный режим дают идентичные таблицы | 2 | пройден |
| полнота результатов: все таблицы, рисунки и отчёт сформированы | 17 | пройден |

Итого: 19 тестов, 78 проверок, не пройдено 0. Эталонами служат функции базового R и CRAN: wilcox.test, lm, p.adjust, glm, pROC::auc. Время выполнения полного набора — около 5 минут (большая часть — испытание воспроизводимости с двумя полными прогонами).

## 3.3 Сверка с эталонной реализацией алгоритма на Python

Методика рукописи для журнала Analytica реализована в репозитории на Python (pipeline/). Скрипт tests/crosscheck.R строит контрольный набор, обрабатывает его обеими реализациями и сравнивает промежуточные результаты. Совпадение до машинной точности показывает, что R-утилита воспроизводит опубликованный алгоритм, а не его приближение.

| Величина | Расхождение R и Python |
| --- | --- |
| набор признаков после фильтров | 1117 / 1117, совпадение TRUE |
| RSD в QC (макс. отн. расхождение) | 4.70e-16 |
| факторы PQN | 0.00e+00 |
| факторы MSTUS | 1.28e-15 |
| разбиение признаков на соединения | TRUE |
| индекс загрязнения | 6.66e-16 (проб: 102) |
| p Манна–Уитни | 6.04e-15 |
| AUC | 0.00e+00 |
| log2FC модели | 3.56e-13 |
| p модели | 1.05e-11 |
| число пар по возрасту | R 17 / Python 17 |
| сумма ¦Δвозраст¦ в парах | R 18 / Python 18 |

## 3.4 Метрики корректности на контрольных наборах

Скрипт tests/validation_metrics.R обработал 5 пар наборов (с эффектами и нулевые, seed 101–105). Средние значения:

| Показатель | Наборы с эффектами | Нулевые наборы |
| --- | --- | --- |
| Удалено шумных признаков (RSD > 30 %) | 95 % | 95 % |
| Удалено редких и бланковых признаков | 100 % | 100 % |
| Корреляция факторов PQN с истинным разведением (r, лог-шкала) | 0,999 | 0,999 |
| Корреляция индекса загрязнения с истинной экспозицией (ρ) | 0,97 | 0,97 |
| Находки РМП vs контроль (среднее число) | 38,4 | 0,0 |
| из них истинных | 36,4 | — |
| ложных (не из 50 истинных и не экспозиция) | 1,0 | 0,0 |
| Чувствительность (доля 50 истинных отличий) | 73 % | — |
| Возрастные признаки с q < 0,05 без поправки (РПЖ vs контроль) | 8,2 | 8,0 |
| то же в модели с возрастом | 0,0 | 0,0 |
| Находки РПЖ vs контроль (истинных нет) | 0,2 | 0,2 |
| AUC CV на случайных метках, отбор внутри CV (UroMetabR) | 0,45 | 0,46 |
| AUC CV на случайных метках, отбор вне CV (как в макете 1 этапа) | 0,88 | 0,88 |

Выводы: фильтры удаляют практически все фоновые и редкие признаки и ≈ 95 % нестабильных; PQN восстанавливает разведение (r ≈ 0,999); в нулевых наборах находок нет; доля ложных находок среди найденных — около 3 %; поправка на возраст полностью устраняет возрастные артефакты (8 «значимых» признаков без поправки → 0). Чувствительность ≈ 70 % при эффекте 0,7 log2 ограничена в основном числом пар по возрасту (13–17 пар из 29 случаев) — это плата за консервативность правила. Последние две строки количественно показывают, почему показатели макета 1 этапа нельзя использовать как оценку точности: при отборе признаков вне CV случайные метки дают AUC ≈ 0,88.

# 4 Создание контрольного экспериментального программного образца и его функциональные испытания

## 4.1 Состав образца

Контрольный образец — каталог r_utility (архив UroMetabR_1.0.0.zip): исходный код, параметры, пример данных, тесты, инструкция (README.md) и данная записка. Установка — распаковка архива и однократный запуск install_packages.R; запуск — Rscript run_analysis.R config/config_example.yaml или Source в RStudio.

## 4.2 Испытание на контрольном наборе

Набор example/control_set_1 (seed 1): 106 инъекций (94 пробы, 8 QC, 4 бланка), 1610 признаков, 22,4 % пропусков в пробах. Полный прогон с параметрами config_example.yaml (20 повторов CV, 200 перестановок, 2 потока) занял 8,3 мин на 4-ядерной виртуальной машине. Фрагмент журнала:

UroMetabR 1.0.0; R 4.3.3

Таблица: 106 инъекций (8 QC, 4 бланков), 1610 признаков; дубликатов строк удалено: 0

Включено проб: Control 45, BC 29, PC 20

Доля пропусков в исходной таблице (исследуемые пробы): 22.4%

Фильтр детекции (QC ≥ 80%, ≥ 50% хотя бы в одной группе): 1610 → 1300

Фильтр по бланкам (4 бланков, QC/бланк ≥ 5): удалено 44

Фильтр RSD_QC ≤ 30%: 1256 → 1170. Медианный RSD QC: 4.1% до, 4.0% после

Дрейф (leave-one-QC-out, медиана |Δlog2|): без коррекции 0.045, LOWESS 0.046 → коррекция: none

Нормализация PQN (референс — медианный спектр QC): факторы проб 0.20–5.25

Нормализация MSTUS (546 признаков во всех пробах): факторы проб 0.19–5.91

Основная нормализация: PQN; импутировано 7.8% значений (½ минимума), log2

Пробы с фактором разведения < 0.2 (проверить хроматограммы): 86

Группировка ионов (ΔRT ≤ 0.02 мин, ρ ≥ 0.8): 1170 признаков → 1128 соединений; многоионных 42

Индекс загрязнения: 10 членов ряда; средние: Control -0.43, BC +0.02, PC +0.94

Категории соединений: contaminant 10, drug 2, possible drug (low score) 1, putative (low score) 49, unknown 1066

BC_vs_Control: n 29/45 (в модели 29/45), пар по возрасту 13, q_model < 0.05: 36, находок: 31

BC_vs_PC: n 29/20 (в модели 29/20), пар по возрасту 20, q_model < 0.05: 34, находок: 32

PC_vs_Control: n 20/45 (в модели 20/45), пар по возрасту 6, q_model < 0.05: 0, находок: 0

Пул для моделей: 1115 соединений (исключено до CV: 13)

Время обработки: 8.3 мин

Готово → /home/user/metab/r_utility/example/results_control_set_1

Рисунок 1 — Контроль качества: (a) суммарная интенсивность по порядку ввода (QC — треугольники), (b) RSD признаков в QC, пунктир — порог 30 %, (c) факторы разведения PQN и MSTUS

Рисунок 2 — Распределения log2-интенсивностей по пробам в порядке ввода до (a) и после (b) нормализации PQN и импутации

Рисунок 3 — PCA (Pareto, соединения без пропусков): (a) группы и QC, (b) окраска по индексу загрязнения

Рисунок 4 — Вулкан для сравнения РМП (BC) с контролем по модели с ковариатами; оранжевые — находки, × — экспозиции (ряд диэтаноламинов, парацетамол), пунктир — FDR 5 %

Рисунок 5 — Тепловая карта 50 соединений с наименьшими p (z-score, кластеризация Уорда по корреляционному расстоянию)

Рисунок 6 — Диаграммы размаха ведущих находок по группам

Рисунок 7 — Средние ROC-кривые повторной кросс-валидации (все пробы, пары по возрасту и по загрязнению, базовые модели)

В сравнении РПЖ с контролем (истинных отличий нет) находок 0, но классификатор на всех пробах даёт AUC ≈ 0,8, а базовая модель «только индекс загрязнения» — ≈ 0,9: группы различаются возрастом и экспозицией, а не метаболизмом. Именно поэтому утилита всегда показывает базовые модели и результаты на подобранных парах рядом с основной AUC — так же, как в рукописи Analytica для РПЖ.

## 4.3 Воспроизводимость

Тест «воспроизводимость» выполняет два полных прогона одного набора: последовательно (1 поток) и параллельно (2 потока), и сравнивает md5 всех таблиц результатов (кроме журнала, где записано время). Все 15 таблиц совпали побайтно. Этого удалось добиться тем, что seed каждой перестановки генерируется заранее из общего seed, а не из состояния генератора в потоке.

## 4.4 Корректность и полнота формируемых результатов

| Требование | Проверка | Итог |
| --- | --- | --- |
| Корректность расчётов | Сверка с wilcox.test, lm, p.adjust, glm, pROC; с Python-реализацией; восстановление истины на контрольных наборах | Выполнено (разделы 3.2–3.4) |
| Полнота таблиц | 10 обязательных таблиц (сводка, находки, классификация, признаки, пробы, демография, «есть/нет», чувствительность к нормализации, пары, матрица log2) | Все формируются |
| Полнота рисунков | ≥ 19 рисунков PNG, каждый > 5 КБ | 19 рисунков |
| Отчёт | report.html со встроенными рисунками, results.xlsx | Формируется |
| Воспроизводимость | Два прогона (1 и 2 потока) — одинаковые md5 | Выполнено |
| Входные форматы | CSV/TSV, экспорт MS-DIAL (тест «чтение экспорта MS-DIAL»), mzML/mzXML/CDF через xcms | CSV и MS-DIAL проверены; xcms — не испытан (см. 4.6) |

## 4.5 Соответствие техническим характеристикам проекта

| Характеристика (заявка) | Образец UroMetabR |
| --- | --- |
| Входные форматы mzML/mzXML и CSV/TSV | CSV/TSV, экспорт MS-DIAL; mzML/mzXML/CDF — через модуль xcms |
| Объём данных в сессии: 50–100 образцов | Испытано на 94 пробах + 12 служебных инъекций; батч s266 — 94 пробы |
| 300–800 устойчивых сигналов после фильтрации | Зависит от батча и порогов: 1170 признаков в контрольном наборе, 7403 признака / 5792 соединения в s266 (MS-DIAL даёт больше признаков, чем xcms в 1 этапе) |
| Допустимая доля пропусков 20–30 % | Контрольный набор — 22,4 % пропусков в исходной таблице; обработан без ошибок |
| Время полного цикла ≤ 24–48 ч | 8,3 мин (контрольный набор, 200 перестановок); время растёт линейно с числом перестановок |
| База признаков (m/z, RT и др.) | tables/features.csv: m/z, RT, аннотация, уверенность, детекция по группам, RSD в QC, соединение, ионные связи, категория |
| R ≥ 4.0.0, пакеты CRAN, без навыков программирования | Только CRAN; запуск одной командой или Source в RStudio; все настройки — в config.yaml |
| Распространение — архив .zip с кодом и инструкцией | UroMetabR_1.0.0.zip |

## 4.6 Ограничения и что не проверено

- Модуль xcms (обработка mzML) написан по исправленному коду макета, но не запускался: в среде испытаний Bioconductor недоступен. Перед использованием его нужно проверить на нескольких файлах QC.

- R-утилита не запускалась на реальной таблице батча s266: таблица не хранится в репозитории (в листе последовательности есть персональные данные). Конфигурация config_s266.yaml готова; совпадение алгоритма с Python-реализацией, по которой получены результаты рукописи, подтверждено на контрольных наборах. Рекомендуется выполнить Rscript run_analysis.R config/config_s266.yaml на рабочей станции и сверить сводку с README репозитория (295 соединений с q < 0,05 и 212 находок для РМП vs контроль — значения для версии метаданных README).

- Испытания проведены в Linux (R 4.3.3). Под Windows используется PSOCK-кластер для параллельных перестановок — этот путь стоит проверить на целевом ПК (или задать cores: 1).

- Курация аннотаций (уровни MSI, стандарты, сверка с маркерами 1 этапа) и анализ путей (mummichog) остаются в Python-части проекта и в утилиту не перенесены: они требуют ручной экспертизы.

# 5 Инструкция пользователя

- Установите R ≥ 4.0.0 (https://cran.r-project.org) и, по желанию, RStudio.

- Распакуйте UroMetabR_1.0.0.zip; рабочий каталог — r_utility.

- Один раз выполните Rscript install_packages.R (или откройте файл в RStudio и нажмите Source).

- Подготовьте таблицу признаков (экспорт MS-DIAL или CSV) и metadata.csv (sample, group, sex, age, include).

- Скопируйте config/config_example.yaml, укажите пути к файлам, группы и сравнения.

- Запустите Rscript run_analysis.R config/ваш_файл.yaml (для проверки — с ключом --quick) или в RStudio: source("run_analysis.R"); main("config/ваш_файл.yaml").

- Откройте report.html в каталоге результатов; таблицы — в results.xlsx и tables/.

- Проверку установки выполняет Rscript tests/run_tests.R (≈ 5 мин, итог — «не пройдено 0»).

Как читать результаты: «находка» — соединение, различие которого устойчиво к поправке на пол, возраст и загрязнение и подтверждено на подобранных парах; AUC классификатора всегда сравнивайте с базовыми моделями «только пол» и «только индекс»: если они близки, различие групп объясняется не метаболизмом. Пробы с фактором разведения < 0,2 перечислены в журнале — проверьте их хроматограммы и при необходимости исключите через include = 0 в metadata.csv.

# Заключение

На 2 этапе алгоритмы макета 1 этапа объединены в единый воспроизводимый процесс и реализованы в виде утилиты UroMetabR на языке R. При интеграции заменены элементы, несовместимые с корректной оценкой: коррекция EigenMS с метками групп, отбор признаков вне кросс-валидации и поправка на множественность внутри признака. Добавлены контроль смешивающих факторов (пол, возраст, экзогенные сигналы), группировка ионов в соединения и перестановочный тест всей процедуры.

Корректность подтверждена 78 проверками (0 не пройдено), совпадением с эталонной Python-реализацией до машинной точности и метриками на 10 контрольных наборах: в нулевых наборах находок нет, доля ложных находок ≈ 3 %, PQN восстанавливает разведение с r ≈ 0,999. Контрольный образец формирует полный набор таблиц, рисунков и HTML-отчёт, работает 8,3 мин на типовом наборе и даёт побайтно воспроизводимые результаты. Перед сдачей отчёта рекомендуется прогнать утилиту на данных батча s266 (config_s266.yaml) и проверить модуль xcms на файлах mzML.

# Приложение Б. Исправления фрагментов кода макета 1 этапа

Ниже перечислены ошибки в листингах отчёта 1 этапа и в черновике раздела «Вычисления» и способ исправления. Это ответ и на вопрос из черновика «не придерутся ли к тому, что это за признаки»: придерутся, если оставить точность > 95 % для 5 признаков, отобранных на всей выборке. Рекомендуется либо убрать эти цифры, либо заменить их оценкой с отбором внутри CV (как в UroMetabR) и указать, что 5 признаков — кандидаты, а не диагностическая панель.

| Где | Проблема | Исправление |
| --- | --- | --- |
| Листинг 1 и черновик (IPO) | Диапазон ppm 15–35 противоречит заявленным 5 ppm для Orbitrap; в черновике параллельный режим задан дважды (SnowParam, затем SerialParam его перезаписывает) | ppm c(3, 10); один BPPARAM; см. R/01b_xcms.R |
| Черновик: xcms | Шаблон ".CDF" — регулярное выражение без якоря; minfrac из IPO; sampleGroups = 1 для всех; fillChromPeaks без параметров | pattern = "\\.(mzML¦mzXML¦CDF)$", ignore.case; minFraction = 0,5 явно; группы QC/проба; ChromPeakAreaParam() |
| Черновик: missForest | Сохраняется несуществующий объект ds_mvi_best (результат — в ds_mvi_rf) | fwrite(ds_mvi_rf, …); в утилите — импутация ½ минимума после фильтров |
| Листинг 3 (EigenMS) | treatment = Label: алгоритм сохраняет различия групп, последующая классификация на тех же данных завышена (точность 62 % → 98 %) | Коррекция дрейфа только по QC (LOWESS) и только если она уменьшает ошибку leave-one-QC-out |
| Листинг 4 (boxplot) | В scale_fill_manual ключ "СG" набран с кириллической «С» — цвет не применяется; t(um_norm_check[, -1]) после удаления первого столбца удаляет первый метаболит, а столбец Label уже потерян | "CG" латиницей; метки групп хранить отдельно (см. plot_sample_distributions) |
| Листинг 5 (PCA) | Цвет " #6bc986" с пробелом — ошибка «invalid color name» | "#6bc986" |
| Функция uvf (ОСФ) | Нормальность проверяется по объединённой выборке, а не внутри групп; pairwise.*.test корректирует p только между парами групп — поправки по 981 признаку нет; в тексте «Холм–Бонферрони», в коде BH; ifelse(…, return(…), …) и замена NA на максимум | Один тест для всех признаков (Манн–Уитни или модель с ковариатами) и p.adjust(…, "BH") по всем признакам |
| Отбор переменных (СПФ, РОП) | tuplicated() из малораспространённого пакета tuple (проще names(which(table(all) >= 2))); ds_rfe не создаётся из объекта rfe (нужно ds_d[, c(1, match(rfe$optVariables, names(ds_d)))]); отбор и оценка на одних данных | Отбор внутри обучающего блока CV (cv_predict), перестановочный тест |
| Расчёт «mean AUROC» | filterVarImp даёт AUC каждого признака по отдельности; среднее по признакам, отобранным по тем же данным, растёт по построению — «монотонный рост AUROC» не доказывает качество отбора | AUC модели на тестовых блоках CV и p перестановочного теста |
| Черновик: пути | setwd("D:/sgnl 2021/e5s/") и дублированный блок разбора имён файлов | Пути в config.yaml относительно файла параметров; разбор метаданных из metadata.csv |

Исправленный листинг оптимизации и построения таблицы пиков xcms (вместо листинга 1 отчёта и раздела «Таблица пиков из XCMS с параметрами из IPO» черновика):

library(xcms); library(IPO); library(BiocParallel)

files_QC  <- list.files("C:/metabolomics/IPO", pattern = "\\.(mzML|mzXML|CDF)$", ignore.case = TRUE, full.names = TRUE)

files_all <- list.files("C:/metabolomics/all", pattern = "\\.(mzML|mzXML|CDF)$", ignore.case = TRUE, full.names = TRUE)

nCore <- max(1, parallel::detectCores() - 1)

# 1. Оптимизация centWave по QC (IPO). Диапазоны — для Orbitrap (ошибка массы ≤ 5 ppm)

pp <- getDefaultXcmsSetStartingParams("centWave")

pp$ppm <- c(3, 10); pp$min_peakwidth <- c(3, 15); pp$max_peakwidth <- c(30, 40)

pp$noise <- c(100, 1000); pp$value_of_prefilter <- c(3, 800)

resPP <- optimizeXcmsSet(files = files_QC, params = pp, nSlaves = nCore, subdir = NULL, plot = FALSE)

resRG <- optimizeRetGroup(xset = resPP$best_settings$xset, params = getDefaultRetGroupStartingParams(),

nSlaves = 1, subdir = NULL, plot = FALSE)

saveRDS(list(pp = resPP$best_settings$parameters, rg = resRG$best_settings), "IPO_params.rds")

# 2. Таблица пиков для всех файлов с найденными параметрами

P <- resPP$best_settings$parameters; R <- resRG$best_settings

bp <- SnowParam(nCore)                                   # один режим параллельных вычислений

pd <- data.frame(sample_name = tools::file_path_sans_ext(basename(files_all)))

raw <- readMSData(files_all, pdata = new("NAnnotatedDataFrame", pd), mode = "onDisk")

cwp <- CentWaveParam(ppm = P$ppm, peakwidth = c(P$min_peakwidth, P$max_peakwidth), snthresh = P$snthresh,

prefilter = c(P$prefilter, P$value_of_prefilter), noise = P$noise, mzdiff = P$mzdiff,

integrate = P$integrate, fitgauss = P$fitgauss, mzCenterFun = P$mzCenterFun)

xd <- findChromPeaks(raw, param = cwp, BPPARAM = bp)

xd <- adjustRtime(xd, param = ObiwarpParam(binSize = R$profStep, response = R$response, distFun = R$distFunc,

gapInit = R$gapInit, gapExtend = R$gapExtend, factorDiag = R$factorDiag,

factorGap = R$factorGap, localAlignment = R$localAlignment == 1))

grp <- ifelse(grepl("^QC", pd$sample_name), "QC", "sample")

xd <- groupChromPeaks(xd, param = PeakDensityParam(sampleGroups = grp, bw = R$bw, binSize = R$mzwid,

minFraction = 0.5))   # задаётся явно, не из IPO

xd <- fillChromPeaks(xd, param = ChromPeakAreaParam(), BPPARAM = bp)

ft <- featureValues(xd, value = "into"); fd <- featureDefinitions(xd)

tab <- data.frame(Sample = colnames(ft), t(ft), check.names = FALSE)

names(tab)[-1] <- sprintf("%.3f_%.5f_Unknown", fd$rtmed / 60, fd$mzmed)   # формат UroMetabR (RT_mz_аннотация)

data.table::fwrite(tab, "xcms_feature_table.csv")

Исправленный листинг 4 (распределения интенсивностей по пробам):

library(ggplot2); library(data.table)

um <- as.data.frame(fread("um.csv"))                 # 1-й столбец — проба, 2-й — Label, далее метаболиты

rownames(um) <- um[[1]]

lab <- setNames(um$Label, rownames(um)); X <- as.matrix(um[, -(1:2)])

d <- data.frame(sample = factor(rep(rownames(X), ncol(X)), levels = rownames(X)),   # строки уже в порядке ввода

value = as.vector(X), Group = rep(lab, ncol(X)))

ggplot(d, aes(sample, value, fill = Group)) + geom_boxplot(outlier.shape = NA) + theme_classic() +

labs(x = "Образцы (в порядке ввода)", y = "Интенсивность (log2)") +

theme(axis.text.x = element_blank(), legend.position = "top") +

scale_fill_manual(values = c(BC = "#dab5eb", CG = "#b7f7ec"))           # CG — латиницей

# Приложение А. Исходный код UroMetabR 1.0.0

Полный исходный код утилиты, параметров и тестов (19 файлов, 1812 строк). Кодировка UTF-8. Те же файлы находятся в архиве UroMetabR_1.0.0.zip и в репозитории (каталог r_utility).

## А.1 run_analysis.R

#!/usr/bin/env Rscript

# UroMetabR — полуавтоматическая обработка данных ненаправленного ВЭЖХ-МС профилирования мочи.

#

#   Rscript run_analysis.R config/config.yaml           # полный прогон

#   Rscript run_analysis.R config/config.yaml --quick   # быстрая проверка (3 повтора CV, 20 перестановок)

#

# Из RStudio: открыть файл, задать путь к config.yaml в строке cfg_path ниже и нажать Source.

main <- function(cfg_path = NULL, quick = FALSE) {

args <- commandArgs(trailingOnly = TRUE)

if (is.null(cfg_path) && length(args)) cfg_path <- args[!startsWith(args, "--")][1]

quick <- quick || "--quick" %in% args

here <- tryCatch(dirname(normalizePath(sub("^--file=", "", grep("^--file=", commandArgs(), value = TRUE)[1]))),

error = function(e) getwd())

if (is.na(here) || !dir.exists(file.path(here, "R"))) here <- getwd()

if (!isTRUE(l10n_info()$`UTF-8`))                     # модули и подписи в UTF-8

for (loc in c("C.UTF-8", "en_US.UTF-8", "ru_RU.UTF-8")) if (nzchar(suppressWarnings(Sys.setlocale("LC_CTYPE", loc)))) break

options(urometabr.dir = file.path(here, "R"))

for (f in sort(list.files(file.path(here, "R"), pattern = "\\.R$", full.names = TRUE))) source(f, encoding = "UTF-8")

check_packages()

cfg <- read_config(cfg_path, quick)

run_pipeline(cfg)

}

check_packages <- function() {

need <- c("data.table", "yaml", "ggplot2", "patchwork", "ggrepel", "pheatmap", "openxlsx", "pls", "clue",

"jsonlite", "digest")

miss <- need[!vapply(need, requireNamespace, TRUE, quietly = TRUE)]

if (length(miss)) stop("Не установлены пакеты: ", paste(miss, collapse = ", "),

"\nУстановка: install.packages(c(", paste0('"', miss, '"', collapse = ", "), "))")

}

run_pipeline <- function(cfg) {

t0 <- Sys.time(); log_reset()

set.seed(cfg$seed)

out <- cfg$output

if (dir.exists(out)) unlink(out, recursive = TRUE)

dir.create(file.path(out, "figures"), recursive = TRUE)

fig <- function(n) file.path(out, "figures", n)

dpi <- cfg$report$fig_dpi; groups <- cfg$design$groups; fdr <- cfg$stats$fdr

sheets <- list(); html <- list()

# ---------------------------------------------------------------- 1. данные

log_msg("UroMetabR ", UROMETABR_VERSION, "; R ", R.version$major, ".", R.version$minor)

ft <- read_feature_table(cfg)

meta <- load_metadata(cfg$input$metadata, ft$kind, cfg)

meta$inj_order <- injection_order(meta, ft$inj_order, cfg$design$qc_every)

inj <- stats::setNames(meta$inj_order, meta$sample)

study <- meta$sample[meta$study]; qc <- meta$sample[meta$kind == "QC"]

if (length(qc) < 3) stop("Нужно не менее 3 инъекций QC (найдено ", length(qc), ")")

log_msg(sprintf("Таблица: %d инъекций (%d QC, %d бланков), %d признаков; дубликатов строк удалено: %d",

nrow(ft$X), length(qc), sum(meta$kind == "blank"), ncol(ft$X), ft$n_dup))

log_msg("Включено проб: ", paste(sprintf("%s %d", groups, vapply(groups, function(g) sum(meta$group[meta$study] == g), 0L)), collapse = ", "))

log_msg(sprintf("Доля пропусков в исходной таблице (исследуемые пробы): %.1f%%", 100 * mean(is.na(ft$X[study, ]))))

dm <- demographics(meta, groups)

sheets$demographics <- dm$table; sheets$demographics_tests <- dm$tests

# ---------------------------------------------------------------- 2. предобработка

use <- meta$sample[meta$study | meta$kind %in% c("QC", "blank")]

flt <- filter_features(ft$X[use, , drop = FALSE], meta[use, ], cfg)

X1 <- flt$X; feat <- flt$table

loo <- if (length(qc) >= 5) drift_loo(X1, inj, qc) else c(none = NA, lowess = NA)

drift <- cfg$preprocess$drift

if (drift == "auto") drift <- if (!is.na(loo["lowess"]) && loo["lowess"] < 0.8 * loo["none"]) "lowess" else "none"

log_msg(sprintf("Дрейф (leave-one-QC-out, медиана |Δlog2|): без коррекции %.3f, LOWESS %.3f → коррекция: %s",

loo["none"], loo["lowess"], drift))

if (drift == "lowess") X1 <- drift_correct(X1, inj, qc)

ana <- meta$sample[meta$study | meta$kind == "QC"]

norm <- list(); facs <- data.frame(row.names = ana)

for (m in unique(c(cfg$preprocess$normalization, cfg$preprocess$compare_normalizations))) {

n <- normalize(X1[ana, , drop = FALSE], meta, m)

norm[[m]] <- impute_log(n$X); facs[[m]] <- n$f

log_msg(sprintf("Нормализация %s: факторы проб %.2f–%.2f", n$info, min(n$f[study]), max(n$f[study])))

}

L <- norm[[cfg$preprocess$normalization]]

meta$dilution <- NA; meta[ana, "dilution"] <- facs[[cfg$preprocess$normalization]]

log_msg(sprintf("Основная нормализация: %s; импутировано %.1f%% значений (½ минимума), log2",

cfg$preprocess$normalization, 100 * mean(is.na(X1[ana, ]))))

low <- study[meta[study, "dilution"] < cfg$preprocess$low_dilution_factor]

if (length(low)) log_msg("Пробы с фактором разведения < ", cfg$preprocess$low_dilution_factor, " (проверить хроматограммы): ",

paste(low, collapse = ", "))

for (g in groups) feat[[paste0("imputed_", g)]] <- 1 - feat[[paste0("det_", g)]]

pa_rng <- cfg$preprocess$presence_absence

feat$presence_absence <- presence_absence(feat, groups, pa_rng[1], pa_rng[2])

# ---------------------------------------------------------------- 3. соединения, загрязнение, категории

info <- ft$info[colnames(L), ]

grp <- group_features(L[study, ], info, col_medians(X1[study, , drop = FALSE]), cfg$grouping$rt_tol, cfg$grouping$min_corr)

reps <- grp$feature[grp$is_representative]

log_msg(sprintf("Группировка ионов (ΔRT ≤ %g мин, ρ ≥ %g): %d признаков → %d соединений; многоионных %d",

cfg$grouping$rt_tol, cfg$grouping$min_corr, ncol(L), length(reps), sum(table(grp$compound) > 1)))

series <- match_series(info, cfg$input$contaminant_series, cfg$grouping$ppm)

ci <- if (!is.null(series)) contamination_index(L, series, study) else NULL

if (!is.null(ci)) {

meta$contam_index <- NA; meta[names(ci$index), "contam_index"] <- ci$index

meta$contam_level <- NA; meta[names(ci$level), "contam_level"] <- ci$level

log_msg(sprintf("Индекс загрязнения: %d членов ряда; средние: %s", length(ci$features),

paste(sprintf("%s %+.2f", groups, vapply(groups, function(g) mean(meta$contam_index[meta$study & meta$group == g]), 0)), collapse = ", ")))

} else {

log_msg("Ряд экзогенных соединений не задан или не найден: индекс загрязнения не используется")

cfg$design$covariates <- setdiff(cfg$design$covariates, "contam_index")

}

cats <- categorize(info, grp, series, exposure_category(info, cfg$input$exposure_keywords))

names_ <- display_name(info)

comp_cat <- stats::setNames(cats[reps, "compound_category"], reps)

feat <- cbind(feat[colnames(L), ], info[colnames(L), -1], grp[colnames(L), c("compound", "n_ions", "is_representative", "ion_relations")],

cats[colnames(L), c("category", "compound_category")])

log_msg("Категории соединений: ", paste(sprintf("%s %d", names(table(comp_cat)), as.integer(table(comp_cat))), collapse = ", "))

# ---------------------------------------------------------------- 4. одномерная статистика

Lc <- L[study, reps, drop = FALSE]

res <- list(); summ <- list(); pairs_all <- list()

for (cm in cfg$design$comparisons) {

r <- run_comparison(Lc, meta, cm, comp_cat, cfg)

r$table <- cbind(name = names_[rownames(r$table)], r$table)

res[[cm$name]] <- r$table; summ[[cm$name]] <- r$info; pairs_all[[cm$name]] <- r$pairs

}

sheets$summary_univariate <- as.data.frame(data.table::rbindlist(summ, fill = TRUE))

sheets$age_matched_pairs <- do.call(rbind, pairs_all)

for (s in summ) log_msg(sprintf("  %s: n %d/%d (в модели %d/%d), пар по возрасту %d, q_model < %.2f: %d, находок: %d",

s$comparison, s$n_case, s$n_ref, s$model_n_case, s$model_n_ref, s$matched_pairs, fdr, s$n_q_model, s$n_findings))

pa <- feat[feat$kept & feat$presence_absence, c("mz", "rt_min", "annotation", paste0("det_", groups))]

for (cm in cfg$design$comparisons) {

s <- comparison_sets(meta, cm)

pa[[paste0("p_fisher_", cm$name)]] <- vapply(rownames(pa), function(f) {

a <- sum(!is.na(X1[s$case, f])); b <- sum(!is.na(X1[s$ref, f]))

stats::fisher.test(matrix(c(a, length(s$case) - a, b, length(s$ref) - b), 2, byrow = TRUE))$p.value }, 0)

}

sheets$presence_absence <- pa

# чувствительность к нормализации

nc <- list()

if (length(cfg$preprocess$compare_normalizations) >= 2) {

m2 <- cfg$preprocess$compare_normalizations[1:2]

for (cm in cfg$design$comparisons) {

ra <- run_comparison(norm[[m2[1]]][study, reps], meta, cm, comp_cat, cfg)$table

rb <- run_comparison(norm[[m2[2]]][study, reps], meta, cm, comp_cat, cfg)$table

sa <- rownames(ra)[ra$q_model < fdr]; sb <- rownames(rb)[rb$q_model < fdr]

nc[[cm$name]] <- data.frame(comparison = cm$name, q_A = length(sa), q_B = length(sb), overlap = length(intersect(sa, sb)),

findings_A = sum(ra$finding), findings_B = sum(rb$finding),

findings_overlap = length(intersect(rownames(ra)[ra$finding], rownames(rb)[rb$finding])),

rho_log2FC = stats::cor(ra$beta_model, rb$beta_model, method = "spearman"))

names(nc[[cm$name]])[2:6] <- c(paste0("q<FDR_", m2), "overlap", paste0("findings_", m2))

plot_norm_concordance(ra, rb, cm$name, fig(paste0("09_norm_", cm$name)), dpi)

}

sheets$normalization_sensitivity <- do.call(rbind, nc)

}

# ---------------------------------------------------------------- 5. многомерный анализ

mv <- list(); curves <- list()

if (isTRUE(cfg$multivariate$run)) {

ex <- panel_excluded(comp_cat)

if (!is.null(meta$contam_index)) {

rho <- apply(Lc, 2, function(v) stats::cor(v, meta[study, "contam_index"], method = "spearman"))

feat$rho_contam_index <- NA; feat[reps, "rho_contam_index"] <- rho

ex <- ex | abs(rho) >= cfg$multivariate$max_abs_rho_contam

}

pool <- reps[!ex]

log_msg(sprintf("Пул для моделей: %d соединений (исключено до CV: %d)", length(pool), sum(ex)))

for (k in seq_along(cfg$design$comparisons)) {

cm <- cfg$design$comparisons[[k]]; s <- comparison_sets(meta, cm); pr <- pairs_all[[cm$name]]

sets <- list(all = s, matched = list(case = pr$case, ref = pr$ref))

if (!is.null(meta$contam_index)) { zp <- contam_match(meta, s$case, s$ref, cfg); sets$contam_matched <- list(case = zp$case, ref = zp$ref) }

for (lab in names(sets)) {

need <- if (lab == "all") cfg$multivariate$cv_folds else cfg$multivariate$min_pairs_cv

nmin <- min(length(sets[[lab]]$case), length(sets[[lab]]$ref))

if (nmin < need) { mv[[paste(cm$name, lab)]] <- data.frame(comparison = cm$name, set = lab,

model = sprintf("не оценивается: %d < %d на группу", nmin, need)); next }

e <- evaluate_models(Lc, meta, sets[[lab]]$case, sets[[lab]]$ref, pool, lab, cfg$seed + k, cfg, names_)

mv[[paste(cm$name, lab)]] <- cbind(comparison = cm$name, e$table)

curves[[cm$name]] <- c(curves[[cm$name]], e$curves)

}

}

sheets$multivariate_CV <- as.data.frame(data.table::rbindlist(mv, fill = TRUE))

for (i in seq_len(nrow(sheets$multivariate_CV))) with(sheets$multivariate_CV[i, ], if (!is.na(AUC_mean %||% NA))

log_msg(sprintf("  %s [%s] %s: AUC %.2f ± %.2f, perm p = %.3g", comparison, set, model, AUC_mean, AUC_sd, perm_p)))

}

# ---------------------------------------------------------------- 6. рисунки и отчёт

find <- as.data.frame(data.table::rbindlist(lapply(names(res), function(n) {

r <- res[[n]][res[[n]]$finding, ]; if (nrow(r)) cbind(comparison = n, feature = rownames(r), r) }), fill = TRUE))

sheets$findings <- find

pngs <- list()

pngs$qc <- plot_qc_overview(ft$X, meta, feat$RSD_QC_raw[feat$pass_detection], facs[study, , drop = FALSE], fig("01_qc_overview"), dpi)

pngs$dist <- plot_sample_distributions(log2(X1[ana, ]), L, meta, fig("02_sample_distributions"), dpi)

full <- reps[colSums(is.na(X1[study, reps, drop = FALSE])) == 0]

pc <- pca_scores(L[ana, if (length(full) >= 10) full else reps, drop = FALSE])

pngs$pca <- plot_pca(pc, meta, fig("03_pca"), dpi)

if (!is.null(ci)) pngs$contam <- plot_contamination(meta, groups, fig("04_contamination_index"), dpi)

for (cm in cfg$design$comparisons) {

r <- res[[cm$name]]; n <- cm$name

pngs[[paste0("volcano_", n)]] <- plot_volcano(r, n, names_, fdr, fig(paste0("05_volcano_", n)), dpi)

pngs[[paste0("heat_", n)]] <- plot_heatmap(Lc, meta, r, cm$case, cm$ref, names_, cfg$report$heatmap_top, fig(paste0("06_heatmap_", n)))

top <- rownames(r)[r$finding][order(r$p_model[r$finding])]

if (!length(top)) top <- rownames(r)[!(r$compound_category %in% EXPOSURE)][order(r$p_model[!(r$compound_category %in% EXPOSURE)])][1:4]

pngs[[paste0("box_", n)]] <- plot_boxplots(L, meta, utils::head(top, cfg$report$top_boxplots), names_, groups,

paste(n, ": ведущие соединения"), fig(paste0("07_boxplots_", n)), dpi)

pngs[[paste0("roc_", n)]] <- plot_roc(curves[[n]], paste(n, ": ROC (повторная CV)"), fig(paste0("08_roc_", n)), dpi)

}

for (n in names(res)) sheets[[paste0("stats_", n)]] <- res[[n]][order(res[[n]]$p_model), ]

sheets$samples <- meta

sheets$features <- feat

if (!is.null(series)) sheets$contaminant_series <- series

log_msg(sprintf("Время обработки: %.1f мин", as.numeric(difftime(Sys.time(), t0, units = "mins"))))

sheets <- c(list(log = data.frame(log = log_lines())), sheets)

write_tables(sheets, out)

data.table::fwrite(data.frame(feature = colnames(L), t(L)), file.path(out, "tables", "processed_log2_matrix.csv"))

write_session_info(out)

man <- write_manifest(out)

if (isTRUE(cfg$report$html)) {

sec <- list(

list(title = "Журнал обработки", html = paste0("<pre>", htmlesc(paste(log_lines(), collapse = "\n")), "</pre>")),

list(title = "Демография", html = paste(html_table(dm$table), html_table(dm$tests))),

list(title = "Контроль качества", html = paste(img_tag(pngs$qc, "TIC, RSD в QC, факторы разведения"),

img_tag(pngs$dist, "Распределения интенсивностей по пробам"),

img_tag(pngs$pca, "PCA"), img_tag(pngs$contam, "Индекс загрязнения"))),

list(title = "Одномерная статистика", html = paste(html_table(sheets$summary_univariate),

paste(vapply(names(res), function(n) paste(img_tag(pngs[[paste0("volcano_", n)]], paste("Вулкан:", n)),

img_tag(pngs[[paste0("heat_", n)]], paste("Тепловая карта:", n)),

img_tag(pngs[[paste0("box_", n)]], paste("Диаграммы размаха:", n))), ""), collapse = ""))),

list(title = "Классификация (кросс-валидация)", html = paste(html_table(sheets$multivariate_CV),

paste(vapply(names(res), function(n) img_tag(pngs[[paste0("roc_", n)]], paste("ROC:", n)), ""), collapse = ""))),

list(title = "Находки", html = html_table(utils::head(find[, intersect(c("comparison", "name", "beta_model", "q_model", "p_matched", "AUC", "compound_category"), names(find %||% data.frame()))], 100))),

list(title = "Контрольные суммы таблиц (md5)", html = html_table(man)))

write_html_report(out, cfg, sec)

}

log_msg("Готово → ", normalizePath(out))

invisible(list(meta = meta, L = L, Lc = Lc, res = res, features = feat, sheets = sheets))

}

if (sys.nframe() == 0L) main()

## А.2 R/00_utils.R

# UroMetabR — общие функции: журнал, параметры, проверки, параллельные вычисления.

UROMETABR_VERSION <- "1.0.0"

.log_env <- new.env()

.log_env$lines <- character(0)

log_msg <- function(...) {

s <- paste0(...)

cat(s, "\n", sep = "")

.log_env$lines <- c(.log_env$lines, s)

invisible(s)

}

log_reset <- function() .log_env$lines <- character(0)

log_lines <- function() .log_env$lines

`%||%` <- function(a, b) if (is.null(a)) b else a

# Параметры по умолчанию; файл config.yaml переопределяет только указанные поля.

default_config <- function() list(

input = list(data = NULL, format = "wide", metadata = NULL, id_column = "Sample",

meta_columns = c("Sample", "Group", "Diag"),

contaminant_series = NULL, exposure_keywords = NULL, mzml_dir = NULL),

output = "results_R",

seed = 20261013,

cores = 1,

design = list(groups = c("Control", "BC", "PC"),

qc_pattern = "^QC", blank_pattern = "^(blank|бланк|blk)", qc_every = 20,

comparisons = list(list(name = "BC_vs_Control", case = "BC", ref = "Control", sex = NULL)),

covariates = c("sex", "age", "contam_index"),

match_caliper_years = 5, match_within_sex = TRUE),

preprocess = list(min_qc_detect = 0.8, min_group_detect = 0.5, max_qc_rsd = 0.30, blank_ratio = 5,

drift = "none", normalization = "PQN", compare_normalizations = c("PQN", "MSTUS"),

low_dilution_factor = 0.2, presence_absence = c(0.5, 0.8)),

grouping = list(rt_tol = 0.02, min_corr = 0.8, ppm = 5),

stats = list(fdr = 0.05, confirm_p = 0.05, ctrl_index_p = 0.05),

multivariate = list(cv_folds = 5, cv_repeats = 20, panel_k = 5, n_perm = 1000,

max_abs_rho_contam = 0.5, min_pairs_cv = 10, run = TRUE),

report = list(fig_dpi = 300, top_boxplots = 12, heatmap_top = 50, html = TRUE)

)

merge_list <- function(base, over) {

for (k in names(over)) {

if (is.list(base[[k]]) && is.list(over[[k]]) && !is.null(names(over[[k]])) && k != "comparisons")

base[[k]] <- merge_list(base[[k]], over[[k]])

else base[k] <- list(over[[k]])

}

base

}

read_config <- function(path = NULL, quick = FALSE) {

cfg <- default_config()

if (!is.null(path)) {

if (!file.exists(path)) stop("Файл параметров не найден: ", path)

cfg <- merge_list(cfg, yaml::read_yaml(path))

base <- dirname(normalizePath(path))

# относительные пути в config.yaml считаются от каталога, где лежит config.yaml

for (k in c("data", "metadata", "contaminant_series", "exposure_keywords", "mzml_dir")) {

p <- cfg$input[[k]]

if (!is.null(p) && nzchar(p) && !grepl("^(/|[A-Za-z]:)", p)) cfg$input[[k]] <- file.path(base, p)

}

if (!grepl("^(/|[A-Za-z]:)", cfg$output)) cfg$output <- file.path(base, cfg$output)

}

if (quick) { cfg$multivariate$n_perm <- 20; cfg$multivariate$cv_repeats <- 3 }

validate_config(cfg)

cfg

}

validate_config <- function(cfg) {

p <- cfg$preprocess

stopifnot(p$min_qc_detect >= 0, p$min_qc_detect <= 1, p$min_group_detect >= 0, p$min_group_detect <= 1,

p$max_qc_rsd > 0, p$blank_ratio > 0)

if (!p$drift %in% c("none", "lowess", "auto")) stop("preprocess$drift: none | lowess | auto")

if (!p$normalization %in% c("PQN", "MSTUS", "none")) stop("preprocess$normalization: PQN | MSTUS | none")

if (!cfg$input$format %in% c("wide", "msdial", "xcms")) stop("input$format: wide | msdial | xcms")

for (cm in cfg$design$comparisons)

if (!all(c(cm$case, cm$ref) %in% cfg$design$groups)) stop("Сравнение ", cm$name, ": группы вне design$groups")

invisible(TRUE)

}

# Параллельное применение функции; на Windows — PSOCK-кластер с подгрузкой модулей утилиты.

par_lapply <- function(X, FUN, cores = 1, ...) {

if (cores <= 1 || length(X) < 2) return(lapply(X, FUN, ...))

if (.Platform$OS.type == "unix") return(parallel::mclapply(X, FUN, ..., mc.cores = cores))

cl <- parallel::makeCluster(cores)

on.exit(parallel::stopCluster(cl))

files <- list.files(module_dir(), pattern = "\\.R$", full.names = TRUE)

parallel::clusterCall(cl, function(f) for (x in f) source(x, encoding = "UTF-8"), files)

parallel::parLapply(cl, X, FUN, ...)

}

module_dir <- function() getOption("urometabr.dir", "R")

# Контрольная сумма таблиц результатов (проверка воспроизводимости)

md5_files <- function(files) vapply(files, function(f) digest::digest(file = f, algo = "md5"), "")

col_medians <- function(M) apply(M, 2, stats::median, na.rm = TRUE)

row_medians <- function(M) apply(M, 1, stats::median, na.rm = TRUE)

## А.3 R/01_io.R

# Загрузка таблицы признаков (CSV/TSV «образцы × признаки», экспорт выравнивания MS-DIAL)

# и метаданных; порядок инъекций.

#

# Результат read_feature_table(): список

#   X     — матрица интенсивностей (строки — инъекции, столбцы — признаки), 0 → NA;

#   info  — data.frame признаков: feature, rt_min, mz, annotation, annotation_conf, ms2;

#   kind  — тип инъекции: sample | QC | blank;

#   inj_order — порядок инъекций, если он есть в файле (MS-DIAL), иначе NULL.

parse_feature_names <- function(cols) {

# формат «RT_mz_аннотация» (экспорт расчётной таблицы) или «mz / RT» (таблица xcms, RT в секундах)

m1 <- regmatches(cols, regexec("^([0-9]+\\.?[0-9]*)_([0-9]+\\.?[0-9]*)_(.*)$", cols))

m2 <- regmatches(cols, regexec("^([0-9]+\\.?[0-9]*) / ([0-9]+\\.?[0-9]*)$", cols))

rt <- mz <- rep(NA_real_, length(cols)); ann <- rep("Unknown", length(cols))

for (i in seq_along(cols)) {

if (length(m1[[i]]) == 4) {

rt[i] <- as.numeric(m1[[i]][2]); mz[i] <- as.numeric(m1[[i]][3]); ann[i] <- m1[[i]][4]

} else if (length(m2[[i]]) == 3) {

mz[i] <- as.numeric(m2[[i]][2]); rt[i] <- as.numeric(m2[[i]][3]) / 60

}

}

feature_info(cols, rt, mz, ann)

}

feature_info <- function(feature, rt, mz, ann, ms2 = NA) {

low <- grepl("^low score:", ann)

clean <- sub("^low score:\\s*", "", ann)

conf <- ifelse(clean %in% c("Unknown", "unknown", ""), "unknown", ifelse(low, "low", "high"))

data.frame(feature = feature, rt_min = rt, mz = mz, annotation = clean, annotation_conf = conf,

ms2 = ms2, stringsAsFactors = FALSE, row.names = feature)

}

classify_injections <- function(ids, groups, cfg) {

kind <- rep("sample", length(ids))

kind[grepl(cfg$design$qc_pattern, ids, ignore.case = TRUE)] <- "QC"

bl <- grepl(cfg$design$blank_pattern, ids, ignore.case = TRUE, perl = TRUE) |

grepl(cfg$design$blank_pattern, groups, ignore.case = TRUE, perl = TRUE)

kind[bl] <- "blank"

stats::setNames(kind, ids)

}

read_wide <- function(path, cfg) {

raw <- data.table::fread(path, encoding = "UTF-8", colClasses = list(character = cfg$input$id_column),

check.names = FALSE, data.table = FALSE)

id <- cfg$input$id_column

if (!id %in% names(raw)) stop("В таблице нет столбца идентификатора проб '", id, "'")

mcols <- intersect(cfg$input$meta_columns, names(raw))

fcols <- setdiff(names(raw), mcols)

ndup <- sum(duplicated(raw[[id]]))

raw <- raw[!duplicated(raw[[id]]), , drop = FALSE]

X <- as.matrix(raw[, fcols, drop = FALSE]); storage.mode(X) <- "double"

X[X == 0] <- NA

rownames(X) <- raw[[id]]

grp <- if ("Group" %in% names(raw)) as.character(raw$Group) else rep("", nrow(raw))

list(X = X, info = parse_feature_names(fcols), kind = classify_injections(rownames(X), grp, cfg),

inj_order = NULL, n_dup = ndup)

}

read_msdial <- function(path, cfg) {

# Экспорт MS-DIAL «Alignment result → Area/Height»: над заголовком строки Class, File type,

# Injection order, Batch ID; признаки — по строкам.

lines <- readLines(path, n = 50, encoding = "UTF-8")

sep <- if (grepl("\t", lines[1])) "\t" else ","

hdr <- which(grepl("^\"?Alignment ID", lines))[1]

if (is.na(hdr)) stop("Не найден заголовок 'Alignment ID' — это не экспорт MS-DIAL")

top <- data.table::fread(path, sep = sep, nrows = hdr - 1, header = FALSE, data.table = FALSE,

encoding = "UTF-8", fill = TRUE)

tab <- data.table::fread(path, sep = sep, skip = hdr - 1, header = TRUE, data.table = FALSE,

encoding = "UTF-8", check.names = FALSE)

lab <- function(key) { r <- which(apply(top, 1, function(x) any(trimws(x) == key))); if (length(r)) top[r[1], ] else NULL }

ftype <- lab("File type"); inj <- lab("Injection order"); cls <- lab("Class")

if (is.null(ftype)) stop("В экспорте MS-DIAL нет строки 'File type'")

ft <- trimws(as.character(unlist(ftype)))

scols <- which(tolower(ft) %in% c("sample", "qc", "blank", "standard"))

scols <- scols[scols <= ncol(tab)]

rt <- as.numeric(tab[["Average Rt(min)"]]); mz <- as.numeric(tab[["Average Mz"]])

ann <- as.character(tab[["Metabolite name"]] %||% rep("Unknown", nrow(tab)))

ms2 <- if ("MS/MS assigned" %in% names(tab)) as.logical(toupper(tab[["MS/MS assigned"]])) else NA

fid <- make.unique(sprintf("%.3f_%.5f_%s", rt, mz, ann))

X <- t(as.matrix(tab[, scols, drop = FALSE])); storage.mode(X) <- "double"

X[X == 0] <- NA

colnames(X) <- fid

ids <- names(tab)[scols]; rownames(X) <- ids

k <- tolower(ft[scols])

kind <- stats::setNames(ifelse(k == "qc", "QC", ifelse(k == "blank", "blank", "sample")), ids)

pat <- classify_injections(ids, rep("", length(ids)), cfg)     # имя пробы важнее пометки File type

over <- kind == "sample" & pat != "sample"

kind[over] <- pat[over]

io <- if (!is.null(inj)) stats::setNames(suppressWarnings(as.numeric(unlist(inj)[scols])), ids) else NULL

list(X = X, info = feature_info(fid, rt, mz, ann, ms2), kind = kind, inj_order = io, n_dup = 0L,

msdial_class = if (!is.null(cls)) stats::setNames(as.character(unlist(cls)[scols]), ids) else NULL)

}

read_feature_table <- function(cfg) {

f <- cfg$input$format

if (f == "wide") return(read_wide(cfg$input$data, cfg))

if (f == "msdial") return(read_msdial(cfg$input$data, cfg))

if (f == "xcms") return(xcms_peak_table(cfg))      # R/01b_xcms.R (нужен Bioconductor-пакет xcms)

stop("Неизвестный формат: ", f)

}

load_metadata <- function(path, kind, cfg) {

md <- data.table::fread(path, colClasses = list(character = "sample"), data.table = FALSE, encoding = "UTF-8")

need <- c("sample", "group", "sex", "age", "include")

miss <- setdiff(need, names(md))

if (length(miss)) stop("В ", path, " нет столбцов: ", paste(miss, collapse = ", "))

md$sex <- toupper(trimws(ifelse(is.na(md$sex), "", md$sex)))

md$sex[md$sex == "М"] <- "M"; md$sex[md$sex == "Ж"] <- "F"

md$age <- suppressWarnings(as.numeric(md$age))

md$include <- ifelse(is.na(md$include), 0L, as.integer(md$include))

rownames(md) <- md$sample

ids <- names(kind)

smp <- ids[kind == "sample"]

if (length(setdiff(smp, md$sample)))

log_msg("ВНИМАНИЕ: пробы без метаданных (исключены): ", paste(setdiff(smp, md$sample), collapse = ", "))

nd <- setdiff(md$sample[md$include == 1], smp)

if (length(nd)) log_msg("ВНИМАНИЕ: в метаданных, но нет в данных: ", paste(nd, collapse = ", "))

meta <- data.frame(sample = ids, kind = unname(kind), stringsAsFactors = FALSE, row.names = ids)

for (c in c("group", "sex", "age", "include", "exclude_reason", "injection_order"))

if (c %in% names(md)) meta[[c]] <- md[ids, c]

meta$group[meta$kind == "QC"] <- "QC"

meta$group[meta$kind == "blank"] <- "Blank"

meta$include[is.na(meta$include) | meta$kind != "sample"] <- 0L

bad <- meta$include == 1 & !meta$group %in% cfg$design$groups

if (any(bad)) {

log_msg("ВНИМАНИЕ: include=1, но группа вне design$groups (исключены): ", paste(ids[bad], collapse = ", "))

meta$include[bad] <- 0L

}

meta$study <- meta$kind == "sample" & meta$include == 1

meta

}

injection_order <- function(meta, file_order = NULL, qc_every = 20) {

# 1) столбец injection_order в метаданных; 2) порядок из MS-DIAL; 3) правило: QC1 первым,

# затем QC после каждых qc_every образцов (образцы по номеру).

if (!is.null(meta$injection_order) && any(!is.na(meta$injection_order)) && all(!is.na(meta$injection_order[meta$kind != "blank"])))

return(stats::setNames(as.numeric(meta$injection_order), meta$sample))

if (!is.null(file_order) && all(!is.na(file_order))) return(file_order[meta$sample])

num <- function(s) suppressWarnings(as.numeric(gsub("\\D", "", s)))

qcs <- meta$sample[meta$kind == "QC"]; qcs <- qcs[order(num(qcs))]

smp <- meta$sample[meta$kind == "sample"]; smp <- smp[order(nchar(smp), smp)]

ord <- stats::setNames(rep(NA_real_, nrow(meta)), meta$sample)

pos <- 0; qi <- 1

if (length(qcs)) { ord[qcs[1]] <- pos; qi <- 2 }

for (i in seq_along(smp)) {

pos <- pos + 1; ord[smp[i]] <- pos

if (i %% qc_every == 0 && qi <= length(qcs)) { pos <- pos + 1; ord[qcs[qi]] <- pos; qi <- qi + 1 }

}

ord

}

## А.4 R/01b_xcms.R

# Необязательный модуль: таблица признаков из сырых данных (mzML/mzXML/CDF) средствами xcms.

# Исправленная версия скрипта макета 1 этапа (см. пояснительную записку, раздел 2.3).

# Требует Bioconductor: BiocManager::install(c("xcms", "MSnbase", "IPO"));

# в основном сценарии утилиты не используется (таблица экспортируется из MS-DIAL).

xcms_peak_table <- function(cfg) {

for (p in c("xcms", "MSnbase", "BiocParallel"))

if (!requireNamespace(p, quietly = TRUE)) stop("Для input$format = 'xcms' установите пакет ", p)

d <- cfg$input$mzml_dir

files <- list.files(d, pattern = "\\.(mzML|mzXML|CDF)$", ignore.case = TRUE, full.names = TRUE, recursive = TRUE)

if (!length(files)) stop("В ", d, " нет файлов mzML/mzXML/CDF")

x <- cfg$xcms %||% list()

# одна схема параллельных вычислений (в макете SnowParam сразу перезаписывался SerialParam)

bp <- if ((cfg$cores %||% 1) > 1) BiocParallel::SnowParam(cfg$cores) else BiocParallel::SerialParam()

pd <- data.frame(sample_name = tools::file_path_sans_ext(basename(files)), stringsAsFactors = FALSE)

raw <- MSnbase::readMSData(files, pdata = methods::new("NAnnotatedDataFrame", pd), mode = "onDisk")

cwp <- xcms::CentWaveParam(ppm = x$ppm %||% 5, peakwidth = unlist(x$peakwidth %||% c(5, 30)),

snthresh = x$snthresh %||% 10, prefilter = unlist(x$prefilter %||% c(3, 1000)),

noise = x$noise %||% 1000, mzdiff = x$mzdiff %||% 0.001, integrate = 1L)

xd <- xcms::findChromPeaks(raw, param = cwp, BPPARAM = bp)

xd <- xcms::adjustRtime(xd, param = xcms::ObiwarpParam(binSize = x$obiwarp_binsize %||% 0.5))

# minFraction задаётся явно (0.5), а не берётся из IPO; sampleGroups — по типу пробы

grp <- ifelse(grepl(cfg$design$qc_pattern, pd$sample_name, ignore.case = TRUE), "QC", "sample")

pdp <- xcms::PeakDensityParam(sampleGroups = grp, bw = x$bw %||% 5, minFraction = x$min_fraction %||% 0.5,

binSize = x$mzwid %||% 0.015)

xd <- xcms::groupChromPeaks(xd, param = pdp)

xd <- xcms::fillChromPeaks(xd, param = xcms::ChromPeakAreaParam(), BPPARAM = bp)

ft <- xcms::featureValues(xd, value = "into")

fd <- xcms::featureDefinitions(xd)

X <- t(ft); X[X == 0] <- NA

rownames(X) <- pd$sample_name

fid <- make.unique(sprintf("%.3f_%.5f_Unknown", fd$rtmed / 60, fd$mzmed))

colnames(X) <- fid

saveRDS(xd, file.path(cfg$output, "xcms_object.rds"))

list(X = X, info = feature_info(fid, fd$rtmed / 60, fd$mzmed, rep("Unknown", length(fid))),

kind = classify_injections(rownames(X), rep("", nrow(X)), cfg), inj_order = NULL, n_dup = 0L)

}

## А.5 R/02_preprocess.R

# Предобработка: фильтры детекции, бланков и RSD в QC; проверка дрейфа (leave-one-QC-out);

# нормализация PQN / MSTUS; импутация ½ минимума и log2; признаки «есть/нет».

rsd <- function(M) apply(M, 2, function(v) stats::sd(v, na.rm = TRUE) / mean(v, na.rm = TRUE))

detection <- function(X, meta, groups) {

qc <- meta$kind == "QC"

out <- data.frame(det_QC = colMeans(!is.na(X[qc, , drop = FALSE])), row.names = colnames(X))

for (g in groups) out[[paste0("det_", g)]] <- colMeans(!is.na(X[meta$study & meta$group == g, , drop = FALSE]))

out

}

filter_features <- function(X, meta, cfg) {

p <- cfg$preprocess; groups <- cfg$design$groups

det <- detection(X, meta, groups)

qc <- meta$kind == "QC"

keep <- det$det_QC >= p$min_qc_detect &

apply(det[paste0("det_", groups)], 1, max) >= p$min_group_detect

log_msg(sprintf("Фильтр детекции (QC ≥ %.0f%%, ≥ %.0f%% хотя бы в одной группе): %d → %d",

100 * p$min_qc_detect, 100 * p$min_group_detect, ncol(X), sum(keep)))

bl <- meta$kind == "blank"

det$blank_ratio <- NA_real_

if (any(bl)) {

B <- X[bl, , drop = FALSE]; B[is.na(B)] <- 0

mb <- col_medians(B); mb[mb == 0] <- NA

ratio <- col_medians(X[qc, , drop = FALSE]) / mb

ratio[is.na(ratio)] <- Inf

det$blank_ratio <- ratio

kb <- ratio >= p$blank_ratio

log_msg(sprintf("Фильтр по бланкам (%d бланков, QC/бланк ≥ %g): удалено %d", sum(bl), p$blank_ratio, sum(keep & !kb)))

keep <- keep & kb

} else {

log_msg("Бланков в таблице нет: фильтр по бланкам не применяется (выполнен на этапе MS-DIAL)")

}

det$RSD_QC_raw <- rsd(X[qc, , drop = FALSE])

k2 <- keep & !is.na(det$RSD_QC_raw) & det$RSD_QC_raw <= p$max_qc_rsd

log_msg(sprintf("Фильтр RSD_QC ≤ %.0f%%: %d → %d. Медианный RSD QC: %.1f%% до, %.1f%% после",

100 * p$max_qc_rsd, sum(keep), sum(k2),

100 * stats::median(det$RSD_QC_raw[keep], na.rm = TRUE),

100 * stats::median(det$RSD_QC_raw[k2], na.rm = TRUE)))

det$pass_detection <- keep

det$kept <- k2

list(X = X[, k2, drop = FALSE], table = det)

}

# Локально-линейная регрессия с трикубическими весами (как LOWESS, frac = 1, без итераций устойчивости)

lowess_at <- function(x, y, x0, frac = 1) {

n <- length(x); k <- max(2, floor(frac * n + 1e-10))

vapply(x0, function(t) {

d <- abs(x - t); h <- sort(d)[k]

w <- if (h > 0) pmax(0, 1 - (d / h)^3)^3 else as.numeric(d == 0)

if (sum(w > 0) < 2) return(stats::weighted.mean(y, w + 1e-12))

xm <- sum(w * x) / sum(w); ym <- sum(w * y) / sum(w)

sxx <- sum(w * (x - xm)^2)

if (sxx <= 0) return(ym)

ym + sum(w * (x - xm) * (y - ym)) / sxx * (t - xm)

}, 0)

}

trend <- function(xq, yq, xall) {

fit <- lowess_at(xq, yq, xall)

lo <- min(xq); hi <- max(xq)

fit[xall < lo] <- lowess_at(xq, yq, lo); fit[xall > hi] <- lowess_at(xq, yq, hi)

fit

}

# Leave-one-QC-out: ошибка предсказания внутренних QC без коррекции (медиана остальных QC) и с LOWESS

drift_loo <- function(X, order, qc_ids) {

L <- log2(X[qc_ids, , drop = FALSE]); xq <- order[qc_ids]

inner <- order(xq)[-c(1, length(xq))]

e0 <- e1 <- numeric(0)

for (j in seq_len(ncol(L))) {

y <- L[, j]

for (k in inner) {

m <- !is.na(y); m[k] <- FALSE

if (is.na(y[k]) || sum(m) < 4) next

e0 <- c(e0, abs(y[k] - stats::median(y[m])))

e1 <- c(e1, abs(y[k] - trend(xq[m], y[m], xq[k])))

}

}

c(none = stats::median(e0), lowess = stats::median(e1))

}

drift_correct <- function(X, order, qc_ids) {

L <- log2(X); xq <- order[qc_ids]; xall <- order[rownames(X)]

for (j in seq_len(ncol(L))) {

yq <- L[qc_ids, j]; m <- !is.na(yq)

if (sum(m) >= 4) L[, j] <- L[, j] - trend(xq[m], yq[m], xall) + stats::median(yq[m])

}

2^L

}

# PQN: референс — медианный спектр QC; фактор пробы — медиана отношений к референсу

pqn_factors <- function(X, ref_ids) {

ref <- col_medians(X[ref_ids, , drop = FALSE])

row_medians(sweep(X, 2, ref, "/"))

}

# MSTUS: сумма признаков, обнаруженных во всех пробах (исследуемых и QC), относительно медианы QC

mstus_factors <- function(X, qc_ids) {

full <- colSums(is.na(X)) == 0

tot <- rowSums(X[, full, drop = FALSE])

list(f = tot / stats::median(tot[qc_ids]), n = sum(full))

}

normalize <- function(X, meta, method) {

qc <- rownames(X)[meta[rownames(X), "kind"] == "QC"]

if (method == "PQN") { f <- pqn_factors(X, qc); txt <- "PQN (референс — медианный спектр QC)" }

else if (method == "MSTUS") { m <- mstus_factors(X, qc); f <- m$f; txt <- sprintf("MSTUS (%d признаков во всех пробах)", m$n) }

else { f <- stats::setNames(rep(1, nrow(X)), rownames(X)); txt <- "без нормализации" }

list(X = X / f, f = f, info = txt)

}

# Импутация ½ минимума признака (по исследуемым пробам и QC), затем log2

impute_log <- function(Xn) {

mn <- apply(Xn, 2, min, na.rm = TRUE) / 2

idx <- which(is.na(Xn), arr.ind = TRUE)

Xn[idx] <- mn[idx[, 2]]

log2(Xn)

}

presence_absence <- function(det, groups, lo = 0.5, hi = 0.8) {

D <- as.matrix(det[paste0("det_", groups)])

apply(D, 1, min) < lo & apply(D, 1, max) >= hi

}

## А.6 R/03_features.R

# Группировка ионов в соединения, индекс экзогенного загрязнения, категории экспозиций.

ADDUCTS <- c("[M+H]+" = 1.007276, "[M+Na]+" = 22.989218, "[M+K]+" = 38.963158, "[M+NH4]+" = 18.033823,

"[M+H-H2O]+" = 1.007276 - 18.010565, "[M+H-2H2O]+" = 1.007276 - 2 * 18.010565)

RELATIONS <- c("13C" = 1.003355, "Na-H" = 21.981942, "K-H" = 37.955882, "NH4-H" = 17.026547, "H2O" = 18.010565,

"2H2O" = 36.021130, "CO2" = 43.989829, "HCOOH" = 46.005479, "CO" = 27.994915)

ELEM <- c(C = 12, H = 1.00782503, N = 14.0030740, O = 15.9949146, P = 30.9737620, S = 31.9720707,

Cl = 34.9688527, Br = 78.9183371, Na = 22.9897693, K = 38.9637064)

EXPOSURE <- c("contaminant", "drug", "tobacco", "food")

formula_mass <- function(f) {

m <- regmatches(f, gregexpr("([A-Z][a-z]?)(\\d*)", f))[[1]]

sum(vapply(m, function(t) {

e <- sub("\\d+$", "", t); n <- sub("^[A-Za-z]+", "", t)

ELEM[[e]] * ifelse(nzchar(n), as.numeric(n), 1)

}, 0))

}

ppm_err <- function(obs, theo) (obs - theo) / theo * 1e6

# Соединения — связные компоненты графа «|ΔRT| ≤ rt_tol и ρ Спирмена ≥ min_corr».

# Представитель — признак с наибольшей медианной интенсивностью.

group_features <- function(L, info, raw_median, rt_tol = 0.02, min_corr = 0.8) {

feats <- colnames(L); rt <- info[feats, "rt_min"]; mz <- info[feats, "mz"]

n <- length(feats); o <- order(rt)

R <- apply(L, 2, rank)

R <- scale(R, center = TRUE, scale = apply(R, 2, function(v) sqrt(mean((v - mean(v))^2))) + 1e-12)

parent <- seq_len(n)

find <- function(i) { while (parent[i] != i) i <- parent[i]; i }

edges <- list()

for (a in seq_len(n)) {

i <- o[a]; b <- a + 1

while (b <= n && rt[o[b]] - rt[i] <= rt_tol) {

j <- o[b]

r <- sum(R[, i] * R[, j]) / nrow(R)

if (r >= min_corr) {

edges[[length(edges) + 1]] <- c(i, j)

pi <- find(i); pj <- find(j)

if (pi != pj) parent[pi] <- pj

}

b <- b + 1

}

}

root <- vapply(seq_len(n), find, 1L)

df <- data.frame(feature = feats, rt_min = rt, mz = mz, median_int = raw_median[feats], root = root,

stringsAsFactors = FALSE)

ordint <- order(-df$median_int)

rep <- df$feature[ordint][!duplicated(df$root[ordint])]

names(rep) <- df$root[ordint][!duplicated(df$root[ordint])]

df$representative <- rep[as.character(df$root)]

roots <- unique(df$root[order(df$rt_min)])

df$compound <- sprintf("C%05d", match(df$root, roots))

df$n_ions <- as.integer(table(df$compound)[df$compound])

rel <- vector("list", n)

for (e in edges) {

d <- abs(mz[e[1]] - mz[e[2]])

for (nm in names(RELATIONS)) if (abs(d - RELATIONS[[nm]]) < 0.003) {

lo <- e[which.min(mz[e])]; hi <- e[which.max(mz[e])]

rel[[hi]] <- c(rel[[hi]], sprintf("%s от %.4f", nm, mz[lo]))

rel[[lo]] <- c(rel[[lo]], sprintf("%.4f (+%s)", mz[hi], nm))

}

}

df$ion_relations <- vapply(rel, function(v) paste(v, collapse = ";"), "")

df$is_representative <- df$feature == df$representative

rownames(df) <- df$feature

df$root <- NULL

df

}

# Члены гомологического ряда экзогенных соединений (файл: label, formula, ion, rt_min, in_index)

match_series <- function(info, path, ppm = 5) {

if (is.null(path) || !file.exists(path)) return(NULL)

s <- data.table::fread(path, data.table = FALSE, encoding = "UTF-8")

rows <- list()

for (k in seq_len(nrow(s))) {

theo <- formula_mass(s$formula[k]) + ADDUCTS[[s$ion[k]]]

hit <- which(abs(ppm_err(info$mz, theo)) <= ppm & abs(info$rt_min - s$rt_min[k]) <= 0.05)

for (h in hit) rows[[length(rows) + 1]] <- data.frame(

feature = info$feature[h], label = s$label[k], formula = s$formula[k], ion = s$ion[k],

rt_min = info$rt_min[h], mz = info$mz[h], ppm = round(ppm_err(info$mz[h], theo), 2),

in_index = as.integer(s$in_index[k]), stringsAsFactors = FALSE)

}

if (!length(rows)) return(NULL)

out <- do.call(rbind, rows)

out <- out[!duplicated(out$feature), ]

rownames(out) <- out$feature

out

}

# Индекс загрязнения: средний z-score членов ряда (z по исследуемым пробам); high/low по медиане

contamination_index <- function(L, series, study_ids) {

f <- intersect(series$feature[series$in_index == 1], colnames(L))

if (!length(f)) return(NULL)

Z <- L[, f, drop = FALSE]

mu <- colMeans(Z[study_ids, , drop = FALSE]); sdv <- apply(Z[study_ids, , drop = FALSE], 2, stats::sd)

Z <- sweep(sweep(Z, 2, mu, "-"), 2, sdv, "/")

idx <- rowMeans(Z)

thr <- stats::median(idx[study_ids])

list(index = idx, level = ifelse(idx > thr, "high", "low"), threshold = thr, features = f)

}

exposure_category <- function(info, path) {

cat <- stats::setNames(rep("", nrow(info)), info$feature)

if (is.null(path) || !file.exists(path)) return(cat)

kw <- data.table::fread(path, data.table = FALSE, encoding = "UTF-8")

for (k in seq_len(nrow(kw))) {

m <- grepl(kw$pattern[k], info$annotation, ignore.case = TRUE, perl = TRUE) & cat == ""

cat[m] <- kw$category[k]

}

cat

}

# Категория признака и соединения: contaminant > drug > tobacco > food > прочие

categorize <- function(info, groups, series, kw_cat) {

cat <- stats::setNames(rep("unknown", nrow(info)), info$feature)

cat[info$annotation_conf == "high"] <- "annotated (high score)"

cat[info$annotation_conf == "low"] <- "putative (low score)"

hit <- kw_cat != ""

cat[hit] <- ifelse(info$annotation_conf[hit] == "high", kw_cat[hit], paste0("possible ", kw_cat[hit], " (low score)"))

if (!is.null(series)) cat[intersect(series$feature, names(cat))] <- "contaminant"

prio <- c("contaminant", "drug", "tobacco", "food", "possible drug (low score)", "possible tobacco (low score)",

"possible food (low score)", "endogenous", "annotated (high score)", "putative (low score)", "unknown")

g <- groups[, c("feature", "compound")]

g$category <- cat[g$feature]

g$rank <- match(g$category, prio)

best <- g[order(g$rank), ]; best <- best[!duplicated(best$compound), ]

g$compound_category <- stats::setNames(best$category, best$compound)[g$compound]

rownames(g) <- g$feature

g[, c("compound", "category", "compound_category")]

}

panel_excluded <- function(cat) cat %in% EXPOSURE | startsWith(cat, "possible drug") | startsWith(cat, "possible tobacco")

display_name <- function(info) {

tag <- sprintf("%.4f@%.2f", info$mz, info$rt_min)

stats::setNames(ifelse(info$annotation_conf == "high", paste(substr(info$annotation, 1, 32), tag),

paste0("unknown ", tag, ifelse(info$annotation_conf == "low", "*", ""))), info$feature)

}

## А.7 R/04_stats.R

# Одномерная статистика: модель с ковариатами, подбор пар по возрасту, проверки устойчивости,

# правило «находки», демография.

bh <- function(p) stats::p.adjust(p, method = "BH")

comparison_sets <- function(meta, cm) {

s <- meta[meta$study, ]

if (!is.null(cm$sex)) s <- s[s$sex == cm$sex, ]

list(case = s$sample[s$group == cm$case], ref = s$sample[s$group == cm$ref])

}

# Критерий Манна–Уитни (двусторонний, нормальное приближение с поправкой на связи и на непрерывность —

# как wilcox.test(exact = FALSE, correct = TRUE)) для всех столбцов сразу; AUC = U / (n1·n2).

mw_matrix <- function(A, B) {

n1 <- nrow(A); n2 <- nrow(B); p <- ncol(A)

if (n1 < 2 || n2 < 2) return(list(p = rep(NA_real_, p), auc = rep(NA_real_, p), fc = rep(NA_real_, p)))

M <- rbind(A, B); n <- n1 + n2

pv <- auc <- numeric(p)

for (j in seq_len(p)) {

r <- rank(M[, j]); U <- sum(r[seq_len(n1)]) - n1 * (n1 + 1) / 2

t <- tabulate(match(M[, j], unique(M[, j])))

s <- sqrt(n1 * n2 / 12 * ((n + 1) - sum(t^3 - t) / (n * (n - 1))))

z <- (abs(U - n1 * n2 / 2) - 0.5) / s

pv[j] <- if (s > 0) min(1, 2 * stats::pnorm(max(z, 0), lower.tail = FALSE)) else 1

auc[j] <- U / (n1 * n2)

}

list(p = pv, auc = auc, fc = colMeans(A) - colMeans(B))

}

mw <- function(L, a, b) mw_matrix(L[a, , drop = FALSE], L[b, , drop = FALSE])

# log2 ~ группа + ковариаты (complete case), МНК для всех признаков одновременно

ols_group <- function(L, meta, case, ref, covariates) {

idx <- c(case, ref)

D <- data.frame(group = as.numeric(idx %in% case), row.names = idx)

for (c in covariates) D[[c]] <- if (c == "sex") c(M = 1, F = 0)[meta[idx, "sex"]] else as.numeric(meta[idx, c])

D <- D[stats::complete.cases(D), , drop = FALSE]

used <- covariates[vapply(covariates, function(c) stats::sd(D[[c]]) > 0, TRUE)]

Xd <- cbind(1, as.matrix(D[, c("group", used), drop = FALSE]))

Y <- L[rownames(D), , drop = FALSE]

XtX <- MASS_ginv(crossprod(Xd))

beta <- XtX %*% crossprod(Xd, Y)

res <- Y - Xd %*% beta

dof <- nrow(Xd) - ncol(Xd)

se <- sqrt(colSums(res^2) / dof * XtX[2, 2])

p <- 2 * stats::pt(abs(beta[2, ] / se), dof, lower.tail = FALSE)

list(beta = beta[2, ], p = p, n_case = sum(D$group), n_ref = sum(1 - D$group), used = used)

}

MASS_ginv <- function(A) {          # псевдообратная матрица (как numpy.linalg.pinv)

s <- svd(A); tol <- max(dim(A)) * max(s$d) * .Machine$double.eps

pos <- s$d > tol

s$v[, pos, drop = FALSE] %*% (t(s$u[, pos, drop = FALSE]) / s$d[pos])

}

# Оптимальное 1:1 назначение (венгерский алгоритм, clue::solve_LSAP) по |Δ| ≤ caliper внутри пола

optimal_pairs <- function(meta, case, ref, value, caliper, within_sex = TRUE) {

strata <- if (within_sex) c("M", "F") else NA

out <- list()

for (sx in strata) {

a <- case[!is.na(value[case]) & (is.na(sx) | meta[case, "sex"] == sx)]

b <- ref[!is.na(value[ref]) & (is.na(sx) | meta[ref, "sex"] == sx)]

if (!length(a) || !length(b)) next

D <- abs(outer(value[a], value[b], "-"))

cost <- ifelse(D <= caliper, D, 1e6)

tr <- nrow(cost) > ncol(cost)

asg <- as.integer(clue::solve_LSAP(if (tr) t(cost) else cost))

ij <- if (tr) cbind(asg, seq_along(asg)) else cbind(seq_along(asg), asg)

ok <- cost[ij] < 1e6

if (any(ok)) out[[length(out) + 1]] <- data.frame(

case = a[ij[ok, 1]], ref = b[ij[ok, 2]], sex = ifelse(is.na(sx), "", sx),

value_case = value[a[ij[ok, 1]]], value_ref = value[b[ij[ok, 2]]], diff = D[ij[ok, , drop = FALSE]],

stringsAsFactors = FALSE)

}

if (!length(out)) return(data.frame(case = character(0), ref = character(0), sex = character(0),

value_case = numeric(0), value_ref = numeric(0), diff = numeric(0)))

do.call(rbind, out)

}

age_match <- function(meta, case, ref, cfg)

optimal_pairs(meta, case, ref, stats::setNames(meta$age, meta$sample), cfg$design$match_caliper_years,

cfg$design$match_within_sex)

contam_match <- function(meta, case, ref, cfg, caliper_sd = 0.25) {

z <- stats::setNames(meta$contam_index, meta$sample)

optimal_pairs(meta, case, ref, z, caliper_sd * stats::sd(z[c(case, ref)], na.rm = TRUE), cfg$design$match_within_sex)

}

run_comparison <- function(L, meta, cm, comp_cat, cfg) {

s <- comparison_sets(meta, cm); case <- s$case; ref <- s$ref

out <- data.frame(row.names = colnames(L))

info <- list(comparison = cm$name, n_case = length(case), n_ref = length(ref))

r <- mw(L, case, ref)

out$log2FC <- r$fc; out$AUC <- r$auc; out$p_MW <- r$p; out$q_MW <- bh(r$p)

covs <- intersect(cfg$design$covariates, c(names(meta)))

m <- ols_group(L, meta, case, ref, covs)

out$beta_model <- m$beta; out$p_model <- m$p; out$q_model <- bh(m$p)

info$model_covariates <- paste(m$used, collapse = "+"); info$model_n_case <- m$n_case; info$model_n_ref <- m$n_ref

pairs <- age_match(meta, case, ref, cfg)

r <- mw(L, pairs$case, pairs$ref)

out$log2FC_matched <- r$fc; out$AUC_matched <- r$auc; out$p_matched <- r$p; out$q_matched <- bh(r$p)

info$matched_pairs <- nrow(pairs)

if (cm$ref == "Control" && !is.null(meta$contam_level)) {

lo <- ref[meta[ref, "contam_level"] == "low"]; hi <- ref[meta[ref, "contam_level"] == "high"]

r <- mw(L, case, lo); out$log2FC_lowindex <- r$fc; out$p_lowindex <- r$p

r <- mw(L, hi, lo); out$log2FC_ctrl_hi_vs_lo <- r$fc; out$p_ctrl_hi_vs_lo <- r$p

info$n_ref_lowindex <- length(lo); info$n_ref_highindex <- length(hi)

}

out$compound_category <- comp_cat[rownames(out)]

out$finding <- finding_rule(out, cfg)

info$n_q_model <- sum(out$q_model < cfg$stats$fdr, na.rm = TRUE)

info$n_findings <- sum(out$finding)

list(table = out, info = as.data.frame(info, stringsAsFactors = FALSE), pairs = cbind(comparison = cm$name, pairs))

}

# «Находка»: q(модель) < FDR и p(пары по возрасту) < confirm_p в том же направлении; для сравнений

# с контролем ещё p(против контролей с низким индексом) < confirm_p в том же направлении и

# отсутствие различия между контролями с высоким и низким индексом. Экспозиции находками не бывают.

finding_rule <- function(r, cfg) {

s <- cfg$stats; sg <- sign(r$beta_model)

ok <- r$q_model < s$fdr & r$p_matched < s$confirm_p & sign(r$log2FC_matched) == sg

if (!is.null(r$p_lowindex))

ok <- ok & r$p_lowindex < s$confirm_p & sign(r$log2FC_lowindex) == sg & r$p_ctrl_hi_vs_lo >= s$ctrl_index_p

ok <- ok & !(r$compound_category %in% EXPOSURE)

ok[is.na(ok)] <- FALSE

ok

}

demographics <- function(meta, groups) {

s <- meta[meta$study, ]

tab <- do.call(rbind, lapply(groups, function(g) {

d <- s[s$group == g, ]

data.frame(group = g, n = nrow(d), male = sum(d$sex == "M"), female = sum(d$sex == "F"),

age_n = sum(!is.na(d$age)), age_mean = mean(d$age, na.rm = TRUE), age_sd = stats::sd(d$age, na.rm = TRUE),

age_median = stats::median(d$age, na.rm = TRUE), age_min = suppressWarnings(min(d$age, na.rm = TRUE)),

age_max = suppressWarnings(max(d$age, na.rm = TRUE)))

}))

tests <- list()

ok_age <- groups[vapply(groups, function(g) sum(!is.na(s$age[s$group == g])) > 1, TRUE)]

if (length(ok_age) > 1)

tests[[1]] <- data.frame(test = "возраст, Краскел–Уоллис", p = stats::kruskal.test(age ~ group, data = s[s$group %in% ok_age, ])$p.value)

for (pr in utils::combn(groups, 2, simplify = FALSE)) {

x <- s$age[s$group == pr[1]]; y <- s$age[s$group == pr[2]]

if (sum(!is.na(x)) > 1 && sum(!is.na(y)) > 1)

tests[[length(tests) + 1]] <- data.frame(test = sprintf("возраст %s vs %s, Манн–Уитни", pr[1], pr[2]),

p = stats::wilcox.test(x, y, exact = FALSE, correct = TRUE)$p.value)

d <- s[s$group %in% pr & s$sex %in% c("M", "F"), ]

ct <- table(factor(d$group, levels = pr), factor(d$sex, levels = c("F", "M")))

tests[[length(tests) + 1]] <- data.frame(test = sprintf("пол %s vs %s, точный тест Фишера", pr[1], pr[2]),

p = stats::fisher.test(ct)$p.value)

}

list(table = tab, tests = do.call(rbind, tests))

}

## А.8 R/05_multivariate.R

# Многомерный анализ без утечки информации: повторная стратифицированная кросс-валидация,

# отбор признаков внутри обучающего фолда, перестановочный тест, PCA.

FPR_GRID <- seq(0, 1, by = 0.01)

auc_score <- function(y, s) {

r <- rank(s); n1 <- sum(y == 1); n0 <- sum(y == 0)

(sum(r[y == 1]) - n1 * (n1 + 1) / 2) / (n1 * n0)

}

roc_points <- function(y, s) {

o <- order(-s); ys <- y[o]; ss <- s[o]

last <- c(diff(ss) != 0, TRUE)                    # одна точка на каждый уникальный порог

tp <- cumsum(ys == 1)[last]; fp <- cumsum(ys == 0)[last]

list(fpr = c(0, fp / sum(y == 0)), tpr = c(0, tp / sum(y == 1)))

}

mean_roc <- function(y, s) { r <- roc_points(y, s); stats::approx(r$fpr, r$tpr, FPR_GRID, ties = "ordered", rule = 2)$y }

pareto_fit <- function(X) {

mu <- colMeans(X); sdv <- sqrt(apply(X, 2, stats::sd)); sdv[!is.finite(sdv) | sdv == 0] <- 1

list(mu = mu, sd = sdv)

}

# Стратифицированное разбиение на k блоков

strat_folds <- function(y, k) {

f <- integer(length(y))

for (cl in unique(y)) { i <- which(y == cl); i <- i[sample.int(length(i))]; f[i] <- rep_len(seq_len(k), length(i)) }

f

}

# Логистическая регрессия с L2-штрафом (метод Ньютона; штраф 1/(2C)·||w||², свободный член без штрафа)

fit_logreg <- function(X, y, C = 1, iter = 100) {

X1 <- cbind(1, X); w <- rep(0, ncol(X1)); P <- diag(c(0, rep(1 / C, ncol(X))), ncol(X1))

for (it in seq_len(iter)) {

p <- 1 / (1 + exp(-drop(X1 %*% w)))

g <- crossprod(X1, p - y) + P %*% w

H <- crossprod(X1 * (p * (1 - p)), X1) + P

step <- solve(H, g); w <- w - drop(step)

if (max(abs(step)) < 1e-8) break

}

w

}

predict_logreg <- function(w, X) 1 / (1 + exp(-drop(cbind(1, X) %*% w)))

residualize <- function(Xtr, Xte, ztr, zte) {

zc <- ztr - mean(ztr)

beta <- drop(crossprod(zc, sweep(Xtr, 2, colMeans(Xtr)))) / sum(zc^2)

list(tr = Xtr - outer(zc, beta), te = Xte - outer(zte - mean(ztr), beta))

}

mw_p_fast <- function(Xtr, ytr) mw_matrix(Xtr[ytr == 1, , drop = FALSE], Xtr[ytr == 0, , drop = FALSE])$p

# Одна k-блочная CV. method: panel | panel_adj | plsda | covariate

cv_predict <- function(X, y, method, k, panel_k, z = NULL) {

folds <- strat_folds(y, k); pred <- numeric(length(y)); chosen <- integer(0)

for (f in seq_len(k)) {

te <- folds == f; tr <- !te

Xtr <- X[tr, , drop = FALSE]; Xte <- X[te, , drop = FALSE]

if (method == "panel_adj") { r <- residualize(Xtr, Xte, z[tr], z[te]); Xtr <- r$tr; Xte <- r$te }

if (method == "covariate") {

mu <- colMeans(Xtr); sdv <- apply(Xtr, 2, function(v) sqrt(mean((v - mean(v))^2))) + 1e-9

w <- fit_logreg(sweep(sweep(Xtr, 2, mu), 2, sdv, "/"), y[tr])

pred[te] <- predict_logreg(w, sweep(sweep(Xte, 2, mu), 2, sdv, "/"))

} else if (method %in% c("panel", "panel_adj")) {

sel <- order(mw_p_fast(Xtr, y[tr]))[seq_len(min(panel_k, ncol(X)))]

chosen <- c(chosen, sel)

A <- Xtr[, sel, drop = FALSE]

mu <- colMeans(A); sdv <- apply(A, 2, function(v) sqrt(mean((v - mean(v))^2))) + 1e-9

w <- fit_logreg(sweep(sweep(A, 2, mu), 2, sdv, "/"), y[tr])

pred[te] <- predict_logreg(w, sweep(sweep(Xte[, sel, drop = FALSE], 2, mu), 2, sdv, "/"))

} else {

pf <- pareto_fit(Xtr)

S <- sweep(sweep(Xtr, 2, pf$mu), 2, pf$sd, "/")

d <- data.frame(y = y[tr]); d$X <- S

m <- pls::plsr(y ~ X, ncomp = 2, data = d, scale = FALSE,

method = if (ncol(S) > nrow(S)) "widekernelpls" else "kernelpls")

nd <- data.frame(row = seq_len(sum(te))); nd$X <- sweep(sweep(Xte, 2, pf$mu), 2, pf$sd, "/")

pred[te] <- drop(stats::predict(m, newdata = nd, ncomp = 2))

}

}

list(pred = pred, chosen = chosen)

}

repeated_cv <- function(X, y, method, seed, cfg, z = NULL) {

mv <- cfg$multivariate

set.seed(seed)

aucs <- numeric(mv$cv_repeats); tprs <- matrix(0, mv$cv_repeats, length(FPR_GRID)); chosen <- integer(0); q2 <- 0

for (r in seq_len(mv$cv_repeats)) {

cv <- cv_predict(X, y, method, mv$cv_folds, mv$panel_k, z)

aucs[r] <- auc_score(y, cv$pred); tprs[r, ] <- mean_roc(y, cv$pred); chosen <- c(chosen, cv$chosen)

q2 <- q2 + (1 - sum((y - cv$pred)^2) / sum((y - mean(y))^2)) / mv$cv_repeats

}

list(auc = aucs, tpr = colMeans(tprs), chosen = chosen, q2 = q2)

}

# Перестановочный тест: метки перемешиваются, вся процедура CV (включая отбор признаков) повторяется

perm_test <- function(X, y, method, observed, seed, cfg, z = NULL) {

n <- cfg$multivariate$n_perm

if (!n) return(NA_real_)

set.seed(seed); seeds <- sample.int(.Machine$integer.max, n)

one <- function(s) {

set.seed(s); yp <- sample(y)

auc_score(yp, cv_predict(X, yp, method, cfg$multivariate$cv_folds, cfg$multivariate$panel_k, z)$pred)

}

null <- unlist(par_lapply(seeds, one, cores = cfg$cores))

(sum(null >= observed) + 1) / (n + 1)

}

evaluate_models <- function(L, meta, case, ref, pool, label, seed, cfg, names = NULL) {

idx <- c(case, ref); y <- c(rep(1, length(case)), rep(0, length(ref)))

X <- L[idx, pool, drop = FALSE]

z <- if (!is.null(meta$contam_index)) meta[idx, "contam_index"] else NULL

methods <- c(panel = sprintf("панель top-%d + логистическая регрессия (отбор внутри CV)", cfg$multivariate$panel_k),

panel_adj = sprintf("панель top-%d, поправка на индекс загрязнения внутри фолда", cfg$multivariate$panel_k),

plsda = "PLS-DA, 2 компоненты (все соединения без экспозиций)")

if (is.null(z)) methods <- methods[names(methods) != "panel_adj"]

rows <- list(); curves <- list()

for (m in names(methods)) {

cv <- repeated_cv(X, y, m, seed, cfg, z)

p <- perm_test(X, y, m, mean(cv$auc), seed + 1, cfg, z)

sel <- ""

if (length(cv$chosen)) {

vc <- sort(table(cv$chosen), decreasing = TRUE)[seq_len(min(10, length(unique(cv$chosen))))]

nm <- pool[as.integer(names(vc))]; if (!is.null(names)) nm <- names[nm]

sel <- paste(sprintf("%s (%.0f%%)", nm, 100 * as.numeric(vc) / (cfg$multivariate$cv_repeats * cfg$multivariate$cv_folds)), collapse = "; ")

}

rows[[m]] <- data.frame(set = label, model = methods[[m]], n_case = length(case), n_ref = length(ref),

n_features = length(pool), AUC_mean = mean(cv$auc), AUC_sd = stats::sd(cv$auc),

Q2 = cv$q2, perm_p = p, n_perm = cfg$multivariate$n_perm, most_selected = sel)

curves[[paste(label, m)]] <- list(tpr = cv$tpr, auc = mean(cv$auc), label = paste(label, methods[[m]]))

}

for (cv_name in intersect(c("sex", "contam_index"), names(meta))) {

v <- meta[idx, cv_name]; v <- if (cv_name == "sex") c(M = 1, F = 0)[v] else as.numeric(v)

ok <- !is.na(v)

if (sum(ok) > 5 && stats::sd(v[ok]) > 0 && min(sum(y[ok]), sum(1 - y[ok])) >= cfg$multivariate$cv_folds) {

Xv <- matrix(v[ok], ncol = 1)

cv <- repeated_cv(Xv, y[ok], "covariate", seed, cfg)

p <- perm_test(Xv, y[ok], "covariate", mean(cv$auc), seed + 1, cfg)

rows[[cv_name]] <- data.frame(set = label, model = paste("только", cv_name, "(базовая модель, та же CV)"),

n_case = sum(y[ok]), n_ref = sum(1 - y[ok]), n_features = 1,

AUC_mean = mean(cv$auc), AUC_sd = stats::sd(cv$auc), Q2 = cv$q2, perm_p = p,

n_perm = cfg$multivariate$n_perm, most_selected = "")

curves[[paste(label, cv_name)]] <- list(tpr = cv$tpr, auc = mean(cv$auc), label = paste(label, "только", cv_name))

}

}

list(table = do.call(rbind, rows), curves = curves)

}

pca_scores <- function(L, n = 3) {

pf <- pareto_fit(L)

p <- stats::prcomp(sweep(sweep(L, 2, pf$mu), 2, pf$sd, "/"), center = FALSE, scale. = FALSE, rank. = n)

list(scores = p$x[, seq_len(n), drop = FALSE], var = (p$sdev^2 / sum(p$sdev^2))[seq_len(n)])

}

## А.9 R/06_plots.R

# Визуализация: контроль качества, распределения интенсивностей, PCA, индекс загрязнения,

# вулканы, тепловые карты, диаграммы размаха, ROC.

GROUP_COLORS <- c(Control = "#0072B2", BC = "#D55E00", PC = "#009E73", QC = "#7F7F7F", Blank = "#CC79A7")

group_cols <- function(g) {

u <- unique(as.character(g)); col <- GROUP_COLORS[u]

extra <- is.na(col)

if (any(extra)) col[extra] <- c("#E69F00", "#56B4E9", "#F0E442", "#000000")[seq_len(sum(extra))]

stats::setNames(col, u)

}

save_plot <- function(p, path, w = 17, h = 10, dpi = 300) {

ggplot2::ggsave(paste0(path, ".png"), p, width = w, height = h, units = "cm", dpi = dpi, bg = "white")

invisible(paste0(path, ".png"))

}

theme_um <- function() ggplot2::theme_bw(base_size = 9) +

ggplot2::theme(panel.grid.minor = ggplot2::element_blank(), legend.position = "top")

plot_qc_overview <- function(X, meta, rsd_qc, factors, path, dpi) {

m <- meta[!is.na(meta$inj_order) & (meta$study | meta$kind == "QC"), ]

d <- data.frame(order = m$inj_order, tic = rowSums(X[m$sample, ], na.rm = TRUE), group = m$group)

a <- ggplot2::ggplot(d, ggplot2::aes(order, tic, colour = group, shape = group == "QC")) +

ggplot2::geom_point(size = 1.6) + ggplot2::scale_y_log10() +

ggplot2::scale_colour_manual(values = group_cols(d$group)) + ggplot2::guides(shape = "none") +

ggplot2::labs(x = "Порядок инъекции", y = "Суммарная интенсивность", colour = NULL, title = "(a) TIC по порядку ввода") + theme_um()

b <- ggplot2::ggplot(data.frame(rsd = 100 * rsd_qc), ggplot2::aes(rsd)) +

ggplot2::geom_histogram(bins = 50, fill = "grey60", colour = "white") +

ggplot2::geom_vline(xintercept = 30, linetype = 2) +

ggplot2::labs(x = "RSD в QC, %", y = "Число признаков", title = "(b) RSD признаков в QC") + theme_um()

f <- data.frame(PQN = factors$PQN, MSTUS = factors$MSTUS, group = meta[rownames(factors), "group"])

c <- ggplot2::ggplot(f, ggplot2::aes(PQN, MSTUS, colour = group)) + ggplot2::geom_point(size = 1.4) +

ggplot2::geom_abline(linetype = 3) + ggplot2::scale_x_log10() + ggplot2::scale_y_log10() +

ggplot2::scale_colour_manual(values = group_cols(f$group)) +

ggplot2::labs(title = "(c) Факторы разведения", colour = NULL) + theme_um()

save_plot(patchwork::wrap_plots(a, b, c, nrow = 1, widths = c(1.4, 1, 1)), path, 24, 8, dpi)

}

# Диаграммы размаха log2-интенсивностей по пробам (в порядке ввода) до и после нормализации

plot_sample_distributions <- function(Lraw, Lnorm, meta, path, dpi) {

one <- function(L, title) {

ids <- rownames(L)[order(meta[rownames(L), "inj_order"])]

d <- data.frame(sample = factor(rep(ids, ncol(L)), levels = ids), value = as.vector(L[ids, ]),

group = rep(meta[ids, "group"], ncol(L)))

d <- d[is.finite(d$value), ]

ggplot2::ggplot(d, ggplot2::aes(sample, value, fill = group)) +

ggplot2::geom_boxplot(outlier.shape = NA, linewidth = 0.2) +

ggplot2::scale_fill_manual(values = group_cols(d$group)) +

ggplot2::labs(x = "Пробы (в порядке ввода)", y = "log2 интенсивность", fill = NULL, title = title) +

theme_um() + ggplot2::theme(axis.text.x = ggplot2::element_blank(), axis.ticks.x = ggplot2::element_blank())

}

save_plot(patchwork::wrap_plots(one(Lraw, "(a) до нормализации"), one(Lnorm, "(b) после нормализации и импутации"), ncol = 1),

path, 24, 14, dpi)

}

plot_pca <- function(pc, meta, path, dpi) {

d <- data.frame(pc$scores[, 1:2], group = meta[rownames(pc$scores), "group"],

index = if (!is.null(meta$contam_index)) meta[rownames(pc$scores), "contam_index"] else NA)

lab <- sprintf("PC%d (%.1f%%)", 1:2, 100 * pc$var[1:2])

a <- ggplot2::ggplot(d, ggplot2::aes(PC1, PC2, colour = group)) + ggplot2::geom_point(size = 1.6) +

ggplot2::stat_ellipse(data = d[d$group != "QC", ], level = 0.95, linewidth = 0.3) +

ggplot2::scale_colour_manual(values = group_cols(d$group)) +

ggplot2::labs(x = lab[1], y = lab[2], colour = NULL, title = "(a) PCA, Pareto, группы и QC") + theme_um()

ps <- list(a)

if (!all(is.na(d$index))) ps[[2]] <- ggplot2::ggplot(d[d$group != "QC", ], ggplot2::aes(PC1, PC2, colour = index)) +

ggplot2::geom_point(size = 1.6) + ggplot2::scale_colour_viridis_c() +

ggplot2::labs(x = lab[1], y = lab[2], colour = "индекс", title = "(b) индекс загрязнения") + theme_um()

save_plot(patchwork::wrap_plots(ps, nrow = 1), path, 8.5 * length(ps), 8.5, dpi)

}

plot_contamination <- function(meta, groups, path, dpi) {

d <- meta[meta$study, ]; d$group <- factor(d$group, levels = groups)

p <- ggplot2::ggplot(d, ggplot2::aes(group, contam_index, fill = group)) +

ggplot2::geom_boxplot(outlier.shape = NA, alpha = 0.6) + ggplot2::geom_jitter(width = 0.15, size = 1) +

ggplot2::scale_fill_manual(values = group_cols(d$group), guide = "none") +

ggplot2::labs(x = NULL, y = "Индекс загрязнения (средний z)") + theme_um()

save_plot(p, path, 8.5, 8, dpi)

}

plot_volcano <- function(r, title, names, fdr, path, dpi) {

d <- data.frame(fc = r$beta_model, p = -log10(r$p_model), q = r$q_model, find = r$finding,

expo = r$compound_category %in% EXPOSURE, name = names[rownames(r)])

d$cls <- ifelse(d$expo, "экспозиция", ifelse(d$find, "находка", ifelse(d$q < fdr, "q < FDR", "н/з")))

thr <- if (any(d$q < fdr, na.rm = TRUE)) min(d$p[d$q < fdr], na.rm = TRUE) else NA

lab <- d[d$find, ]; lab <- utils::head(lab[order(-lab$p), ], 10)

p <- ggplot2::ggplot(d, ggplot2::aes(fc, p, colour = cls, shape = cls)) + ggplot2::geom_point(size = 1) +

ggplot2::scale_colour_manual(values = c("н/з" = "grey75", "q < FDR" = "#56B4E9", "находка" = "#D55E00", "экспозиция" = "black")) +

ggplot2::scale_shape_manual(values = c("н/з" = 16, "q < FDR" = 16, "находка" = 16, "экспозиция" = 4)) +

ggrepel::geom_text_repel(data = lab, ggplot2::aes(label = name), size = 2.2, colour = "black", max.overlaps = 20) +

ggplot2::labs(x = "log2FC (модель с ковариатами)", y = "-log10 p", colour = NULL, shape = NULL, title = title) + theme_um()

if (!is.na(thr)) p <- p + ggplot2::geom_hline(yintercept = thr, linetype = 2)

save_plot(p, path, 12, 10, dpi)

}

plot_heatmap <- function(L, meta, r, case, ref, names, top, path) {

s <- c(meta$sample[meta$study & meta$group == case], meta$sample[meta$study & meta$group == ref])

ok <- !(r$compound_category %in% EXPOSURE)

f <- rownames(r)[ok][order(r$p_model[ok])][seq_len(min(top, sum(ok)))]

if (length(f) < 2) return(invisible(NULL))

M <- t(scale(L[s, f, drop = FALSE])); rownames(M) <- names[f]

M[M > 3] <- 3; M[M < -3] <- -3

ann <- data.frame(group = meta[s, "group"], row.names = s)

grDevices::png(paste0(path, ".png"), width = 18, height = 16, units = "cm", res = 300,

type = if (capabilities("cairo")) "cairo" else getOption("bitmapType"))

pheatmap::pheatmap(M, annotation_col = ann, show_colnames = FALSE, fontsize_row = 5,

clustering_distance_rows = "correlation", clustering_method = "ward.D2",

color = grDevices::colorRampPalette(c("#2166AC", "white", "#B2182B"))(101),

annotation_colors = list(group = group_cols(ann$group)),

main = sprintf("top-%d compounds by p (z-score, clipped at 3)", length(f)))  # pheatmap: ASCII-заголовок

grDevices::dev.off()

invisible(paste0(path, ".png"))

}

plot_boxplots <- function(L, meta, feats, names, groups, title, path, dpi) {

if (!length(feats)) return(invisible(NULL))

s <- meta$sample[meta$study]

d <- do.call(rbind, lapply(feats, function(f) data.frame(name = unname(names[f]), value = unname(L[s, f]), group = meta[s, "group"])))

d$group <- factor(d$group, levels = groups); d$name <- factor(d$name, levels = unique(names[feats]))

p <- ggplot2::ggplot(d, ggplot2::aes(group, value, fill = group)) +

ggplot2::geom_boxplot(outlier.shape = NA, alpha = 0.6) + ggplot2::geom_jitter(width = 0.15, size = 0.5) +

ggplot2::facet_wrap(~name, scales = "free_y", ncol = 4) +

ggplot2::scale_fill_manual(values = group_cols(d$group), guide = "none") +

ggplot2::labs(x = NULL, y = "log2 интенсивность (норм.)", title = title) + theme_um() +

ggplot2::theme(strip.text = ggplot2::element_text(size = 6))

save_plot(p, path, 17, 4.5 * ceiling(length(feats) / 4) + 1.5, dpi)

}

plot_roc <- function(curves, title, path, dpi) {

if (!length(curves)) return(invisible(NULL))

d <- do.call(rbind, lapply(curves, function(c) data.frame(fpr = FPR_GRID, tpr = c$tpr,

model = sprintf("%s, AUC %.2f", c$label, c$auc))))

p <- ggplot2::ggplot(d, ggplot2::aes(fpr, tpr, colour = model)) + ggplot2::geom_line() +

ggplot2::geom_abline(linetype = 3) + ggplot2::coord_equal() +

ggplot2::labs(x = "1 − специфичность", y = "Чувствительность", colour = NULL, title = title) +

theme_um() + ggplot2::theme(legend.position = "right", legend.text = ggplot2::element_text(size = 6))

save_plot(p, path, 20, 9, dpi)

}

plot_norm_concordance <- function(a, b, title, path, dpi) {

d <- data.frame(x = a$beta_model, y = b$beta_model)

p <- ggplot2::ggplot(d, ggplot2::aes(x, y)) + ggplot2::geom_point(size = 0.5, alpha = 0.4) + ggplot2::geom_abline(linetype = 3) +

ggplot2::labs(x = "log2FC, PQN", y = "log2FC, MSTUS",

title = sprintf("%s: ρ = %.2f", title, stats::cor(d$x, d$y, method = "spearman", use = "complete.obs"))) + theme_um()

save_plot(p, path, 8.5, 8.5, dpi)

}

## А.10 R/07_report.R

# Формирование отчёта: таблицы (CSV, XLSX), HTML-отчёт с рисунками, журнал, сведения о сессии,

# контрольные суммы результатов.

write_tables <- function(sheets, out) {

dir.create(file.path(out, "tables"), showWarnings = FALSE, recursive = TRUE)

wb <- openxlsx::createWorkbook()

for (k in names(sheets)) {

d <- sheets[[k]]

if (is.null(d) || !nrow(d)) next

if (!is.null(rownames(d)) && !identical(rownames(d), as.character(seq_len(nrow(d)))) && !"id" %in% names(d))

d <- cbind(id = rownames(d), d)

data.table::fwrite(d, file.path(out, "tables", paste0(k, ".csv")))

sh <- substr(k, 1, 31)

openxlsx::addWorksheet(wb, sh)

openxlsx::writeData(wb, sh, d)

openxlsx::freezePane(wb, sh, firstRow = TRUE)

}

openxlsx::saveWorkbook(wb, file.path(out, "results.xlsx"), overwrite = TRUE)

}

html_table <- function(d, digits = 3) {

if (is.null(d) || !nrow(d)) return("<p><i>нет данных</i></p>")

f <- function(v) if (is.numeric(v)) formatC(v, digits = digits, format = "g") else htmlesc(as.character(v))

body <- apply(as.data.frame(lapply(d, f), stringsAsFactors = FALSE), 1,

function(r) paste0("<tr>", paste0("<td>", r, "</td>", collapse = ""), "</tr>"))

paste0("<table><thead><tr>", paste0("<th>", htmlesc(names(d)), "</th>", collapse = ""), "</tr></thead><tbody>",

paste(body, collapse = "\n"), "</tbody></table>")

}

htmlesc <- function(s) { s <- gsub("&", "&amp;", s); s <- gsub("<", "&lt;", s); gsub(">", "&gt;", s) }

img_tag <- function(png, caption) {

if (is.null(png) || !file.exists(png)) return("")

b64 <- jsonlite::base64_enc(readBin(png, "raw", file.info(png)$size))

sprintf("<figure><img src=\"data:image/png;base64,%s\"/><figcaption>%s</figcaption></figure>", b64, htmlesc(caption))

}

write_html_report <- function(out, cfg, sections) {

css <- "body{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;max-width:1100px;margin:24px auto;padding:0 16px;color:#222}

table{border-collapse:collapse;font-size:12px;margin:8px 0}td,th{border:1px solid #ccc;padding:3px 6px}

th{background:#f0f0f0}img{max-width:100%}figcaption{font-size:12px;color:#555}pre{background:#f7f7f7;padding:8px;font-size:11px;white-space:pre-wrap}"

body <- vapply(sections, function(s) paste0("<h2>", htmlesc(s$title), "</h2>", s$html), "")

html <- paste0("<!doctype html><html lang=\"ru\"><head><meta charset=\"utf-8\"><title>Отчёт UroMetabR</title><style>", css,

"</style></head><body><h1>Отчёт об обработке данных ВЭЖХ-МС (UroMetabR ", UROMETABR_VERSION, ")</h1>",

"<p>Дата: ", format(Sys.time(), "%Y-%m-%d %H:%M"), "; данные: ", htmlesc(basename(cfg$input$data %||% "")),

"; seed: ", cfg$seed, "</p>", paste(body, collapse = "\n"), "</body></html>")

writeLines(html, file.path(out, "report.html"), useBytes = TRUE)

}

write_manifest <- function(out) {

f <- sort(list.files(file.path(out, "tables"), full.names = TRUE))

m <- data.frame(file = basename(f), md5 = unname(md5_files(f)))

data.table::fwrite(m, file.path(out, "manifest_md5.csv"))

m

}

write_session_info <- function(out) {

si <- utils::capture.output(utils::sessionInfo())

writeLines(c(paste("UroMetabR", UROMETABR_VERSION), si), file.path(out, "session_info.txt"))

}

## А.11 config/config_example.yaml

# Параметры UroMetabR для контрольного набора данных (пути — относительно этого файла)

input:

data: ../example/control_set_1/feature_table.csv

format: wide                 # wide (CSV/TSV, пробы × признаки) | msdial (экспорт MS-DIAL) | xcms (mzML, нужен xcms)

metadata: ../example/control_set_1/metadata.csv

id_column: Sample

meta_columns: [Sample, Group, Diag]

contaminant_series: ../example/contaminant_series.csv

exposure_keywords: ../example/exposure_keywords.csv

output: ../example/results_control_set_1

seed: 20261013

cores: 2

design:

groups: [Control, BC, PC]

qc_pattern: "^QC"

blank_pattern: "^(blank|бланк|blk)"

comparisons:

- {name: BC_vs_Control, case: BC, ref: Control}

- {name: BC_vs_PC, case: BC, ref: PC}

- {name: PC_vs_Control, case: PC, ref: Control}

covariates: [sex, age, contam_index]

match_caliper_years: 5

match_within_sex: true

preprocess:

min_qc_detect: 0.8

min_group_detect: 0.5

max_qc_rsd: 0.30

blank_ratio: 5

drift: auto                  # none | lowess | auto (LOWESS, только если снижает ошибку QC на ≥ 20 %)

normalization: PQN           # PQN | MSTUS | none

compare_normalizations: [PQN, MSTUS]

low_dilution_factor: 0.2

grouping: {rt_tol: 0.02, min_corr: 0.8, ppm: 5}

stats: {fdr: 0.05, confirm_p: 0.05, ctrl_index_p: 0.05}

multivariate: {cv_folds: 5, cv_repeats: 20, panel_k: 5, n_perm: 200, max_abs_rho_contam: 0.5, min_pairs_cv: 10, run: true}

report: {fig_dpi: 200, top_boxplots: 12, heatmap_top: 50, html: true}

## А.12 config/config_s266.yaml

# Параметры UroMetabR для батча s266 (2 этап, статья Analytica). Исходная таблица data/ в git не хранится

# (в листе последовательности есть персональные данные) — положите её в ../data/ перед запуском.

input:

data: ../../data/s266_table_for_calc.csv

format: wide

metadata: ../../metadata/metadata_stage2.csv

id_column: Sample

meta_columns: [Sample, Group, Diag]

contaminant_series: ../../curation/contaminant_series.csv

exposure_keywords: ../../curation/exposure_keywords.csv

output: ../../results_R

seed: 20261013

cores: 4

design:

groups: [Control, BC, PC]

qc_pattern: "^QC"

blank_pattern: "^(blank|бланк|blk)"

qc_every: 20                 # QC1 перед пробой 1, далее QC после каждых 20 инъекций

comparisons:

- {name: BC_vs_Control, case: BC, ref: Control}

- {name: BC_vs_PC, case: BC, ref: PC}

- {name: PC_vs_Control, case: PC, ref: Control}

- {name: PC_vs_maleControl, case: PC, ref: Control, sex: M}

covariates: [sex, age, contam_index]

match_caliper_years: 5

match_within_sex: true

preprocess:

min_qc_detect: 0.8

min_group_detect: 0.5

max_qc_rsd: 0.30

blank_ratio: 5

drift: none                  # 6 QC: LOWESS почти не снижает ошибку (0.074 против 0.081)

normalization: PQN

compare_normalizations: [PQN, MSTUS]

low_dilution_factor: 0.2

grouping: {rt_tol: 0.02, min_corr: 0.8, ppm: 5}

stats: {fdr: 0.05, confirm_p: 0.05, ctrl_index_p: 0.05}

multivariate: {cv_folds: 5, cv_repeats: 20, panel_k: 5, n_perm: 1000, max_abs_rho_contam: 0.5, min_pairs_cv: 10, run: true}

report: {fig_dpi: 300, top_boxplots: 12, heatmap_top: 50, html: true}

## А.13 install_packages.R

# Установка пакетов, необходимых UroMetabR (однократно; нужен доступ к CRAN).

pk <- c("data.table", "yaml", "ggplot2", "patchwork", "ggrepel", "pheatmap", "openxlsx", "pls", "clue",

"jsonlite", "digest", "testthat", "pROC")

miss <- pk[!vapply(pk, requireNamespace, TRUE, quietly = TRUE)]

if (length(miss)) install.packages(miss, repos = "https://cloud.r-project.org")

# Необязательно — обработка сырых данных mzML/mzXML/CDF (input$format: xcms):

# install.packages("BiocManager"); BiocManager::install(c("xcms", "MSnbase"))

cat("Готово. Не установлены:", paste(pk[!vapply(pk, requireNamespace, TRUE, quietly = TRUE)], collapse = ", "), "\n")

## А.14 tests/make_control_data.R

# Генератор контрольных наборов данных с известной «истиной» (ground truth).

# Моделируются: группы Control/BC/PC с дисбалансом по возрасту и полу, разведение мочи, технический шум,

# пропуски ниже предела обнаружения, нестабильные и фоновые (бланковые) признаки, аддукты одного

# соединения, признаки, зависящие только от возраста, ряд экзогенных диэтаноламинов (чаще в PC),

# «лекарственный» признак, повышенный в BC, и истинные отличия BC от контроля.

#

#   Rscript tests/make_control_data.R <каталог> [seed] [null]

# null = TRUE: все групповые эффекты нулевые (проверка ложноположительных результатов).

make_control_data <- function(dir, seed = 1, null = FALSE, series_file = NULL, n_feat = 1500,

n = c(Control = 45, BC = 29, PC = 20), n_qc = 8, n_blank = 4) {

set.seed(seed)

dir.create(dir, showWarnings = FALSE, recursive = TRUE)

ELEM <- c(C = 12, H = 1.00782503, N = 14.0030740, O = 15.9949146)

fm <- function(f) { m <- regmatches(f, gregexpr("([A-Z][a-z]?)(\\d*)", f))[[1]]

sum(vapply(m, function(t) ELEM[[sub("\\d+$", "", t)]] * max(1, as.numeric(sub("^[A-Za-z]+", "", t)), na.rm = TRUE), 0)) }

# --- пробы

grp <- rep(names(n), n); ns <- length(grp)

sex <- ifelse(grp == "PC", "M", ifelse(grp == "BC", ifelse(runif(ns) < 0.83, "M", "F"), ifelse(runif(ns) < 0.42, "M", "F")))

age <- round(ifelse(grp == "Control", rnorm(ns, 53, 14), ifelse(grp == "BC", rnorm(ns, 63, 10), rnorm(ns, 70, 7))))

age <- pmin(pmax(age, 18), 88)

ids <- as.character(seq_len(ns))[sample(ns)]         # номера проб не связаны с группой

dil <- exp(rnorm(ns, 0, 0.5))                         # истинный фактор разведения

contam <- pmax(0, rnorm(ns, ifelse(grp == "PC", 1.5, ifelse(grp == "BC", 0.6, 0.2)), 0.7))

# --- признаки

nf <- n_feat

type <- rep("stable", nf)

type[1:30] <- "BC_up"; type[31:50] <- "BC_down"; type[51:70] <- "age_only"; type[71:170] <- "noisy"

type[171:270] <- "rare"; type[271:320] <- "blank"; type[321:323] <- "drug_BC"

rt <- round(runif(nf, 0.8, 20), 3); mz <- round(runif(nf, 150, 900), 5)

base <- rnorm(nf, 15, 1.8)

tech <- ifelse(type == "noisy", 0.75, 0.08)           # SD log2 технического шума (noisy → RSD > 30 %)

eff_bc <- ifelse(type == "BC_up", 0.7, ifelse(type == "BC_down", -0.7, ifelse(type == "drug_BC", 2, 0)))

if (null) eff_bc[] <- 0

bio <- matrix(rnorm(ns * nf, 0, 0.45), ns, nf)

Ltrue <- matrix(base, ns, nf, byrow = TRUE) + bio + outer(grp == "BC", eff_bc) +

outer((age - 55) * 0.04, as.numeric(type == "age_only"))

# сырые значения = истинные × разведение × технический шум

raw <- 2^(Ltrue + matrix(rnorm(ns * nf, 0, rep(tech, each = ns)), ns, nf)) * dil

# аддукты: признаки 400–499 получают Na-аддукт (+21.98194, тот же RT, интенсивность ×0.3)

src <- 400:499

add <- raw[, src] * 0.3 * 2^matrix(rnorm(ns * length(src), 0, 0.05), ns)

# ряд экзогенных соединений

ser <- utils::read.csv(series_file, stringsAsFactors = FALSE)

ser <- ser[ser$in_index == 1, ]

sraw <- sapply(seq_len(nrow(ser)), function(k) 2^(14 + 1.2 * contam + rnorm(ns, 0, 0.3)) * dil)

X <- cbind(raw, add, sraw)

fmz <- c(mz, mz[src] + 21.981942, vapply(ser$formula, fm, 0) + 1.007276)

frt <- c(rt, rt[src] + 0.001, ser$rt_min)

ann <- c(rep("Unknown", nf), rep("Unknown", length(src)), rep("Unknown", nrow(ser)))

ann[321:323] <- c("Acetaminophen", "low score: Paracetamol sulfate", "4-Acetamidophenol glucuronide")

ann[sample(500:nf, 60)] <- paste("low score: putative compound", 1:60)

ftype <- c(type, rep("adduct", length(src)), rep("series", nrow(ser)))

# пропуски: ниже предела обнаружения и «редкие» признаки

lod <- 2^13

X[X < lod] <- NA

rare <- which(ftype == "rare"); X[, rare][runif(ns * length(rare)) < 0.75] <- NA

# QC = средний профиль проб + малый шум; бланки: фон только у признаков типа blank

qc <- t(replicate(n_qc, colMeans(X, na.rm = TRUE) * 2^rnorm(ncol(X), 0, 0.06)))

qc[, rare] <- ifelse(runif(n_qc * length(rare)) < 0.5, NA, qc[, rare])

qc[, ftype == "noisy"] <- qc[, ftype == "noisy"] * 2^matrix(rnorm(n_qc * sum(ftype == "noisy"), 0, 0.75), n_qc)

bl <- matrix(NA_real_, n_blank, ncol(X))

bl[, ftype == "blank"] <- qc[1:n_blank, ftype == "blank"] * 0.6

# таблица в формате «RT_mz_аннотация»

fnames <- make.unique(sprintf("%.3f_%.5f_%s", frt, fmz, ann))

qids <- paste0("QC", seq_len(n_qc)); bids <- paste0("Blank", seq_len(n_blank))

M <- rbind(X, qc, bl); M[is.na(M)] <- 0

tab <- data.frame(Sample = c(ids, qids, bids), Group = c(grp, rep("QC", n_qc), rep("Blank", n_blank)),

signif(M, 6), check.names = FALSE, stringsAsFactors = FALSE)

names(tab)[-(1:2)] <- fnames

# порядок ввода: QC в начале и через равные интервалы, бланки в начале и в конце

step <- ceiling(ns / (n_qc - 1))

seqv <- c(bids[1], qids[1]); qi <- 2

perm <- sample(ns)                                    # рандомизированный порядок ввода

for (i in seq_len(ns)) { seqv <- c(seqv, ids[perm[i]]); if (i %% step == 0 && qi <= n_qc) { seqv <- c(seqv, qids[qi]); qi <- qi + 1 } }

seqv <- c(seqv, qids[qi:n_qc][qi <= n_qc], bids[-1])

seqv <- unique(seqv)

md <- data.frame(sample = c(ids, qids, bids), group = c(grp, rep("QC", n_qc), rep("Blank", n_blank)),

sex = c(sex, rep("", n_qc + n_blank)), age = c(age, rep(NA, n_qc + n_blank)),

include = c(rep(1, ns), rep(0, n_qc + n_blank)),

injection_order = match(c(ids, qids, bids), seqv), stringsAsFactors = FALSE)

data.table::fwrite(tab, file.path(dir, "feature_table.csv"))

data.table::fwrite(md, file.path(dir, "metadata.csv"))

truth <- data.frame(feature = fnames, type = ftype, effect_BC = c(eff_bc, rep(0, length(src) + nrow(ser))),

parent = c(rep(NA, nf), fnames[src], rep(NA, nrow(ser))), stringsAsFactors = FALSE)

data.table::fwrite(truth, file.path(dir, "truth.csv"))

data.table::fwrite(data.frame(sample = ids, dilution_true = dil, contam_true = contam), file.path(dir, "truth_samples.csv"))

invisible(list(table = tab, meta = md, truth = truth))

}

# Тот же набор в формате экспорта MS-DIAL (признаки по строкам, 4 строки заголовка над таблицей)

write_msdial_export <- function(dir) {

tab <- data.table::fread(file.path(dir, "feature_table.csv"), data.table = FALSE, check.names = FALSE, colClasses = list(character = "Sample"))

md <- data.table::fread(file.path(dir, "metadata.csv"), data.table = FALSE, colClasses = list(character = "sample"))

f <- names(tab)[-(1:2)]

parts <- do.call(rbind, regmatches(f, regexec("^([0-9.]+)_([0-9.]+)_(.*)$", f)))

nm <- sub("\\.[0-9]+$", "", parts[, 4])

info <- data.frame(`Alignment ID` = seq_along(f) - 1, `Average Rt(min)` = parts[, 2], `Average Mz` = parts[, 3],

`Metabolite name` = nm, `Adduct type` = "[M+H]+", `MS/MS assigned` = "False", check.names = FALSE)

vals <- t(as.matrix(tab[, -(1:2)])); colnames(vals) <- tab$Sample

ft <- ifelse(grepl("^QC", tab$Sample), "QC", ifelse(grepl("^Blank", tab$Sample), "Blank", "Sample"))

io <- md$injection_order[match(tab$Sample, md$sample)]

pad <- rep("", ncol(info) - 1)

hdr <- rbind(c(pad, "Class", tab$Group), c(pad, "File type", ft), c(pad, "Injection order", io), c(pad, "Batch ID", rep(1, nrow(tab))))

out <- file.path(dir, "msdial_area.txt")

con <- file(out, "w", encoding = "UTF-8")

for (i in seq_len(nrow(hdr))) writeLines(paste(hdr[i, ], collapse = "\t"), con)

writeLines(paste(c(names(info), tab$Sample), collapse = "\t"), con)

body <- cbind(as.matrix(info), vals)

for (i in seq_len(nrow(body))) writeLines(paste(body[i, ], collapse = "\t"), con)

close(con)

out

}

if (sys.nframe() == 0L) {

a <- commandArgs(trailingOnly = TRUE)

here <- dirname(normalizePath(sub("^--file=", "", grep("^--file=", commandArgs(), value = TRUE)[1])))

make_control_data(a[1], seed = if (length(a) > 1) as.numeric(a[2]) else 1, null = length(a) > 2 && as.logical(a[3]),

series_file = file.path(here, "..", "example", "contaminant_series.csv"))

}

## А.15 tests/run_tests.R

#!/usr/bin/env Rscript

# Проверка корректности UroMetabR: модульные тесты алгоритмов и функциональные испытания

# на контрольных наборах данных с известной истиной.

#   Rscript tests/run_tests.R            (из каталога r_utility)

if (!isTRUE(l10n_info()$`UTF-8`)) invisible(Sys.setlocale("LC_CTYPE", "C.UTF-8"))

root <- normalizePath(".")

options(urometabr.dir = file.path(root, "R"), urometabr.root = root)

for (f in sort(list.files(file.path(root, "R"), pattern = "\\.R$", full.names = TRUE))) source(f, encoding = "UTF-8")

source(file.path(root, "run_analysis.R"), encoding = "UTF-8")

source(file.path(root, "tests", "make_control_data.R"), encoding = "UTF-8")

res <- testthat::test_dir(file.path(root, "tests", "testthat"), reporter = testthat::ProgressReporter$new(show_praise = FALSE),

stop_on_failure = FALSE, load_package = "none", env = globalenv())

df <- as.data.frame(res)

out <- data.frame(file = df$file, test = df$test, n_checks = df$nb, failed = df$failed, error = df$error, time_s = round(df$real, 1))

data.table::fwrite(out, file.path(root, "tests", "test_results.csv"))

cat(sprintf("\nИтого: тестов %d, проверок %d, не пройдено %d, ошибок %d\n", nrow(out), sum(out$n_checks), sum(out$failed), sum(out$error)))

quit(status = as.integer(sum(out$failed) + sum(out$error) > 0))

## А.16 tests/testthat/test-01-algorithms.R

# Модульные тесты: каждая функция сверяется с эталонной реализацией из базового R / CRAN.

test_that("Манн–Уитни совпадает с wilcox.test (связи, поправка на непрерывность)", {

set.seed(1)

A <- matrix(round(rnorm(200, 1), 1), 20); B <- matrix(round(rnorm(150), 1), 15)

r <- mw_matrix(A, B)

ref <- vapply(1:10, function(j) suppressWarnings(wilcox.test(A[, j], B[, j], exact = FALSE, correct = TRUE)$p.value), 0)

expect_equal(r$p, ref, tolerance = 1e-10)

expect_equal(r$auc, vapply(1:10, function(j) as.numeric(pROC::auc(pROC::roc(c(rep(1, 20), rep(0, 15)), c(A[, j], B[, j]),

direction = "<", quiet = TRUE))), 0), tolerance = 1e-10)

})

test_that("модель с ковариатами совпадает с lm()", {

set.seed(2)

n <- 40; meta <- data.frame(sample = paste0("s", 1:n), sex = sample(c("M", "F"), n, TRUE), age = runif(n, 30, 80),

contam_index = rnorm(n), row.names = paste0("s", 1:n))

meta$age[3] <- NA

L <- matrix(rnorm(n * 5), n, dimnames = list(meta$sample, paste0("f", 1:5)))

case <- meta$sample[1:18]; ref <- meta$sample[19:40]

r <- ols_group(L, meta, case, ref, c("sex", "age", "contam_index"))

for (j in 1:5) {

d <- data.frame(y = L[, j], g = as.numeric(meta$sample %in% case), sex = as.numeric(meta$sex == "M"), age = meta$age, ci = meta$contam_index)

s <- summary(lm(y ~ g + sex + age + ci, d))$coefficients["g", ]

expect_equal(unname(r$beta[j]), unname(s["Estimate"]), tolerance = 1e-8)

expect_equal(unname(r$p[j]), unname(s["Pr(>|t|)"]), tolerance = 1e-8)

}

expect_equal(r$n_case + r$n_ref, 39)          # complete case: одна проба без возраста исключена

})

test_that("BH, AUC и логистическая регрессия совпадают с эталонами", {

p <- c(0.001, 0.02, NA, 0.04, 0.5); expect_equal(bh(p), p.adjust(p, "BH"))

set.seed(3); y <- rep(0:1, 30); s <- rnorm(60) + y

expect_equal(auc_score(y, s), as.numeric(pROC::auc(pROC::roc(y, s, direction = "<", quiet = TRUE))))

X <- matrix(rnorm(120), 60)

w <- fit_logreg(X, y, C = 1e8)

expect_equal(w, unname(coef(glm(y ~ X, family = binomial))), tolerance = 1e-5)

})

test_that("PQN восстанавливает известные факторы разведения, MSTUS — тоже", {

set.seed(4)

base <- 2^rnorm(300, 15, 2); f <- exp(rnorm(30, 0, 0.6))

X <- outer(f, base) * 2^matrix(rnorm(9000, 0, 0.1), 30); rownames(X) <- c(paste0("QC", 1:5), paste0("s", 1:25))

X[sample(length(X), 300)] <- NA

meta <- data.frame(kind = rep(c("QC", "sample"), c(5, 25)), row.names = rownames(X))

pq <- normalize(X, meta, "PQN")$f; ms <- normalize(X, meta, "MSTUS")$f

expect_gt(cor(log(pq), log(f)), 0.99)

expect_gt(cor(log(ms), log(f)), 0.99)

expect_equal(median(pq[1:5] / f[1:5] * median(f[1:5]) ), median(f[1:5]) * median(pq[1:5] / f[1:5]))

})

test_that("импутация ½ минимума и log2", {

X <- matrix(c(4, NA, 16, 8, 2, NA), 3); r <- impute_log(X)

expect_equal(r[2, 1], log2(2)); expect_equal(r[3, 2], log2(1)); expect_false(anyNA(r))

})

test_that("фильтры детекции, бланков и RSD", {

cfg <- default_config(); cfg$design$groups <- c("A", "B")

X <- cbind(good = c(10, 11, 10, 10, 9, 11, NA, NA), noisy = c(1, 20, 5, 10, 9, 11, NA, NA),

blank = c(10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9), rare = c(10, 10, NA, NA, NA, NA, NA, 10))

meta <- data.frame(kind = c("QC", "QC", "sample", "sample", "sample", "sample", "blank", "blank"),

group = c("QC", "QC", "A", "A", "B", "B", "Blank", "Blank"), study = c(F, F, T, T, T, T, F, F))

invisible(capture.output(r <- filter_features(X, meta, cfg)))

expect_equal(colnames(r$X), "good")

expect_false(r$table["blank", "pass_detection"]); expect_false(r$table["rare", "pass_detection"])

expect_true(r$table["noisy", "RSD_QC_raw"] > 0.3)

})

test_that("подбор пар: 1:1, внутри пола, в пределах допуска, оптимально", {

meta <- data.frame(sample = c(paste0("c", 1:4), paste0("r", 1:5)), sex = c("M", "M", "F", "M", "M", "M", "F", "F", "M"),

age = c(60, 70, 50, 90, 61, 69, 52, 30, 75))

rownames(meta) <- meta$sample

cfg <- default_config()

p <- age_match(meta, meta$sample[1:4], meta$sample[5:9], cfg)

expect_equal(nrow(p), 3)                                        # c4 (90 лет) без пары

expect_true(all(p$diff <= 5)); expect_false(any(duplicated(p$ref)))

expect_true(all(meta[p$case, "sex"] == meta[p$ref, "sex"]))

expect_equal(sum(p$diff), 1 + 1 + 2)                            # оптимальное назначение

})

test_that("масса формулы и группировка аддуктов", {

expect_equal(formula_mass("C6H12O6"), 180.0633881, tolerance = 1e-6)

set.seed(5); n <- 30; a <- rnorm(n, 15);

L <- cbind(f1 = a, f2 = a + rnorm(n, 0, 0.05), f3 = rnorm(n, 15), f4 = rnorm(n, 15))

info <- data.frame(feature = colnames(L), rt_min = c(5, 5.01, 5.005, 9), mz = c(200, 200 + 21.981942, 300, 200), row.names = colnames(L))

g <- group_features(L, info, stats::setNames(c(10, 3, 5, 5), colnames(L)))

expect_equal(g["f1", "compound"], g["f2", "compound"]); expect_false(g["f3", "compound"] == g["f1", "compound"])

expect_true(g["f1", "is_representative"]); expect_match(g["f2", "ion_relations"], "Na-H")

})

test_that("чтение экспорта MS-DIAL даёт ту же матрицу, что и CSV", {

d <- file.path(tempdir(), "msd"); unlink(d, recursive = TRUE)

make_control_data(d, seed = 7, n_feat = 600, series_file = file.path(getOption("urometabr.root"), "example", "contaminant_series.csv"))

write_msdial_export(d)

cfg <- default_config(); cfg$input$data <- file.path(d, "feature_table.csv")

w <- read_wide(cfg$input$data, cfg); m <- read_msdial(file.path(d, "msdial_area.txt"), cfg)

expect_equal(unname(m$X[rownames(w$X), ]), unname(w$X), tolerance = 1e-6)

expect_equal(unname(m$kind[rownames(w$X)]), unname(w$kind))

expect_equal(m$info$mz, w$info$mz)

})

## А.17 tests/testthat/test-02-control-datasets.R

# Функциональные испытания на контрольных наборах с известной истиной (tests/make_control_data.R).

root <- getOption("urometabr.root")

ctl_cfg <- function(dir, out, perm = 0) {

cfg <- read_config(file.path(root, "config", "config_example.yaml"), quick = TRUE)

cfg$input$data <- file.path(dir, "feature_table.csv"); cfg$input$metadata <- file.path(dir, "metadata.csv")

cfg$output <- out; cfg$multivariate$n_perm <- perm; cfg$report$fig_dpi <- 72

cfg

}

series <- file.path(root, "example", "contaminant_series.csv")

d1 <- file.path(tempdir(), "ctl1"); unlink(d1, recursive = TRUE)

make_control_data(d1, seed = 11, series_file = series)

truth <- read.csv(file.path(d1, "truth.csv"), stringsAsFactors = FALSE); rownames(truth) <- truth$feature

ts <- read.csv(file.path(d1, "truth_samples.csv"), colClasses = c(sample = "character"))

invisible(capture.output(R1 <- run_pipeline(ctl_cfg(d1, file.path(tempdir(), "out1")))))

test_that("фильтры удаляют нестабильные, редкие и фоновые признаки", {

kept <- rownames(R1$features)

tt <- truth[kept, "type"]

expect_lte(mean(truth$feature[truth$type == "noisy"] %in% kept), 0.15)   # ≥ 85 % шумных удалено

expect_equal(sum(tt == "rare"), 0)

expect_equal(sum(tt == "blank"), 0)

expect_gte(mean(truth$feature[truth$type %in% c("BC_up", "BC_down")] %in% kept), 0.9)

})

test_that("PQN восстанавливает истинные факторы разведения", {

f <- R1$meta[ts$sample, "dilution"]

expect_gt(cor(log(f), log(ts$dilution_true)), 0.97)

})

test_that("аддукты объединяются с исходными ионами", {

ad <- truth[truth$type == "adduct" & truth$feature %in% rownames(R1$features) & truth$parent %in% rownames(R1$features), ]

same <- R1$features[ad$feature, "compound"] == R1$features[ad$parent, "compound"]

s <- R1$meta$sample[R1$meta$study]

X <- data.table::fread(file.path(d1, "feature_table.csv"), data.table = FALSE, check.names = FALSE)

miss <- colMeans(X[X$Sample %in% s, ad$feature, drop = FALSE] == 0)

expect_gt(mean(same[miss <= 0.05]), 0.95)       # аддукты без пропусков объединяются почти всегда

expect_gt(mean(same), 0.7)                       # с пропусками (импутация) корреляция ниже

message(sprintf("аддукты: объединено %.0f%% (без пропусков %.0f%%, n = %d)", 100 * mean(same), 100 * mean(same[miss <= 0.05]), length(same)))

})

test_that("индекс загрязнения восстанавливает истинную экспозицию", {

expect_gt(cor(R1$meta[ts$sample, "contam_index"], ts$contam_true, method = "spearman"), 0.9)

})

test_that("находки: истинные эффекты найдены, ложных мало, экспозиции и возраст исключены", {

r <- R1$res$BC_vs_Control

f <- rownames(r)[r$finding]; tt <- truth[f, "type"]

expect_gte(sum(tt %in% c("BC_up", "BC_down")), 20)                   # чувствительность ≥ 40 % при эффекте 0.7 log2

expect_lte(mean(!tt %in% c("BC_up", "BC_down", "drug_BC")), 0.10)    # доля ложных находок ≤ 10 %

expect_true(all(sign(r[f[tt == "BC_up"], "beta_model"]) > 0))

expect_false(any(tt %in% c("age_only", "series")))

expect_false(any(f %in% truth$feature[truth$type == "drug_BC" & !grepl("low score", truth$feature)]))

expect_equal(sum(R1$res$PC_vs_Control$finding), 0)                   # у PC истинных эффектов нет

})

test_that("поправка на возраст устраняет ложные отличия, вызванные возрастом", {

r <- R1$res$PC_vs_Control; age <- intersect(rownames(r), truth$feature[truth$type == "age_only"])

expect_gt(sum(r[age, "q_MW"] < 0.05), 0)            # без поправки возрастные признаки «значимы»

expect_equal(sum(r[age, "q_model"] < 0.05), 0)      # в модели с возрастом — нет

})

test_that("набор без групповых эффектов: нет находок", {

d0 <- file.path(tempdir(), "ctl0"); unlink(d0, recursive = TRUE)

make_control_data(d0, seed = 12, null = TRUE, series_file = series)

cfg <- ctl_cfg(d0, file.path(tempdir(), "out0")); cfg$multivariate$run <- FALSE

invisible(capture.output(R0 <- run_pipeline(cfg)))

expect_equal(sum(vapply(R0$res, function(r) sum(r$finding), 0)), 0)

})

test_that("кросс-валидация без утечки: случайные метки дают AUC ≈ 0.5", {

cfg <- ctl_cfg(d1, tempdir(), perm = 50); cfg$multivariate$cv_repeats <- 5

ctrl <- R1$meta$sample[R1$meta$study & R1$meta$group == "Control"]

set.seed(99); a <- sample(ctrl, 22); b <- setdiff(ctrl, a)

e <- evaluate_models(R1$Lc, R1$meta, a, b, colnames(R1$Lc), "random", 1, cfg)

pnl <- e$table[grepl("^панель top-5 \\+", e$table$model), ]

expect_lt(abs(pnl$AUC_mean - 0.5), 0.15)

expect_gt(pnl$perm_p, 0.05)

# контроль: отбор признаков ВНЕ CV (ошибка макета 1 этапа) даёт завышенную AUC на тех же случайных метках

y <- c(rep(1, length(a)), rep(0, length(b))); X <- R1$Lc[c(a, b), ]

sel <- order(mw_p_fast(X, y))[1:5]

set.seed(1); cv <- cv_predict(X[, sel], y, "covariate", 5, 5)

expect_gt(auc_score(y, cv$pred), pnl$AUC_mean + 0.15)

})

test_that("воспроизводимость: повторный запуск и параллельный режим дают идентичные таблицы", {

cfg <- ctl_cfg(d1, file.path(tempdir(), "rep_a"), perm = 20); cfg$cores <- 1

invisible(capture.output(run_pipeline(cfg)))

cfg$output <- file.path(tempdir(), "rep_b"); cfg$cores <- 2

invisible(capture.output(run_pipeline(cfg)))

a <- read.csv(file.path(tempdir(), "rep_a", "manifest_md5.csv")); b <- read.csv(file.path(tempdir(), "rep_b", "manifest_md5.csv"))

a <- a[a$file != "log.csv", ]; b <- b[b$file != "log.csv", ]       # журнал содержит время обработки

expect_equal(a, b)

expect_gte(nrow(a), 10)

})

test_that("полнота результатов: все таблицы, рисунки и отчёт сформированы", {

out <- file.path(tempdir(), "out1")

for (f in c("results.xlsx", "report.html", "session_info.txt", "manifest_md5.csv")) expect_true(file.exists(file.path(out, f)))

for (t in c("summary_univariate", "findings", "multivariate_CV", "features", "samples", "demographics", "presence_absence",

"normalization_sensitivity", "age_matched_pairs", "processed_log2_matrix"))

expect_true(file.exists(file.path(out, "tables", paste0(t, ".csv"))), info = t)

figs <- list.files(file.path(out, "figures"), pattern = "png$")

expect_gte(length(figs), 19)

expect_true(all(file.size(file.path(out, "figures", figs)) > 5000))

expect_gt(file.size(file.path(out, "report.html")), 1e5)

})

## А.18 tests/crosscheck.R

#!/usr/bin/env Rscript

# Сверка UroMetabR с эталонной реализацией алгоритма на Python (pipeline/ репозитория) на контрольном наборе.

#   Rscript tests/crosscheck.R   (из каталога r_utility; нужен python3 с numpy, pandas, scipy, statsmodels)

if (!isTRUE(l10n_info()$`UTF-8`)) invisible(Sys.setlocale("LC_CTYPE", "C.UTF-8"))

options(urometabr.dir = "R")

for (f in sort(list.files("R", pattern = "\\.R$", full.names = TRUE))) source(f, encoding = "UTF-8")

source("tests/make_control_data.R", encoding = "UTF-8")

d <- file.path(tempdir(), "xc"); out <- file.path(tempdir(), "xc_py")

make_control_data(d, seed = 21, series_file = "example/contaminant_series.csv")

stopifnot(system2("python3", c("tests/crosscheck_python.py", d, out)) == 0)

cfg <- read_config("config/config_example.yaml"); cfg$input$data <- file.path(d, "feature_table.csv"); cfg$input$metadata <- file.path(d, "metadata.csv")

invisible(capture.output({

ft <- read_feature_table(cfg); meta <- load_metadata(cfg$input$metadata, ft$kind, cfg)

study <- meta$sample[meta$study]; use <- meta$sample[meta$study | meta$kind %in% c("QC", "blank")]

flt <- filter_features(ft$X[use, ], meta[use, ], cfg); X1 <- flt$X

ana <- meta$sample[meta$study | meta$kind == "QC"]

n <- normalize(X1[ana, ], meta, "PQN"); L <- impute_log(n$X); fm <- normalize(X1[ana, ], meta, "MSTUS")$f

g <- group_features(L[study, ], ft$info[colnames(L), ], col_medians(X1[study, ]))

ser <- match_series(ft$info[colnames(L), ], cfg$input$contaminant_series)

ci <- contamination_index(L, ser, study); meta$contam_index <- NA; meta[names(ci$index), "contam_index"] <- ci$index

cm <- list(name = "BC_vs_Control", case = "BC", ref = "Control")

s <- comparison_sets(meta, cm); Ls <- L[study, ]

r1 <- mw(Ls, s$case, s$ref); r2 <- ols_group(Ls, meta, s$case, s$ref, c("sex", "age", "contam_index"))

pr <- age_match(meta, s$case, s$ref, cfg)

}))

pyf <- read.csv(file.path(out, "py_filter.csv"), row.names = 1, check.names = FALSE)

pyk <- rownames(pyf)[pyf$kept == "True"]

fac <- read.csv(file.path(out, "py_factors.csv"), row.names = 1); rownames(fac) <- as.character(rownames(fac))

st <- read.csv(file.path(out, "py_stats.csv"), row.names = 1, check.names = FALSE)

gr <- read.csv(file.path(out, "py_groups.csv"), row.names = 1, check.names = FALSE)

pc <- read.csv(file.path(out, "py_contam.csv"), row.names = 1)

pp <- read.csv(file.path(out, "py_pairs.csv"))

same_partition <- function(a, b) { t <- table(a, b); all(rowSums(t > 0) == 1) && all(colSums(t > 0) == 1) }

rel <- function(a, b) max(abs(a - b) / pmax(abs(b), 1e-300))

res <- data.frame(

check = c("набор признаков после фильтров", "RSD в QC (макс. отн. расхождение)", "факторы PQN", "факторы MSTUS",

"разбиение признаков на соединения", "индекс загрязнения", "p Манна–Уитни", "AUC", "log2FC модели", "p модели",

"число пар по возрасту", "сумма |Δвозраст| в парах"),

value = c(sprintf("%d / %d, совпадение %s", length(colnames(X1)), length(pyk), setequal(colnames(X1), pyk)),

sprintf("%.2e", rel(flt$table[pyk, "RSD_QC_raw"], pyf[pyk, "RSD_QC_raw"])),

sprintf("%.2e", rel(n$f[rownames(fac)], fac$pqn)), sprintf("%.2e", rel(fm[rownames(fac)], fac$mstus)),

as.character(same_partition(g[rownames(gr), "compound"], gr$compound)),

sprintf("%.2e (проб: %d)", max(abs(meta[rownames(pc), "contam_index"] - pc$contam_index), na.rm = TRUE), sum(!is.na(pc$contam_index))),

sprintf("%.2e", rel(r1$p, st[colnames(Ls), "p_MW"])), sprintf("%.2e", max(abs(r1$auc - st[colnames(Ls), "AUC"]))),

sprintf("%.2e", max(abs(r2$beta - st[colnames(Ls), "beta"]))), sprintf("%.2e", rel(r2$p, st[colnames(Ls), "p_model"])),

sprintf("R %d / Python %d", nrow(pr), pp$n_pairs), sprintf("R %.0f / Python %.0f", sum(pr$diff), pp$sum_diff)))

print(res, right = FALSE)

data.table::fwrite(res, "tests/crosscheck_results.csv")

## А.19 tests/validation_metrics.R

#!/usr/bin/env Rscript

# Количественная оценка корректности на нескольких контрольных наборах (разные seed):

# чувствительность и доля ложных находок, восстановление факторов разведения и индекса загрязнения,

# объединение аддуктов, CV на случайных метках с отбором признаков внутри и вне CV.

#   Rscript tests/validation_metrics.R [число наборов]

if (!isTRUE(l10n_info()$`UTF-8`)) invisible(Sys.setlocale("LC_CTYPE", "C.UTF-8"))

options(urometabr.dir = "R")

for (f in sort(list.files("R", pattern = "\\.R$", full.names = TRUE))) source(f, encoding = "UTF-8")

source("run_analysis.R", encoding = "UTF-8"); source("tests/make_control_data.R", encoding = "UTF-8")

a <- commandArgs(trailingOnly = TRUE); nset <- if (length(a)) as.integer(a[1]) else 5

rows <- list()

for (k in seq_len(nset)) for (null in c(FALSE, TRUE)) {

d <- file.path(tempdir(), sprintf("vm%d_%s", k, null)); unlink(d, recursive = TRUE)

make_control_data(d, seed = 100 + k, null = null, series_file = "example/contaminant_series.csv")

cfg <- read_config("config/config_example.yaml", quick = TRUE)

cfg$input$data <- file.path(d, "feature_table.csv"); cfg$input$metadata <- file.path(d, "metadata.csv")

cfg$output <- file.path(d, "out"); cfg$multivariate$run <- FALSE; cfg$report$html <- FALSE; cfg$report$fig_dpi <- 72

invisible(capture.output(R <- run_pipeline(cfg)))

tr <- read.csv(file.path(d, "truth.csv"), stringsAsFactors = FALSE); rownames(tr) <- tr$feature

ts <- read.csv(file.path(d, "truth_samples.csv"), colClasses = c(sample = "character"))

kept <- rownames(R$features)

r <- R$res$BC_vs_Control; f <- rownames(r)[r$finding]; tt <- tr[f, "type"]

truepos <- tr$feature[tr$type %in% c("BC_up", "BC_down")]

# CV на случайных метках среди контролей

ctrl <- R$meta$sample[R$meta$study & R$meta$group == "Control"]; set.seed(k); g1 <- sample(ctrl, 22); g0 <- setdiff(ctrl, g1)

y <- c(rep(1, 22), rep(0, length(g0))); X <- R$Lc[c(g1, g0), ]

cfg$multivariate$cv_repeats <- 5

set.seed(k); auc_in <- mean(replicate(5, auc_score(y, cv_predict(X, y, "panel", 5, 5)$pred)))

sel <- order(mw_p_fast(X, y))[1:5]

set.seed(k); auc_out <- mean(replicate(5, auc_score(y, cv_predict(X[, sel], y, "covariate", 5, 5)$pred)))

rows[[length(rows) + 1]] <- data.frame(

set = k, null_effects = null,

noisy_removed = mean(!tr$feature[tr$type == "noisy"] %in% kept),

rare_blank_removed = mean(!tr$feature[tr$type %in% c("rare", "blank")] %in% kept),

pqn_r = cor(log(R$meta[ts$sample, "dilution"]), log(ts$dilution_true)),

contam_rho = cor(R$meta[ts$sample, "contam_index"], ts$contam_true, method = "spearman"),

n_findings_BC = length(f), true_findings = sum(tt %in% c("BC_up", "BC_down")),

sensitivity = if (null) NA else sum(f %in% truepos) / length(truepos),

false_findings = sum(!tt %in% c("BC_up", "BC_down", "drug_BC")),

age_only_q_MW_PC = sum(R$res$PC_vs_Control[intersect(rownames(R$res$PC_vs_Control), tr$feature[tr$type == "age_only"]), "q_MW"] < 0.05),

age_only_q_model_PC = sum(R$res$PC_vs_Control[intersect(rownames(R$res$PC_vs_Control), tr$feature[tr$type == "age_only"]), "q_model"] < 0.05),

findings_PC = sum(R$res$PC_vs_Control$finding),

AUC_random_selection_inside_CV = auc_in, AUC_random_selection_outside_CV = auc_out)

cat(".")

}

res <- do.call(rbind, rows)

data.table::fwrite(res, "tests/validation_metrics.csv")

print(res, digits = 3)