Программный инструмент для неинвазивной вспомогательной диагностики рака мочеполовой системы на основе анализа мочи методом ВЭЖХ-МС

UroMetabR 1.0.0 от 2026-10-27: пояснительная записка, результаты испытаний, исходный код

Версия 1.0 построена по согласованной структуре: десять модулей (0–9), которые запускаются по очереди из одного главного скрипта или из графического интерфейса и сохраняют результаты в папку проекта. Логика модулей взята из скриптов этапа 1 (xcms/IPO, удаление QC и усреднение повторов, missForest, EigenMS, функция uvf, четыре модели caret, частота встречаемости, RFE, PCA/ИКА/тепловые карты), ошибки этих скриптов исправлены, добавлены модули 0, 3, 9, графический интерфейс и вложенная кросс-валидация. Каждый параметр технического задания проверяется отдельным пунктом испытаний; протокол, журналы и sessionInfo() всех прогонов формируются автоматически.

# 1 Соответствие параметрам технического задания

В таблице для каждого параметра указано, чем он обеспечен и каким пунктом испытаний подтверждается. Испытания проведены на реальных наборах А (когорта статьи в ABC) и Б (когорта рукописи для Analytica), набор В построен из А; модуль 1 проверен на открытых наборах faahKO и msdata в Docker-образе с Bioconductor. Статус «требует ПК с Windows» — пункт выполняется вручную на целевом компьютере (раздел 6.1).

| Параметр | Требование ТЗ | Как обеспечено | Испытание: результат | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Язык и среда | R ≥ 4.0.0, пакеты CRAN (и Bioconductor для xcms) | Только пакеты CRAN; Bioconductor — только модуль 1; код без возможностей новее R 4.0 | Испытания в R 4.3.3 (Linux); модуль 1 — R 4.5.2, xcms 4.8.0 (Docker) | подтверждено (Linux) |
| Поставка | Архив .zip: исходный код, библиотечные файлы, инструкция | UroMetabR_v1.0.0_2026-10-27.zip: код, шаблон отчёта, файлы запуска, инструкция, тесты | Комплект для фиксации | подтверждено |
| Установка | Распаковать архив и запустить основной скрипт | Start_UroMetabR.bat находит R, ставит недостающие пакеты CRAN и открывает интерфейс; ярлык — Create_desktop_shortcut.vbs | Установка на ПК с Windows: среда: Windows 11 Pro x64 (сборка 26200); Intel Core Ultra 7 255H (16 ядер); ОЗУ 32 ГБ; R 4.6.0 (ucrt); 28.10.2026, исполнитель — Anastasiia Первый запуск Start_UroMetabR.bat (установка пакетов CRAN, открытие окна программы): около 3 мин; R установлен заранее (установка R обычно 5–7 мин) Предупреждения и ошибки при установке: 1) SmartScreen «Система Windows защитила ваш компьютер» — «Подробнее» → «Выполнить в любом случае»; 2) при первом запуске ошибка «нет пакета под названием 'markdown'»: пакет нужен вкладке «Справка» (shiny::includeMarkdown) и не входит в список автоматически устанавливаемых пакетов; устранена командой install.packages(markdown) — выявлен дефект, исправлен (исправление 15) Контрольный пример (r_utility/example): проверка данных и модули 0–9: все проверки «ок»; модули 0–9 выполнены за 272,6 с, пиковая память R ≤ 377 МБ; 600 → 416 признаков (стандартный профиль) / 304 (строгий); вложенная CV: точность 0,995, AUC 1,000; отчёт открыт, рисунки есть (встроенный генератор HTML — pandoc не установлен) — пройден Итог п. 10: установка и работа на чистом ПК подтверждены; дефект (пакет markdown не устанавливался автоматически) исправлен в коде — исправление 15 — пройден с замечанием | требует ПК с Windows |
| Пользователь | Специалист без навыков программирования | Графический интерфейс Shiny: папка проекта, выбор файлов, параметры, запуск, журнал, результаты; код не правится | Сценарий в браузере пройден целиком (рис. 1–3) | подтверждено |
| Входные данные | mzML/mzXML и CSV/TSV (также .txt) | Модуль 0 читает CSV, TSV, TXT (любой разделитель), экспорт MS-DIAL, таблицы «признаки по строкам»; проверяет mzML/mzXML/CDF; модуль 1 строит таблицу пиков (xcms) | 15 из 15 проверок пройдено: CSV, TSV, TXT (2 разделителя), «признаки по строкам» — одинаковый результат; модуль 1 (xcms): faahKO в CDF, mzML, mzXML — по 416 признаков; чтение mzML/mzXML msdata | подтверждено |
| Объём сессии | 50–100 образцов | Нет ограничений по числу образцов; память — матрицы в R | 50 образцов (набор А): время 10.8 мин, пиковая память R 764 МБ 104 образцов (весь набор А): время 20.3 мин, пиковая память R 775 МБ | подтверждено |
| Устойчивые признаки | 300–800 | Модуль 3, два профиля. Стандартный (анализ, модули 4–8): присутствие ≥ 50 % хотя бы в одной группе, QC ≥ 80 %, бланк, RSD в QC ≤ 30 %. Строгий (база признаков, п. 6 ТЗ): обнаружение во всех образцах, QC ≥ 80 %, бланк, RSD в QC ≤ 15 % | набор А, стандартный профиль: 4350 набор А, строгий профиль: 776 набор Б, стандартный профиль: 7403 набор Б, строгий профиль: 1709 | А: подтверждено (строгий профиль); Б: вне диапазона |
| Пропуски во входных данных | до 20–30 % | Модуль 5: случайный лес (алгоритм missForest); доля пропусков проверяется в модуле 0 | 20 %: NRMSE заполнения — лес 0.713, ½ минимума 1.135 25 %: NRMSE заполнения — лес 0.736, ½ минимума 1.139 30 %: NRMSE заполнения — лес 0.741, ½ минимума 1.146 | подтверждено |
| Полный цикл обработки | до 24–48 ч | Время и пиковая память каждого модуля пишутся в журнал и отчёт | набор А: 20.3 мин, пиковая память R 775 МБ набор Б: 38.1 мин, пиковая память R 1596 МБ | подтверждено |
| Выход | База признаков (m/z, RT…) для накопления; статистика; графики; отчёт | Модуль 9: runs_db, features_db, intensities_db (CSV с дозаписью); модуль 7 — статистика; модуль 8 — рисунки PNG/JPEG 600 dpi; отчёт HTML (R Markdown) | разделов 11 из 11, встроенных рисунков 9 32 CSV-файлов, база: features_db.csv, intensities_db.csv, runs_db.csv | подтверждено |
| Железо | Windows 8+, ≥ 2,5 ГГц, ОЗУ ≥ 8 ГБ, диск ≥ 1 ГБ | Пиковая память R в испытаниях ≤ 1,7 ГБ (набор Б), модуль 1 — 1,5 ГБ; результаты прогона — десятки МБ | Память по модулям — в протоколе (п. 2, 8) | память подтверждена; Windows — на ПК |
| Обслуживание | Без регулярного обслуживания; обновление — новым архивом | Программа не хранит состояние вне папки проекта; обновление — распаковка нового архива, проекты и база не затрагиваются | — | подтверждено |

# 2 Модули конвейера

| № | Модуль | Основа из этапа 1 | Что реализовано в v1.0 | Результат в папке проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Загрузка и проверка входа | Новое (на этапе 1 — CDF и разбор имён файлов) | CSV/TSV/TXT/MS-DIAL, mzML/mzXML/CDF; метаданные (file, group, sample, injection_order, replicate, include, sex, age); 9 проверок с понятными сообщениями | 00_input: input_check.csv, metadata_checked.csv |
| 1 | Оптимизация параметров и таблица пиков | IPO + xcms: centWave, Obiwarp, PeakDensity, fillChromPeaks | Те же шаги; один режим параллельности; minFraction — параметр (0,5); группы образцов из метаданных; IPO по файлам QC — по флажку; для таблиц модуль пропускается | 01_peaktable: peak_table.csv, features.csv |
| 2 | Контроль качества | PCA с образцами QC | PCA (log2, автошкалирование) с QC, TIC по порядку ввода, распределение RSD в QC, пропуски по группам | 02_qc: qc_summary.csv, pca_qc, tic_by_order, rsd_qc |
| 3 | Фильтр устойчивых признаков | Новое | Два профиля: стандартный (присутствие ≥ 50 % хотя бы в одной группе, QC ≥ 80 %, бланк ≥ 5, RSD в QC ≤ 30 %) — для анализа; строгий (во всех образцах, QC ≥ 80 %, бланк, RSD ≤ 15 %) — для базы признаков; число признаков на каждом шаге обоих профилей | 03_filter: filter_steps.csv, feature_filter.csv, strict_profile_peak_table.csv |
| 4 | Удаление QC, усреднение повторов, сортировка | Код этапа 1 (часть — вручную в Excel) | Автоматически по метаданным: QC и бланки удаляются, повторы одного образца усредняются, строки сортируются по порядку ввода | 04_samples: samples_matrix.csv |
| 5 | Заполнение пропусков | missForest (maxiter 10, ntree 100) | Алгоритм missForest в собственной реализации (воспроизводимо при любом числе потоков) или пакет missForest; ½ минимума — по выбору; оценка NRMSE | 05_impute: imputed.csv, impute_info.csv |
| 6 | Коррекция дрейфа и логарифмирование | EigenMS (ProteoMM), log2; диаграммы распределения | EigenMS в собственной реализации (число трендов — перестановочный тест), log2, PQN — по выбору; диаграммы распределения по пробам до и после | 06_correct: corrected_log2.csv, eigenms_trends.csv, distribution_by_sample |
| 7 | Статистика и отбор признаков | uvf; 4 модели caret; 50 важнейших; встречаемость ≥ 2 из 4; RFE c nbFuncs | То же с исправлениями (раздел 3); отбор — на данных после заполнения пропусков, без EigenMS (параметр); поправка по всем признакам — параметр (Холм); таблицы ds, ds_d, ds_rfe; точность моделей до/после коррекции; таблица AUROC по этапам; вложенная CV; модель с поправкой на пол и возраст (если есть в метаданных) | 07_select: uvf_stats, ds, ds_d, ds_rfe, model_accuracy, auroc_steps, nested_cv |
| 8 | Визуализация | PCA и ИКА (Манхэттен, ward.D2), тепловая карта, boxplot, PLS-DA с VIP | Те же графики для трёх этапов (до коррекции, после коррекции, после отбора); PNG и JPEG, 600 dpi | 08_visual: pca_stages, hca_stages, heatmap, boxplots_metabolites, plsda_vip |
| 9 | База признаков и отчёт | Новое | CSV-база с дозаписью: прогоны, признаки строгого профиля (m/z, RT, RSD, отметки отбора), интенсивности; если строгий профиль пуст — профиль анализа с пометкой; отчёт HTML (R Markdown) со всеми таблицами, рисунками, журналом и sessionInfo() | 09_report: report.html; features_db/ |

Модуль можно перезапустить отдельно (например, только 7–9 после изменения параметров отбора): данные берутся из результатов предыдущих модулей в папке проекта. Перед каждым модулем генератор случайных чисел устанавливается в seed + номер модуля, поэтому результат модуля не зависит от того, запускались ли до него другие.

Рисунок — PCA на трёх этапах обработки (набор А, 104 образца). Резкое разделение на панели B — следствие EigenMS, который сохраняет межгрупповые различия и удаляет остальную вариацию, используя метки групп; оценивать разделимость следует по вложенной кросс-валидации

Рисунок — Иерархическая кластеризация (Манхэттен, Уорд) на трёх этапах

Рисунок — Распределение интенсивностей по образцам до и после коррекции EigenMS

Рисунок — PLS-DA и важность переменных (VIP)

# 3 Исправления кода этапа 1

Все исправления закрыты и проверяются модульными тестами (tests/testthat/test-01-units.R): 18 тестов, 59 проверок, не пройдено 0.

| № | Ошибка в коде этапа 1 | Исправление в v1.0 | Проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жёстко прописанные пути setwd("C:/metabolomics/"), setwd("D:/sgnl 2021/e5s/") | Папку проекта выбирает пользователь; все пути — в settings.yaml (относительно папки проекта или абсолютные) | Тест «нет жёстко прописанных путей и setwd()» |
| 2 | После missForest сохраняется несуществующий ds_mvi_best | Модуль 5 сохраняет именно заполненную матрицу (imputed.csv) и проверяет отсутствие пропусков | stopifnot(!anyNA(...)) в модуле 5 |
| 3 | ds_rfe не создаётся из результата RFE | ds_rfe собирается из caret::predictors(rfe) | Тест «ds_rfe собирается из predictors(rfe)» |
| 4 | Блок подготовки меток групп продублирован | Одна функция read_metadata() в модуле 0 | — |
| 5 | Метки групп из разбора имени файла (str_split по пробелам) | Отдельный файл метаданных: файл, образец, группа, порядок ввода, повтор | Тест «метки групп — из файла метаданных» |
| 6 | В отчёте «Холм–Бонферрони», в коде BH, причём поправка только между парами групп внутри признака | Поправка по всем признакам, метод — параметр select$p_adjust: holm (по умолчанию), BH, none; режим stage1 воспроизводит поведение этапа 1 для сверки | Тест «поправка — параметр; по умолчанию Холм» |
| 7 | Пакет tuple (tuplicated) может не ставиться | Подсчёт встречаемости через table() | Тест «частота встречаемости через table()» |
| 8 | "СG" с кириллической «С» и " #6bc986" с пробелом | Цвета групп назначаются автоматически по названиям групп из метаданных | Тест «цвета групп берутся из данных» |
| 9 | SnowParam сразу перезаписывается SerialParam | Один BPPARAM: SerialParam (1 поток), SnowParam (Windows) или MulticoreParam; число потоков — параметр | Тест «один режим параллельных вычислений» |
| 10 | minFraction берётся из IPO | Параметр xcms$min_fraction (0,5) | Тот же тест |
| 11 | set.seed в разных местах | Один параметр project$seed; модуль k использует seed + k; caret, RFE и перестановки получают заранее сгенерированные зерна (воспроизводимо и в параллельном режиме) | Испытание 6: три запуска с одним seed |
| 12 | new("NAnnotatedDataFrame") при чтении сырых данных — в актуальном MSnbase (2.36) класса нет, скрипт не запускается | Biobase::AnnotatedDataFrame (найдено при проверке модуля 1 в Docker-образе с xcms 4.8) | Проверка модуля 1 на faahKO |
| 13 | Найдено при испытаниях версии от 26.10.2026: столбцы таблицы признаков с интенсивностями больше 2³¹ (≈ 2,1·10⁹) data.table::fread читает как 64-битные целые (integer64); при переводе в матрицу их значения превращаются в числа порядка 10⁻³²⁰ (log2 ≈ −1064). В наборе А испорчено 17 признаков (1649 значений), в том числе самые интенсивные (Phenylacetyl-L-glutamine); шкала графика распределения уходила до −1000 | Модуль 0 после чтения таблицы (CSV/TSV/TXT и экспорт MS-DIAL) переводит столбцы integer64 в double (функция as_double_cols); аргумента integer64 = "double" недостаточно: в длинных таблицах fread оставляет integer64, если большое значение встречается вне выборки строк. Версия 1.0.0 от 27.10.2026, все испытания пересчитаны | Тест «интенсивности больше 2^31 не искажаются (integer64)»: короткая таблица и таблица 20 000 признаков по строкам; испытание 1: формат «признаки по строкам» совпадает с CSV; диапазон log2 в наборе А — 7,1–33,0 |
| 14 | Найдено при испытаниях на наборе Б (три группы: BC, Control, PC): если рекурсивный отбор оставляет один признак, расчёт средней AUROC (caret::filterVarImp) завершается ошибкой «dim(X) must have a positive length», модуль 7 останавливается | mean_auroc() для одного признака дублирует столбец (среднее не меняется) | Тест «средняя AUROC: один признак при трёх группах»; модули 7–9 на наборе Б выполнены |
| 15 | Найдено при испытании 10 (установка на Windows 11, 28.10.2026): пакет markdown, который нужен вкладке «Справка» (shiny::includeMarkdown), не входил в список автоматически устанавливаемых пакетов — при первом запуске на чистом ПК программа останавливалась с ошибкой «нет пакета под названием 'markdown'» | "markdown" добавлен в REQUIRED_PACKAGES (R/zz_setup.R); пакет ставится при первом запуске вместе с остальными | Тест «все пакеты, которые вызывает код, устанавливаются автоматически или указаны как необязательные»; в чистом Docker-образе missing_packages() сообщает об отсутствии markdown |

## 3.1 Методический момент: отбор признаков внутри кросс-валидации — сделано

Отбор (ОСФ → модели → СПФ → РОП) перенесён внутрь кросс-валидации: функция nested_cv() для каждого внешнего блока заново выполняет весь отбор только на обучающей части, обучает классификатор (наивный Байес или случайный лес) на отобранных признаках и предсказывает отложенные образцы. Результат — nested_cv.csv (точность, AUC) и частота, с которой каждый признак отбирался во внешних блоках. Описательные величины этапа 1 (точность моделей на ds и средняя AUROC по этапам) сохранены для сверки, но в отчёте помечены как описательные.

## 3.2 Отбор признаков без EigenMS

EigenMS (Karpievitch et al., 2009) подбирает и вычитает тренды систематической ошибки, используя метки групп: межгрупповые различия сохраняются, остальная вариация удаляется. Если затем на тех же данных и с теми же метками проводить статистические тесты, внутригрупповая дисперсия оказывается заниженной, а тесты не учитывают удалённые тренды: p-значения занижаются. Испытание 5 показало это количественно: на наборе В (перемешанные метки, 15 внесённых различий) отбор после EigenMS дал 9 ложных находок при поправке Холма и 208 при BH, а отбор на тех же данных без EigenMS — ни одной. На наборе А после EigenMS ОСФ отбирает 1137 признаков, без EigenMS — 317.

Поэтому в версии 1.0 ОСФ, модели, СПФ, РОП и вложенная кросс-валидация по умолчанию выполняются на данных после заполнения пропусков и log2, без EigenMS (параметр select$selection_input). EigenMS остаётся в модуле 6 для визуализации (PCA, кластеризация, PLS-DA) и как параметр. Рост точности моделей «после коррекции» (таблица 4.2 этапа 1 и строка «dsr» в model_accuracy.csv) — следствие того же эффекта и не является оценкой диагностической точности. Поправка на множественные сравнения по умолчанию — Холм, как в отчёте за этап 1; BH (FDR), принятая в метаболомике и во второй статье, включается параметром — испытание 5 показывает, как меняется чувствительность.

# 4 Графический интерфейс и запуск

Пользователь не правит код: все действия выполняются в интерфейсе (рис. 1–3), настройки сохраняются в файл settings.yaml папки проекта. Обработка запускается отдельным процессом R, поэтому интерфейс не «зависает», а журнал обновляется каждую секунду. Запуск в Windows — двойной щелчок по Start_UroMetabR.bat (при первом запуске недостающие пакеты CRAN устанавливаются автоматически); ярлык на рабочем столе создаёт Create_desktop_shortcut.vbs. Без интерфейса — Rscript run_analysis.R папка_проекта/settings.yaml.

Рисунок 1 — Вкладка «Данные»: папка проекта, файлы, проверка входных данных (модуль 0)

Рисунок 2 — Вкладка «Запуск»: время и память по модулям, журнал прогона

Рисунок 3 — Вкладка «Результаты»: таблицы по этапам, вложенная CV, отобранные признаки, рисунки

# 5 Контрольные наборы данных

| Набор | Содержание | Назначение |
| --- | --- | --- |
| А | Когорта статьи в ABC (2026): 107 участников — 67 с урологической патологией, 40 здоровых добровольцев; образцы 32, 54, 105 (не РМП по гистологии) исключены через include = 0 — в анализе 104 образца (64 РМП, 40 контроль); 21 QC; экспорт MS-DIAL, 12 930 признаков; порядок ввода не указан | Работа на реальных целевых данных: признаки, время, отбор, вложенная кросс-валидация |
| В | Набор А после стандартного фильтра модуля 3 (4350 признаков) с перемешанными метками групп, 15 признаками с внесёнными различиями (¦log2¦ 0,8–1,5) и пропусками во входной таблице, доведёнными до 20, 25 и 30 % | Находит ли утилита именно внесённое; ошибка заполнения на внесённых пропусках |
| Б | Когорта рукописи для Analytica: 94 участника (29 РМП, 20 РПЖ, 45 контроль), собрана с декабря 2025 по май 2026; 6 QC; экспорт MS-DIAL, 14 693 признака | Независимые данные, не использованные при разработке |
| faahKO, msdata | Открытые наборы Bioconductor: 12 файлов netCDF (6 KO, 6 WT), конвертированных в mzML и mzXML; файлы mzML (Sciex) и mzXML из msdata | Проверка модуля 1 (xcms) и чтения сырых форматов |

Набор В строится из отфильтрованной таблицы А, потому что в исходном экспорте MS-DIAL много почти пустых признаков (в образцах набора А — 52 % пропусков), а требование ТЗ «до 20–30 % пропусков» относится к входным данным устойчивых признаков. Синтетические данные (tests/make_test_data.R) используются только в модульных тестах.

Замечание к результатам набора А: группы разделяются почти полностью уже до коррекции (точность моделей 0,96–0,99), а РОП оставляет 53 признака из 317 после ОСФ. В статье ABC группы различаются по полу и возрасту, образцы собраны в двух клиниках, поэтому часть различий может быть связана не с опухолью; при наличии пола и возраста в метаданных модуль 7 дополнительно строит модель с поправкой на них.

# 6 Функциональные испытания

Испытания выполняет сценарий tests/ispytaniya.R. Он строит контрольные наборы, запускает утилиту, сравнивает результаты с целевыми значениями и записывает протокол (protocol.csv), журналы и sessionInfo() каждого прогона. Ниже — протокол на наборах А, Б и В (Linux, R 4.3.3, 4 потока); строки пункта 1 «Модуль 1» — из проверки tests/module1_check.R в Docker-образе jorainer/xcms_tutorials:RELEASE_3_22 (R 4.5.2, xcms 4.8.0, MSnbase 2.36.0). Повторные прогоны пп. 4–6 выполнены с облегчёнными настройками (указаны в строках протокола), полные прогоны А и Б — с настройками по умолчанию.

| № | Что проверяем | Результат | Цель | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Набор А | реальный: peak_table.csv |  |  |
| 0 | Набор Б | s266_table_for_calc.csv |  |  |
| 1 | Формат table.csv | модули 0–3 выполнены; 125 × 4350 | без ошибок, одинаковый результат | пройден |
| 1 | Формат table.tsv | модули 0–3 выполнены; 125 × 4350 | без ошибок, одинаковый результат | пройден |
| 1 | Формат table.txt | модули 0–3 выполнены; 125 × 4350 | без ошибок, одинаковый результат | пройден |
| 1 | Формат table_semicolon.txt | модули 0–3 выполнены; 125 × 4350 | без ошибок, одинаковый результат | пройден |
| 1 | Формат table_features_in_rows.csv | модули 0–3 выполнены; 125 × 4350 | без ошибок, одинаковый результат | пройден |
| 1 | Формат mzML и mzXML: модуль 0 (проверка файлов) | 128 файлов распознаны | файлы распознаны | пройден |
| 1 | Модуль 1 (xcms, проверка module1_check): Версии | R 4.5.2; xcms 4.8.0; MSnbase 2.36.0 |  | пройден |
| 1 | Модуль 1 (xcms, проверка module1_check): faahKO: файлы | 12 CDF → mzML и mzXML |  | пройден |
| 1 | Модуль 1 (xcms, проверка module1_check): faahKO CDF: модули 0–3 | признаков в таблице пиков 416; время 1.6 мин; модуль 1 — 84.5 с, пиковая память R 1403 МБ |  | пройден |
| 1 | Модуль 1 (xcms, проверка module1_check): faahKO mzML: модули 0–9 | признаков в таблице пиков 416; время 2.0 мин; модуль 1 — 80.4 с, пиковая память R 1463 МБ |  | пройден |
| 1 | Модуль 1 (xcms, проверка module1_check): faahKO mzXML: модули 0–3 | признаков в таблице пиков 416; время 1.6 мин; модуль 1 — 86.6 с, пиковая память R 1463 МБ |  | пройден |
| 1 | Модуль 1 (xcms, проверка module1_check): faahKO: одинаковое число признаков для CDF, mzML, mzXML | CDF 416; mzML 416; mzXML 416 |  | пройден |
| 1 | Модуль 1 (xcms, проверка module1_check): msdata: 20171016_POOL_POS_1_105-134.mzML | модуль 0: спектров: 931; MSnbase: 931 спектров |  | пройден |
| 1 | Модуль 1 (xcms, проверка module1_check): msdata: 20171016_POOL_POS_3_105-134.mzML | модуль 0: спектров: 931; MSnbase: 931 спектров |  | пройден |
| 1 | Модуль 1 (xcms, проверка module1_check): msdata: LockMass_test.mzXML | модуль 0: сканов: 400; MSnbase: 400 спектров |  | пройден |
| 2 | Объём 50 образцов (набор А) | выполнено; время 10.8 мин; пиковая память R 764 МБ | 50–100 образцов без ошибок | пройден |
| 3 | Устойчивых признаков, набор А, стандартный профиль (анализ, по умолчанию) | 4350; шаги: Исходно — 12930; Присутствие ≥ 50% хотя бы в одной группе — 6419; Обнаружение в QC ≥ 80% — 5887; RSD в QC ≤ 30% — 4350 | 300–800 | не пройден |
| 3 | Устойчивых признаков, набор А, строгий профиль (база признаков) | 776; шаги: Исходно — 12930; Обнаружение в ≥ 100% всех образцов — 1065; Обнаружение в QC ≥ 80% — 1065; RSD в QC ≤ 15% — 776 | 300–800 | пройден |
| 2 | Объём 104 образцов (весь набор А) | выполнено; время 20.3 мин; пиковая память R 775 МБ | 50–100 образцов без ошибок | пройден |
| 8 | Полный цикл, набор А | 20.3 мин; пиковая память R 775 МБ; по модулям: 0 — 2 с; 1 — 0 с; 2 — 4 с; 3 — 1 с; 4 — 0 с; 5 — 839 с; 6 — 45 с; 7 — 309 с; 8 — 8 с; 9 — 2 с | ≤ 24–48 ч | пройден |
| 3 | Устойчивых признаков, набор Б, стандартный профиль (анализ, по умолчанию) | 7403; шаги: Исходно — 14693; Присутствие ≥ 50% хотя бы в одной группе — 9534; Обнаружение в QC ≥ 80% — 8867; RSD в QC ≤ 30% — 7403 | 300–800 | не пройден |
| 3 | Устойчивых признаков, набор Б, строгий профиль (база признаков) | 1709; шаги: Исходно — 14693; Обнаружение в ≥ 100% всех образцов — 2033; Обнаружение в QC ≥ 80% — 2033; RSD в QC ≤ 15% — 1709 | 300–800 | не пройден |
| 8 | Полный цикл, набор Б | 38.1 мин; пиковая память R 1596 МБ | ≤ 24–48 ч | пройден |
| 7 | Набор А: признаки по этапам (до коррекции → после → ОСФ → СПФ → РОП) | 4350 → 4350 → 317 → 53 → 53 |  |  |
| 7 | Набор А: средняя AUROC по этапам (описательная) | 0.607 → 0.670 → 0.818 → 0.907 → 0.907 |  |  |
| 7 | Набор А, вложенная CV: точность / AUC | 0.971 / 0.989 |  |  |
| 4 | Набор В, 20% пропусков (фактически 20.0%; облегчённые настройки: ≤ 3 итерации заполнения, 100 перестановок EigenMS, вложенная CV 1 × 5, без сравнения этапов) | обработан; NRMSE заполнения на внесённых пропусках: лес 0.713, ½ минимума 1.135 (n = 25679) | без ошибок, ошибка заполнения меньше, чем у ½ минимума | пройден |
| 4 | Набор В, 25% пропусков (фактически 25.0%; облегчённые настройки: ≤ 3 итерации заполнения, 100 перестановок EigenMS, вложенная CV 1 × 5, без сравнения этапов) | обработан; NRMSE заполнения на внесённых пропусках: лес 0.736, ½ минимума 1.139 (n = 41702) | без ошибок, ошибка заполнения меньше, чем у ½ минимума | пройден |
| 5 | Набор В (25 % пропусков), поправка Холма (по умолчанию): после ОСФ | найдено 3 из 15, ложных 0 |  |  |
| 5 | Набор В (25 % пропусков), поправка Бенджамини–Хохберга (FDR), для информации — только модуль 7: после ОСФ | найдено 3 из 15, ложных 0 |  |  |
| 5 | Набор В: после СПФ / после РОП | 3 (внесённых 3) / 3 (внесённых 3) |  |  |
| 5 | Набор В: вложенная CV, точность / AUC | 0.798 / 0.801 |  |  |
| 4 | Набор В, 30% пропусков (фактически 30.0%; облегчённые настройки: ≤ 3 итерации заполнения, 100 перестановок EigenMS, вложенная CV 1 × 5, без сравнения этапов) | обработан; NRMSE заполнения на внесённых пропусках: лес 0.741, ½ минимума 1.146 (n = 55207) | без ошибок, ошибка заполнения меньше, чем у ½ минимума | пройден |
| 6 | 3 запуска с одним seed (третий — в параллельном режиме; облегчённые настройки: ≤ 3 итерации заполнения, 100 перестановок EigenMS, вложенная CV 1 × 5, без сравнения этапов) | все ключевые таблицы побайтно совпадают (md5) | полное совпадение | пройден |
| 6 | 5 запусков с разными seed: доля признаков, отобранных во всех запусках (РОП) | 1.00 (во всех 52, хотя бы в одном 52) |  |  |
| 6 | 5 запусков с разными seed: то же для ОСФ (не зависит от seed) | 1.00 | 1.00 | пройден |
| 9 | HTML-отчёт: разделы и рисунки | разделов 11 из 11; встроенных рисунков 9; размер 5.7 МБ | все разделы, все рисунки | пройден |
| 9 | Табличные результаты | 32 CSV-файлов; база: features_db.csv, intensities_db.csv, runs_db.csv |  |  |
| 10 | Установка на ПК с Windows: среда | Windows 11 Pro x64 (сборка 26200); Intel Core Ultra 7 255H (16 ядер); ОЗУ 32 ГБ; R 4.6.0 (ucrt); 28.10.2026, исполнитель — Anastasiia | Windows 8 и новее, R ≥ 4.0.0 |  |
| 10 | Первый запуск Start_UroMetabR.bat (установка пакетов CRAN, открытие окна программы) | около 3 мин; R установлен заранее (установка R обычно 5–7 мин) | 5–15 мин |  |
| 10 | Предупреждения и ошибки при установке | 1) SmartScreen «Система Windows защитила ваш компьютер» — «Подробнее» → «Выполнить в любом случае»; 2) при первом запуске ошибка «нет пакета под названием 'markdown'»: пакет нужен вкладке «Справка» (shiny::includeMarkdown) и не входит в список автоматически устанавливаемых пакетов; устранена командой install.packages(markdown) | без ошибок | выявлен дефект, исправлен (исправление 15) |
| 10 | Контрольный пример (r_utility/example): проверка данных и модули 0–9 | все проверки «ок»; модули 0–9 выполнены за 272,6 с, пиковая память R ≤ 377 МБ; 600 → 416 признаков (стандартный профиль) / 304 (строгий); вложенная CV: точность 0,995, AUC 1,000; отчёт открыт, рисунки есть (встроенный генератор HTML — pandoc не установлен) | без ошибок, отчёт с рисунками | пройден |
| 10 | Итог п. 10 | установка и работа на чистом ПК подтверждены; дефект (пакет markdown не устанавливался автоматически) исправлен в коде — исправление 15 | время установки, проблемы | пройден с замечанием |

Рисунок 4 — Начало HTML-отчёта (испытание 9): содержание, время и память по модулям, проверки входных данных

## 6.1 Что остаётся выполнить

- Установка на ПК с Windows (пункт 10) — выполнена 28.10.2026. Windows 11 Pro, Intel Core Ultra 7 255H, 32 ГБ ОЗУ, R 4.6.0 (установлен заранее; установка R обычно занимает 5–7 мин): первый запуск с установкой пакетов — около 3 мин, контрольный пример (модули 0–9) — 272,6 с, отчёт с рисунками открыт; журнал и sessionInfo() — tests/ispytaniya_results/windows_install. Выявленный дефект — пакет markdown не устанавливался автоматически — исправлен (исправление 15). Исправление затрагивает только список устанавливаемых пакетов, поэтому результаты испытаний 1–9 к версии с ним применимы без пересчёта.

- Цель 300–800 признаков для набора Б. Строгий профиль даёт 776 признаков для набора А и 1709 для набора Б; стандартный — 4350 и 7403. В отчёте стоит указать, что диапазон выполняется для набора А в строгом профиле, а для набора Б число устойчивых сигналов выше (большая когорта и другой батч).

## 6.2 Журналы и sessionInfo() в отчёте

Да, их нужно включить: это подтверждает, что испытания проводились именно этой версией программы с конкретными версиями R и пакетов. Утилита пишет для каждого прогона журнал (logs/run_<дата_время>.log), таблицу времени и памяти по модулям (logs/modules_<…>.csv), копию настроек и sessionInfo() (logs/session_info_<…>.txt); тот же журнал и sessionInfo() входят в HTML-отчёт. Сценарий испытаний собирает их в папку runs/ протокола. В приложение к отчёту достаточно вставить протокол, sessionInfo() (один раз — для среды испытаний) и таблицу модулей полного прогона; полные журналы всех прогонов приложить архивом (приложение А).

# 7 Комплект для фиксации программы

- Исходный код v1.0.0 одним архивом с датой и номером версии: UroMetabR_v1.0.0_2026-10-27.zip; листинг для депонирования — UroMetabR_v1.0.0_listing.txt (все файлы с номерами строк).

- Название: «Программный инструмент для неинвазивной вспомогательной диагностики рака мочеполовой системы на основе анализа мочи методом ВЭЖХ-МС».

- Реферат (назначение, функции по модулям, язык R и версия, ОС, требования к ПК, объём в КБ) и список сторонних пакетов с лицензиями — отдельный документ «Комплект для фиксации программы».

- Регистрируется только собственный код: missForest и EigenMS реализованы по публикациям, код пакетов missForest и ProteoMM не используется; FactoMineR, factoextra и tuple из этапа 1 в v1.0 не используются.

# Приложение А. Журнал и sessionInfo() испытаний

| Модуль | Название | Статус | Время, с | Пиковая память R, МБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Загрузка и проверка входных данных | выполнен | 2.5 | 444 |
| 1 | Оптимизация параметров и таблица пиков (xcms) | пропущен | 0 |  |
| 2 | Контроль качества | выполнен | 4.4 | 444 |
| 3 | Фильтр устойчивых признаков | выполнен | 1 | 400 |
| 4 | Удаление QC, усреднение повторов, сортировка | выполнен | 0.5 | 260 |
| 5 | Заполнение пропусков | выполнен | 839.2 | 444 |
| 6 | Коррекция сигнала и логарифмирование | выполнен | 45.1 | 482 |
| 7 | Статистика и отбор признаков | выполнен | 308.9 | 775 |
| 8 | Визуализация | выполнен | 7.9 | 471 |
| 9 | База признаков и отчёт | выполнен | 1.7 | 339 |

### sessionInfo() среды испытаний

UroMetabR 1.0.0

R version 4.3.3 (2024-02-29)

Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)

Running under: Ubuntu 24.04.5 LTS

Matrix products: default

BLAS:   /usr/lib/x86_64-linux-gnu/blas/libblas.so.3.12.0

LAPACK: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/lapack/liblapack.so.3.12.0

locale:

[1] LC_CTYPE=C.UTF-8    LC_NUMERIC=C        LC_TIME=C

[4] LC_COLLATE=C        LC_MONETARY=C       LC_MESSAGES=C

[7] LC_PAPER=C          LC_NAME=C           LC_ADDRESS=C

[10] LC_TELEPHONE=C      LC_MEASUREMENT=C    LC_IDENTIFICATION=C

time zone: Etc/UTC

tzcode source: system (glibc)

attached base packages:

[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base

other attached packages:

[1] pls_2.8-3      caret_6.0-94   lattice_0.22-5 ggplot2_3.4.4

loaded via a namespace (and not attached):

[1] tidyselect_1.2.0     timeDate_4032.109    dplyr_1.1.4

[4] farver_2.1.1         fastmap_1.1.1        pROC_1.18.5

[7] digest_0.6.34        rpart_4.1.23         timechange_0.3.0

[10] lifecycle_1.0.4      survival_3.5-8       magrittr_2.0.3

[13] kernlab_0.9-32       compiler_4.3.3       sass_0.4.8

[16] rlang_1.1.3          tools_4.3.3          utf8_1.2.4

[19] yaml_2.3.8           data.table_1.14.10   knitr_1.45

[22] labeling_0.4.3       bit_4.0.5            plyr_1.8.9

[25] RColorBrewer_1.1-3   withr_2.5.0          purrr_1.0.2

[28] nnet_7.3-19          grid_4.3.3           stats4_4.3.3

[31] fansi_1.0.5          e1071_1.7-14         colorspace_2.1-0

[34] future_1.33.1        globals_0.16.2       scales_1.3.0

[37] iterators_1.0.14     MASS_7.3-60.0.1      cli_3.6.2

[40] rmarkdown_2.25       ragg_1.2.7           generics_0.1.3

[43] future.apply_1.11.1  reshape2_1.4.4       cachem_1.0.8

[46] proxy_0.4-27         stringr_1.5.1        splines_4.3.3

[49] parallel_4.3.3       vctrs_0.6.5          hardhat_1.3.1

[52] Matrix_1.6-5         jsonlite_1.8.8       patchwork_1.2.0

[55] bit64_4.0.5          listenv_0.9.1        systemfonts_1.0.5

[58] foreach_1.5.2        gower_1.0.1          jquerylib_0.1.4

[61] recipes_1.0.9        glue_1.7.0           parallelly_1.37.1

[64] codetools_0.2-19     lubridate_1.9.3      stringi_1.8.3

[67] gtable_0.3.4         munsell_0.5.0        tibble_3.2.1

[70] pillar_1.9.0         htmltools_0.5.7      ipred_0.9-14

[73] randomForest_4.7-1.1 lava_1.7.3           R6_2.5.1

[76] textshaping_0.3.7    doParallel_1.0.17    evaluate_0.23

[79] highr_0.10           pheatmap_1.0.12      bslib_0.6.1

[82] class_7.3-22         Rcpp_1.0.12          nlme_3.1-164

[85] prodlim_2023.08.28   xfun_0.41            ModelMetrics_1.2.2.2

[88] pkgconfig_2.0.3

### Журнал полного прогона набора А

11:00:54  UroMetabR 1.0.0 (2026-10-27); R 4.3.3; Ubuntu 24.04.5 LTS

11:00:54  Проект: /home/user/metab/runs/ispytaniya/work/setA_full; модули 0–9; seed 20261026

11:00:54  === Модуль 0. Загрузка и проверка входных данных

11:00:55    [ок] Метаданные: 128 строк; группы: BC 67, Control 40, QC 21

11:00:55    [ок] Таблица признаков: пробы по строкам: 128 инъекций × 12930 признаков; пропусков 48.7%

11:00:55    [ошибка] Порядок ввода: не указан — принят порядок строк/файлов

11:00:55    [ок] Группы сравнения: BC 64, Control 40

11:00:55    [ок] Образцы QC: 21; фильтр RSD будет применён

11:00:55    [ок] Повторные измерения: 0 образцов имеют > 1 инъекции

11:00:55    [ошибка] Доля пропусков в образцах: 52.2% (допустимо по ТЗ до 20–30%)

11:00:57  Модуль 0: выполнен, 2.5 с, пиковая память R 444 МБ

11:00:57  Модуль 1 пропущен: на входе готовая таблица признаков

11:00:57  === Модуль 2. Контроль качества

11:00:58    Инъекций всего: 125

11:00:58    из них QC: 21

11:00:58    Признаков: 12930

11:00:58    Пропусков, все инъекции, %: 48.6

11:00:58    Пропусков в образцах, %: 52.2

11:00:58    Пропусков в QC, %: 30.6

11:00:58    Медианный RSD в QC, %: 24.2

11:01:02  Модуль 2: выполнен, 4.4 с, пиковая память R 444 МБ

11:01:02  === Модуль 3. Фильтр устойчивых признаков

11:01:03    [стандартный] Исходно: 12930

11:01:03    [стандартный] Присутствие ≥ 50% хотя бы в одной группе: 6419

11:01:03    [стандартный] Обнаружение в QC ≥ 80%: 5887

11:01:03    [стандартный] RSD в QC ≤ 30%: 4350

11:01:03    [строгий] Исходно: 12930

11:01:03    [строгий] Обнаружение в ≥ 100% всех образцов: 1065

11:01:03    [строгий] Обнаружение в QC ≥ 80%: 1065

11:01:03    [строгий] RSD в QC ≤ 15%: 776

11:01:03    Устойчивых признаков: стандартный профиль 4350, строгий 776 (целевой диапазон базы признаков 300–800: строгий профиль в пределах)

11:01:03    Для анализа (модули 4–8) используется стандартный профиль: 4350 признаков; для базы признаков (модуль 9) — строгий

11:01:04  Модуль 3: выполнен, 1.0 с, пиковая память R 400 МБ

11:01:04  === Модуль 4. Удаление QC, усреднение повторов, сортировка

11:01:04    Удалены QC и бланки: осталось 104 инъекций

11:01:04    Матрица образцов: 104 × 4350; группы: BC 64, Control 40

11:01:05  Модуль 4: выполнен, 0.5 с, пиковая память R 260 МБ

11:01:05  === Модуль 5. Заполнение пропусков

11:01:06    Пропусков: 12.9% (58408 значений); метод: rf

11:03:55      итерация 1: относительное изменение 9.20e-03

11:06:41      итерация 2: относительное изменение 6.82e-04

11:09:28      итерация 3: относительное изменение 4.77e-04

11:12:18      итерация 4: относительное изменение 4.60e-04

11:15:04      итерация 5: относительное изменение 4.63e-04

11:15:04    Случайный лес (алгоритм missForest): итераций 5, оценка NRMSE (OOB) 0.750

11:15:05  Модуль 5: выполнен, 839.2 с, пиковая память R 444 МБ

11:15:05  === Модуль 6. Коррекция сигнала и логарифмирование

11:15:43    EigenMS: найдено и удалено трендов систематической ошибки: 14 (перестановок 200)

11:15:51  Модуль 6: выполнен, 45.1 с, пиковая память R 482 МБ

11:15:51  === Модуль 7. Статистика и отбор признаков

11:15:53    Данные для отбора: после заполнения пропусков и log2, без EigenMS

11:15:57    ОСФ (поправка: holm, α = 0.05): 317 из 4350 признаков

11:16:05    СПФ (в top-50 не менее чем у 2 из 4 моделей): 53 признаков

11:16:08    РОП (наивный Байес): 53 признаков, точность CV 0.981

11:16:08    Точность моделей на всех признаках до и после коррекции (сравнение этапов)…

11:19:09      ds (после ОСФ), knn: точность CV 0.971

11:19:09      ds (после ОСФ), svmRadial: точность CV 0.990

11:19:09      ds (после ОСФ), pls: точность CV 0.990

11:19:09      ds (после ОСФ), rf: точность CV 0.978

11:19:09      ds_raw (до коррекции), knn: точность CV 0.974

11:19:09      ds_raw (до коррекции), svmRadial: точность CV 0.961

11:19:09      ds_raw (до коррекции), pls: точность CV 0.994

11:19:09      ds_raw (до коррекции), rf: точность CV 0.968

11:19:09      dsr (после коррекции), knn: точность CV 1.000

11:19:09      dsr (после коррекции), svmRadial: точность CV 1.000

11:19:09      dsr (после коррекции), pls: точность CV 1.000

11:19:09      dsr (после коррекции), rf: точность CV 1.000

11:19:11    Число признаков и средняя AUROC по этапам (описательная): 4350 (0.607) → 4350 (0.670) → 317 (0.818) → 53 (0.907) → 53 (0.907)

11:19:11    Вложенная кросс-валидация (5 блоков × 2 повтора, данные: после заполнения пропусков, без EigenMS)…

11:19:22      вложенная CV: повтор 1, блок 1 — признаков 53

11:19:33      вложенная CV: повтор 1, блок 2 — признаков 54

11:19:44      вложенная CV: повтор 1, блок 3 — признаков 45

11:19:55      вложенная CV: повтор 1, блок 4 — признаков 54

11:20:06      вложенная CV: повтор 1, блок 5 — признаков 35

11:20:17      вложенная CV: повтор 2, блок 1 — признаков 53

11:20:27      вложенная CV: повтор 2, блок 2 — признаков 50

11:20:38      вложенная CV: повтор 2, блок 3 — признаков 31

11:20:48      вложенная CV: повтор 2, блок 4 — признаков 46

11:20:59      вложенная CV: повтор 2, блок 5 — признаков 49

11:20:59    Вложенная CV: точность 0.971, AUC 0.989 (несмещённая оценка всей процедуры отбора)

11:21:00  Модуль 7: выполнен, 308.9 с, пиковая память R 775 МБ

11:21:00  === Модуль 8. Визуализация

11:21:09    Рисунки: PCA и ИКА по трём этапам, тепловая карта (50 признаков), диаграммы размаха (12), PLS-DA/VIP; форматы: png, jpeg, 600 dpi

11:21:09  Модуль 8: выполнен, 7.9 с, пиковая память R 471 МБ

11:21:09  === Модуль 9. База признаков и отчёт

11:21:09    База признаков (/home/user/metab/runs/ispytaniya/work/setA_full/features_db, строгий профиль): добавлено 776 признаков, 80704 значений интенсивности (прогон 20261027_110054)

11:21:11    Отчёт: /home/user/metab/runs/ispytaniya/work/setA_full/09_report/report.html (R Markdown)

11:21:11  Модуль 9: выполнен, 1.7 с, пиковая память R 339 МБ

11:21:11  Готово. Отчёт: /home/user/metab/runs/ispytaniya/work/setA_full/09_report/report.html

UROMETABR_DONE

# Приложение Б. Исходный код

## Б.1 run_analysis.R

#!/usr/bin/env Rscript

# Запуск без графического интерфейса:

#   Rscript run_analysis.R путь/к/settings.yaml [--from=N] [--to=M]

# settings.yaml лежит в папке проекта; результаты модулей 0–9 сохраняются в подпапки 00_input … 09_report.

if (!isTRUE(l10n_info()$`UTF-8`) && .Platform$OS.type != "windows")      # кириллица в модулях: UTF-8

for (loc in c("C.UTF-8", "en_US.UTF-8", "ru_RU.UTF-8")) if (nzchar(suppressWarnings(Sys.setlocale("LC_CTYPE", loc)))) break

args <- commandArgs(trailingOnly = TRUE)

self <- sub("^--file=", "", grep("^--file=", commandArgs(), value = TRUE)[1])

root <- if (!is.na(self)) dirname(normalizePath(self)) else getwd()

source(file.path(root, "R", "zz_setup.R"), encoding = "UTF-8")

load_urometabr(root)

if (length(missing_packages())) install_missing()

cfg <- args[!startsWith(args, "--")][1]

if (is.na(cfg)) stop("Укажите файл настроек: Rscript run_analysis.R папка_проекта/settings.yaml")

s <- read_settings(cfg)

opt <- function(k, d) { a <- grep(paste0("^--", k, "="), args, value = TRUE); if (length(a)) as.integer(sub(".*=", "", a)) else d }

st <- run_pipeline(s, opt("from", s$run$from), opt("to", s$run$to))

quit(status = as.integer(any(st$status == "ошибка")))

## Б.2 R/00_core.R

# Ядро утилиты: версия, настройки, папка проекта, журнал, запуск модулей с замером времени и памяти.

UROMETABR_VERSION <- "1.0.0"

UROMETABR_DATE <- "2026-10-27"

PROGRAM_NAME <- paste("Программный инструмент для неинвазивной вспомогательной диагностики рака",

"мочеполовой системы на основе анализа мочи методом ВЭЖХ-МС")

PROGRAM_SUPPORT <- "Программа разработана при поддержке Фонда содействия инновациям в рамках программы „УМНИК“ (договор № 19600ГУ/2025)"

MODULES <- data.frame(

id = 0:9,

dir = c("00_input", "01_peaktable", "02_qc", "03_filter", "04_samples", "05_impute", "06_correct",

"07_select", "08_visual", "09_report"),

title = c("Загрузка и проверка входных данных", "Оптимизация параметров и таблица пиков (xcms)",

"Контроль качества", "Фильтр устойчивых признаков", "Удаление QC, усреднение повторов, сортировка",

"Заполнение пропусков", "Коррекция сигнала и логарифмирование", "Статистика и отбор признаков",

"Визуализация", "База признаков и отчёт"),

stringsAsFactors = FALSE)

`%||%` <- function(a, b) if (is.null(a) || (length(a) == 1 && is.na(a))) b else a

# ------------------------------------------------------------------ настройки

default_settings <- function() list(

project = list(name = "Проект", seed = 20261026, cores = 1),

input = list(type = "table",                       # table (CSV/TSV/TXT, экспорт MS-DIAL) | raw (mzML/mzXML/CDF)

table_file = "", raw_dir = "", metadata_file = "",

table_format = "auto",                # auto | wide | msdial

id_column = ""),                      # пусто — первый столбец

xcms = list(ipo = FALSE, ppm = 5, min_peakwidth = 5, max_peakwidth = 30, snthresh = 10, noise = 1000,

prefilter_k = 3, prefilter_i = 1000, bw = 5, min_fraction = 0.5, mzwid = 0.015,

obiwarp_binsize = 0.5),

filter = list(min_qc_detect = 0.8, min_group_detect = 0.5, max_qc_rsd = 0.30, blank_ratio = 5,

strict = list(min_all_detect = 1.0, min_qc_detect = 0.8, max_qc_rsd = 0.15),   # профиль базы признаков

analysis_profile = "standard",                                                  # standard | strict

target_min = 300, target_max = 800),

samples = list(average_replicates = TRUE, groups = list()),   # пусто — все группы, кроме QC и бланков

impute = list(method = "rf", maxiter = 10, ntree = 100),      # rf | missForest | halfmin

correct = list(normalization = "none", log2 = TRUE, method = "eigenms", eigen_perm = 200, eigen_alpha = 0.05),

select = list(selection_input = "imputed",                    # imputed (без EigenMS, по умолчанию) | corrected (после EigenMS)

p_adjust = "holm",                              # holm | BH | none | stage1

alpha = 0.05, models = c("knn", "svmRadial", "pls", "rf"), cv_folds = 5, cv_repeats = 3,

tune_length = 5, top_n = 50, min_freq = 2, rfe_method = "nb", rfe_folds = 5, rfe_repeats = 3,

compare_stages = TRUE, nested_cv = TRUE, nested_folds = 5, nested_repeats = 2,

nested_input = "imputed"),                       # imputed (без EigenMS) | corrected

visual = list(dpi = 600, formats = c("png", "jpeg"), heatmap_top = 50, boxplot_top = 12, vip_top = 20,

hca_distance = "manhattan", hca_method = "ward.D2"),

report = list(database = "features_db", database_profile = "strict", rmarkdown = TRUE),   # strict | standard

run = list(from = 0, to = 9))

merge_settings <- function(base, over) {

for (k in names(over)) {

if (is.list(base[[k]]) && is.list(over[[k]]) && length(over[[k]]) && !is.null(names(over[[k]])))

base[[k]] <- merge_settings(base[[k]], over[[k]])

else base[k] <- list(over[[k]])

}

base

}

read_settings <- function(path) {

if (!file.exists(path)) stop("Файл настроек не найден: ", path)

s <- merge_settings(default_settings(), yaml::read_yaml(path, fileEncoding = "UTF-8") %||% list())

s$project$dir <- normalizePath(dirname(path), winslash = "/")

s$settings_file <- normalizePath(path, winslash = "/")

check_settings(s)

s

}

write_settings <- function(s, path) {

s$project$dir <- NULL; s$settings_file <- NULL

s <- rapply(s, function(x) if (all(x == round(x)) && all(abs(x) < 2^31)) as.integer(x) else x, classes = "numeric", how = "replace")

yaml::write_yaml(s, path, fileEncoding = "UTF-8")

invisible(path)

}

# Путь из настроек: абсолютный — как есть, относительный — от папки проекта

project_path <- function(s, p) {

if (is.null(p) || !nzchar(p)) return("")

if (grepl("^(/|[A-Za-z]:|\\\\\\\\)", p)) p else file.path(s$project$dir, p)

}

check_settings <- function(s) {

e <- character(0)

if (!s$input$type %in% c("table", "raw")) e <- c(e, "input$type: table или raw")

if (!s$impute$method %in% c("rf", "missForest", "halfmin")) e <- c(e, "impute$method: rf, missForest или halfmin")

if (!s$correct$method %in% c("eigenms", "none")) e <- c(e, "correct$method: eigenms или none")

if (!s$correct$normalization %in% c("none", "PQN")) e <- c(e, "correct$normalization: none или PQN")

if (!s$select$p_adjust %in% c("holm", "BH", "none", "stage1")) e <- c(e, "select$p_adjust: holm, BH, none или stage1")

if (!s$select$rfe_method %in% c("nb", "rf")) e <- c(e, "select$rfe_method: nb или rf")

if (!s$select$nested_input %in% c("imputed", "corrected")) e <- c(e, "select$nested_input: imputed или corrected")

if (!s$select$selection_input %in% c("imputed", "corrected")) e <- c(e, "select$selection_input: imputed или corrected")

if (!s$filter$analysis_profile %in% c("standard", "strict")) e <- c(e, "filter$analysis_profile: standard или strict")

if (!s$report$database_profile %in% c("standard", "strict")) e <- c(e, "report$database_profile: standard или strict")

if (s$filter$max_qc_rsd <= 0 || s$filter$min_group_detect < 0 || s$filter$min_group_detect > 1) e <- c(e, "пороги фильтра вне допустимых значений")

if (length(e)) stop("Ошибки в настройках:\n  ", paste(e, collapse = "\n  "))

invisible(TRUE)

}

# ------------------------------------------------------------------ журнал

.ue <- new.env()

.ue$log_file <- NULL

log_start <- function(s) {

d <- file.path(s$project$dir, "logs"); dir.create(d, showWarnings = FALSE, recursive = TRUE)

.ue$run_id <- format(Sys.time(), "%Y%m%d_%H%M%S")

.ue$log_file <- file.path(d, paste0("run_", .ue$run_id, ".log"))

file.create(.ue$log_file)

.ue$run_id

}

log_msg <- function(...) {

s <- paste0(format(Sys.time(), "%H:%M:%S"), "  ", paste0(...))

cat(s, "\n", sep = "")

if (!is.null(.ue$log_file)) cat(s, "\n", sep = "", file = .ue$log_file, append = TRUE)

invisible(s)

}

# ------------------------------------------------------------------ результаты модулей

module_dir <- function(s, id) {

d <- file.path(s$project$dir, MODULES$dir[MODULES$id == id])

dir.create(d, showWarnings = FALSE, recursive = TRUE)

d

}

save_module <- function(s, id, obj) saveRDS(obj, file.path(module_dir(s, id), "result.rds"))

load_module <- function(s, id) {

f <- file.path(s$project$dir, MODULES$dir[MODULES$id == id], "result.rds")

if (!file.exists(f)) stop(sprintf("Нет результата модуля %d (%s): запустите его раньше", id, MODULES$title[MODULES$id == id]))

readRDS(f)

}

# Последний доступный результат с номером < id (для таблиц модуль 1 пропускается)

load_previous <- function(s, id) {

for (k in rev(seq_len(id) - 1)) {

f <- file.path(s$project$dir, MODULES$dir[MODULES$id == k], "result.rds")

if (file.exists(f)) return(readRDS(f))

}

stop("Нет результатов предыдущих модулей — запустите модуль 0")

}

write_csv <- function(x, path) data.table::fwrite(x, path, bom = TRUE)   # BOM — корректная кириллица в Excel

# ------------------------------------------------------------------ запуск конвейера

MODULE_FUN <- c("module0_input", "module1_peaktable", "module2_qc", "module3_filter", "module4_samples",

"module5_impute", "module6_correct", "module7_select", "module8_visual", "module9_report")

run_pipeline <- function(s, from = s$run$from, to = s$run$to) {

if (is.character(s)) s <- read_settings(s)

log_start(s)

log_msg("UroMetabR ", UROMETABR_VERSION, " (", UROMETABR_DATE, "); R ", R.version$major, ".", R.version$minor,

"; ", utils::sessionInfo()$running)

log_msg("Проект: ", s$project$dir, "; модули ", from, "–", to, "; seed ", s$project$seed)

file.copy(s$settings_file %||% "", file.path(s$project$dir, "logs", paste0("settings_", .ue$run_id, ".yaml")))

status <- data.frame()

for (id in from:to) {

if (id == 1 && s$input$type == "table") {

log_msg("Модуль 1 пропущен: на входе готовая таблица признаков")

status <- rbind(status, data.frame(module = 1, title = MODULES$title[2], status = "пропущен", time_s = 0, peak_ram_mb = NA))

next

}

log_msg(sprintf("=== Модуль %d. %s", id, MODULES$title[MODULES$id == id]))

set.seed(s$project$seed + id)                   # единый seed: результат модуля не зависит от предыдущих запусков

invisible(gc(reset = TRUE)); t0 <- proc.time()[["elapsed"]]

ok <- tryCatch({ get(MODULE_FUN[id + 1])(s); TRUE }, error = function(e) { log_msg("ОШИБКА: ", conditionMessage(e)); FALSE })

tm <- proc.time()[["elapsed"]] - t0

mem <- sum(gc()[, 6])

log_msg(sprintf("Модуль %d: %s, %.1f с, пиковая память R %.0f МБ", id, if (ok) "выполнен" else "ошибка", tm, mem))

status <- rbind(status, data.frame(module = id, title = MODULES$title[id + 1], status = if (ok) "выполнен" else "ошибка",

time_s = round(tm, 1), peak_ram_mb = round(mem)))

write_csv(status, file.path(s$project$dir, "logs", paste0("modules_", .ue$run_id, ".csv")))

if (!ok) { write_session_info(s); log_msg("Обработка остановлена на модуле ", id); return(invisible(status)) }

}

write_session_info(s)

log_msg("Готово. Отчёт: ", file.path(s$project$dir, "09_report", "report.html"))

cat("UROMETABR_DONE\n", file = .ue$log_file, append = TRUE)

invisible(status)

}

write_session_info <- function(s) {

f <- file.path(s$project$dir, "logs", paste0("session_info_", .ue$run_id, ".txt"))

writeLines(c(paste("UroMetabR", UROMETABR_VERSION, UROMETABR_DATE), utils::capture.output(utils::sessionInfo())), f)

f

}

# ------------------------------------------------------------------ параллельные вычисления

# Linux/macOS — fork; Windows — PSOCK-кластер с подгрузкой модулей утилиты

par_lapply <- function(X, FUN, cores = 1) {

if (cores <= 1 || length(X) < 2) return(lapply(X, FUN))

if (.Platform$OS.type == "unix") return(parallel::mclapply(X, FUN, mc.cores = cores))

cl <- parallel::makeCluster(cores); on.exit(parallel::stopCluster(cl))

files <- list.files(getOption("urometabr.dir"), pattern = "\\.R$", full.names = TRUE)

parallel::clusterCall(cl, function(f) for (x in f) source(x, encoding = "UTF-8"), files)

parallel::parLapply(cl, X, FUN)

}

# Зерна для caret: воспроизводимость и в параллельном режиме

caret_seeds <- function(n_resamples, n_tune, seed) {

set.seed(seed)

c(lapply(seq_len(n_resamples), function(i) sample.int(1e6, n_tune)), list(sample.int(1e6, 1)))

}

register_cores <- function(cores) {

if (cores > 1 && requireNamespace("doParallel", quietly = TRUE)) {

cl <- parallel::makeCluster(cores)

parallel::clusterEvalQ(cl, suppressPackageStartupMessages(library(caret)))   # модели caret ищут функции в caret

doParallel::registerDoParallel(cl); return(cl)

}

foreach::registerDoSEQ(); NULL

}

stop_cores <- function(cl) { if (!is.null(cl)) parallel::stopCluster(cl); foreach::registerDoSEQ() }

# ------------------------------------------------------------------ графика

GROUP_PAL <- c("#0072B2", "#D55E00", "#009E73", "#CC79A7", "#E69F00", "#56B4E9", "#F0E442", "#000000")

group_colors <- function(g) {

u <- sort(unique(as.character(g))); u <- c(setdiff(u, "QC"), intersect(u, "QC"))

col <- stats::setNames(GROUP_PAL[seq_along(u)], u); if ("QC" %in% u) col["QC"] <- "#7F7F7F"

col

}

save_fig <- function(s, p, dir, name, w = 17, h = 12) {

out <- character(0)

for (fmt in s$visual$formats) {

f <- file.path(dir, paste0(name, ".", if (fmt == "jpeg") "jpg" else fmt))

ggplot2::ggsave(f, p, width = w, height = h, units = "cm", dpi = s$visual$dpi, bg = "white")

out <- c(out, f)

}

invisible(out)

}

# Графики не-ggplot (дендрограммы, тепловые карты): одна функция рисования — несколько форматов

save_base_fig <- function(s, draw, dir, name, w = 17, h = 12) {

for (fmt in s$visual$formats) {

f <- file.path(dir, paste0(name, ".", if (fmt == "jpeg") "jpg" else fmt))

dev <- if (fmt == "jpeg") grDevices::jpeg else grDevices::png

args <- list(f, width = w, height = h, units = "cm", res = s$visual$dpi)

if (capabilities("cairo")) args$type <- "cairo"

if (fmt == "jpeg") args$quality <- 95

do.call(dev, args); try(draw()); grDevices::dev.off()

}

}

theme_um <- function() ggplot2::theme_bw(base_size = 9) +

ggplot2::theme(panel.grid.minor = ggplot2::element_blank(), legend.position = "top")

## Б.3 R/m0_input.R

# Модуль 0. Загрузка и проверка входных данных: таблица CSV/TSV/TXT (или экспорт MS-DIAL) либо сырые

# mzML/mzXML/CDF, файл метаданных (образец, группа, порядок ввода, повтор). Результат — проверенный

# набор данных или понятное сообщение об ошибке.

read_metadata <- function(path) {

if (!nzchar(path) || !file.exists(path)) stop("Не найден файл метаданных: ", path)

md <- data.table::fread(path, data.table = FALSE, encoding = "UTF-8", colClasses = "character")

names(md) <- tolower(trimws(sub("^﻿", "", names(md))))

if (!"file" %in% names(md) && "sample" %in% names(md)) md$file <- md$sample

miss <- setdiff(c("file", "group"), names(md))

if (length(miss)) stop("В файле метаданных нет обязательных столбцов: ", paste(miss, collapse = ", "),

". Нужны: file (имя файла или строки таблицы), group; необязательно: sample, injection_order, replicate, include, sex, age")

md$file <- trimws(md$file); md$group <- trimws(md$group)

if (any(duplicated(md$file))) stop("В метаданных повторяются имена файлов: ", paste(unique(md$file[duplicated(md$file)]), collapse = ", "))

if (any(md$group == "")) stop("В метаданных не указана группа для: ", paste(md$file[md$group == ""], collapse = ", "))

md$sample <- if ("sample" %in% names(md)) ifelse(nzchar(md$sample), md$sample, md$file) else md$file

md$injection_order <- if ("injection_order" %in% names(md)) suppressWarnings(as.numeric(md$injection_order)) else NA_real_

md$replicate <- if ("replicate" %in% names(md)) suppressWarnings(as.integer(md$replicate)) else 1L

md$include <- if ("include" %in% names(md)) ifelse(md$include %in% c("0", "FALSE", "false", "нет"), 0L, 1L) else 1L

if ("age" %in% names(md)) md$age <- suppressWarnings(as.numeric(md$age))

if ("sex" %in% names(md)) { md$sex <- toupper(trimws(md$sex)); md$sex[md$sex == "М"] <- "M"; md$sex[md$sex == "Ж"] <- "F" }

md$kind <- ifelse(toupper(md$group) == "QC", "QC", ifelse(grepl("^(blank|бланк)", md$group, ignore.case = TRUE), "blank", "sample"))

rownames(md) <- md$file

md

}

# Имя признака → m/z, RT: «RT_mz_аннотация», «mz / RT» (xcms, RT в секундах), «M150.05T2.23»

parse_feature_names <- function(cols) {

rt <- mz <- rep(NA_real_, length(cols)); nm <- rep("", length(cols))

m1 <- regmatches(cols, regexec("^([0-9]+\\.?[0-9]*)_([0-9]+\\.?[0-9]*)_?(.*)$", cols))

m2 <- regmatches(cols, regexec("^([0-9]+\\.?[0-9]*) ?/ ?([0-9]+\\.?[0-9]*)$", cols))

m3 <- regmatches(cols, regexec("^M([0-9]+\\.?[0-9]*)T([0-9]+\\.?[0-9]*)", cols))

for (i in seq_along(cols)) {

if (length(m1[[i]]) == 4) { rt[i] <- as.numeric(m1[[i]][2]); mz[i] <- as.numeric(m1[[i]][3]); nm[i] <- m1[[i]][4] }

else if (length(m2[[i]]) == 3) { mz[i] <- as.numeric(m2[[i]][2]); rt[i] <- as.numeric(m2[[i]][3]) / 60 }

else if (length(m3[[i]]) == 3) { mz[i] <- as.numeric(m3[[i]][2]); rt[i] <- as.numeric(m3[[i]][3]) }

}

data.frame(id = sprintf("F%05d", seq_along(cols)), original = cols, mz = mz, rt_min = rt,

name = sub("^low score:\\s*", "", nm), stringsAsFactors = FALSE)

}

read_msdial_table <- function(path) {

lines <- readLines(path, n = 60, encoding = "UTF-8", warn = FALSE)

hdr <- which(grepl("^\"?Alignment ID", lines))[1]

sep <- if (grepl("\t", lines[hdr])) "\t" else ","

top <- data.table::fread(path, sep = sep, nrows = hdr - 1, header = FALSE, data.table = FALSE, fill = TRUE, encoding = "UTF-8")

tab <- as_double_cols(data.table::fread(path, sep = sep, skip = hdr - 1, header = TRUE, data.table = FALSE, check.names = FALSE, encoding = "UTF-8"))

ft <- trimws(as.character(unlist(top[which(apply(top, 1, function(x) any(trimws(x) == "File type")))[1], ])))

sc <- which(tolower(ft) %in% c("sample", "qc", "blank", "standard")); sc <- sc[sc <= ncol(tab)]

X <- t(as.matrix(tab[, sc, drop = FALSE])); storage.mode(X) <- "double"

info <- data.frame(id = sprintf("F%05d", seq_len(nrow(tab))), original = as.character(tab[["Alignment ID"]]),

mz = as.numeric(tab[["Average Mz"]]), rt_min = as.numeric(tab[["Average Rt(min)"]]),

name = sub("^low score:\\s*", "", as.character(tab[["Metabolite name"]] %||% "")), stringsAsFactors = FALSE)

list(X = X, info = info)

}

# Таблица признаков: строки — инъекции (или признаки — определяется по совпадению с метаданными)

# fread читает целые больше 2^31 как integer64 (bit64); аргумент integer64 = "double" действует не всегда

# (тип, найденный вне выборки строк, остаётся integer64), поэтому такие столбцы переводятся в double явно

as_double_cols <- function(df) { j <- vapply(df, inherits, TRUE, "integer64"); df[j] <- lapply(df[j], as.double); df }

read_feature_table <- function(path, md, format = "auto", id_column = "") {

if (!nzchar(path) || !file.exists(path)) stop("Не найден файл таблицы: ", path)

head1 <- readLines(path, n = 60, encoding = "UTF-8", warn = FALSE)

if (format == "msdial" || (format == "auto" && any(grepl("^\"?Alignment ID", head1)))) {

r <- read_msdial_table(path); r$format <- "MS-DIAL"; return(r)

}

raw <- as_double_cols(data.table::fread(path, data.table = FALSE, check.names = FALSE, encoding = "UTF-8", colClasses = list(character = 1)))

names(raw)[1] <- sub("^﻿", "", names(raw)[1])

idc <- if (nzchar(id_column)) id_column else names(raw)[1]

if (!idc %in% names(raw)) stop("В таблице нет столбца идентификатора '", idc, "'")

ids <- as.character(raw[[idc]])

if (sum(ids %in% md$file) == 0 && sum(names(raw) %in% md$file) > 0) {        # признаки по строкам

sc <- names(raw)[names(raw) %in% md$file]

X <- t(as.matrix(raw[, sc])); storage.mode(X) <- "double"

info <- parse_feature_names(ids); return(list(X = X, info = info, format = "признаки по строкам"))

}

num <- vapply(raw, function(v) is.numeric(v) || all(is.na(v)), TRUE); num[names(raw) == idc] <- FALSE

skipped <- setdiff(names(raw)[!num], idc)

if (length(skipped)) log_msg("Нечисловые столбцы пропущены: ", paste(utils::head(skipped, 10), collapse = ", "))

X <- as.matrix(raw[, num, drop = FALSE]); storage.mode(X) <- "double"

rownames(X) <- ids

dup <- duplicated(ids)

if (any(dup)) { log_msg("Повторяющиеся строки удалены: ", paste(unique(ids[dup]), collapse = ", ")); X <- X[!dup, , drop = FALSE] }

list(X = X, info = parse_feature_names(colnames(X)), format = "пробы по строкам")

}

check_raw_file <- function(f) {

con <- file(f, "rb"); on.exit(close(con)); b <- readBin(con, "raw", 1e6)

ext <- tolower(tools::file_ext(f)); txt <- rawToChar(b[b != as.raw(0)])

if (ext == "mzml") {

if (!grepl("<(indexedmzML|mzML)", txt)) return(list(ok = FALSE, msg = "нет тега <mzML>"))

n <- regmatches(txt, regexpr("spectrumList count=\"[0-9]+\"", txt))

list(ok = TRUE, msg = if (length(n)) sub(".*\"([0-9]+)\"", "спектров: \\1", n) else "mzML")

} else if (ext == "mzxml") {

if (!grepl("<mzXML", txt)) return(list(ok = FALSE, msg = "нет тега <mzXML>"))

n <- regmatches(txt, regexpr("scanCount=\"[0-9]+\"", txt))

list(ok = TRUE, msg = if (length(n)) sub(".*\"([0-9]+)\"", "сканов: \\1", n) else "mzXML")

} else if (ext %in% c("cdf", "nc")) {

list(ok = identical(b[1:3], charToRaw("CDF")), msg = "netCDF")

} else list(ok = FALSE, msg = "неизвестный формат")

}

module0_input <- function(s) {

out <- module_dir(s, 0)

md <- read_metadata(project_path(s, s$input$metadata_file))

chk <- data.frame(check = character(0), status = character(0), detail = character(0))

add <- function(check, ok, detail) chk[nrow(chk) + 1, ] <<- list(check, if (ok) "ок" else "ошибка", detail)

add("Метаданные", TRUE, sprintf("%d строк; группы: %s", nrow(md), paste(sprintf("%s %d", names(table(md$group)), table(md$group)), collapse = ", ")))

if (s$input$type == "raw") {

d <- project_path(s, s$input$raw_dir)

if (!dir.exists(d)) stop("Не найдена папка с сырыми данными: ", d)

files <- list.files(d, pattern = "\\.(mzML|mzXML|CDF)$", ignore.case = TRUE, full.names = TRUE, recursive = TRUE)

if (!length(files)) stop("В папке ", d, " нет файлов mzML, mzXML или CDF")

fc <- lapply(files, check_raw_file)

bad <- !vapply(fc, `[[`, TRUE, "ok")

add("Файлы сырых данных", !any(bad), sprintf("%d файлов (%s)%s", length(files), paste(names(table(tolower(tools::file_ext(files)))), collapse = ", "),

if (any(bad)) paste0("; повреждены: ", paste(basename(files[bad]), collapse = ", ")) else ""))

if (any(bad)) stop("Повреждённые или неподдерживаемые файлы: ", paste(basename(files[bad]), collapse = ", "))

key <- tools::file_path_sans_ext(basename(files))

names(files) <- key

md$file <- tools::file_path_sans_ext(md$file); rownames(md) <- md$file

ids <- key

obj <- list(files = files, meta = NULL, type = "raw")

} else {

tb <- read_feature_table(project_path(s, s$input$table_file), md, s$input$table_format, s$input$id_column)

X <- tb$X; X[!is.finite(X) | X <= 0] <- NA

colnames(X) <- tb$info$id

add("Таблица признаков", TRUE, sprintf("%s: %d инъекций × %d признаков; пропусков %.1f%%", tb$format, nrow(X), ncol(X), 100 * mean(is.na(X))))

if (all(is.na(tb$info$mz))) add("m/z и RT признаков", FALSE, "не распознаны в именах столбцов (ожидается RT_mz_имя, mz / RT или M…T…); анализ продолжится без них")

ids <- rownames(X)

obj <- list(X = X, info = tb$info, meta = NULL, type = "table")

}

nodata <- setdiff(md$file[md$include == 1], ids); nometa <- setdiff(ids, md$file)

if (length(nometa)) add("Данные без метаданных", FALSE, paste("исключены:", paste(utils::head(nometa, 20), collapse = ", ")))

if (length(nodata)) add("Метаданные без данных", FALSE, paste(utils::head(nodata, 20), collapse = ", "))

use <- intersect(ids, md$file[md$include == 1])

if (length(use) < 6) stop("Слишком мало совпадений имён между данными и метаданными (", length(use), "). Проверьте столбец file")

meta <- md[use, , drop = FALSE]

if (all(is.na(meta$injection_order))) {

meta$injection_order <- match(use, ids); add("Порядок ввода", FALSE, "не указан — принят порядок строк/файлов")

} else add("Порядок ввода", !anyNA(meta$injection_order), if (anyNA(meta$injection_order)) "не указан у части файлов" else "указан")

grp <- table(meta$group[meta$kind == "sample"])

add("Группы сравнения", length(grp) >= 2 && all(grp >= 3), paste(sprintf("%s %d", names(grp), grp), collapse = ", "))

if (length(grp) < 2) stop("Нужны минимум две группы образцов (кроме QC и бланков)")

nqc <- sum(meta$kind == "QC")

add("Образцы QC", nqc >= 3, sprintf("%d; %s", nqc, if (nqc >= 3) "фильтр RSD будет применён" else "фильтр RSD и детекции в QC будут пропущены"))

add("Повторные измерения", TRUE, sprintf("%d образцов имеют > 1 инъекции", sum(table(meta$sample[meta$kind == "sample"]) > 1)))

obj$meta <- meta

if (obj$type == "table") {

obj$X <- obj$X[use, , drop = FALSE]

pct <- 100 * mean(is.na(obj$X[meta$kind == "sample", ]))

add("Доля пропусков в образцах", pct <= 30, sprintf("%.1f%% (допустимо по ТЗ до 20–30%%)", pct))

} else obj$files <- obj$files[use]

write_csv(chk, file.path(out, "input_check.csv"))

write_csv(meta, file.path(out, "metadata_checked.csv"))

for (i in seq_len(nrow(chk))) log_msg(sprintf("  [%s] %s: %s", chk$status[i], chk$check[i], chk$detail[i]))

obj$checks <- chk

save_module(s, 0, obj)

if (obj$type == "table") {                                    # для таблиц модуль 1 не нужен: таблица пиков уже есть

write_csv(cbind(file = rownames(obj$X), as.data.frame(obj$X)), file.path(module_dir(s, 1), "peak_table.csv"))

write_csv(obj$info, file.path(module_dir(s, 1), "features.csv"))

save_module(s, 1, obj[c("X", "info", "meta", "type")])

}

invisible(obj)

}

## Б.4 R/m1_peaktable.R

# Модуль 1. Оптимизация параметров (IPO) и таблица пиков (xcms: centWave → Obiwarp → PeakDensity →

# fillChromPeaks) по сырым данным. Исправлено относительно этапа 1: пути из настроек, один режим

# параллельных вычислений, minFraction — параметр (по умолчанию 0,5), группы образцов из метаданных.

# Нужны Bioconductor-пакеты xcms и MSnbase (IPO — только при xcms$ipo: true).

bp_param <- function(cores) {

if (cores <= 1) return(BiocParallel::SerialParam())

if (.Platform$OS.type == "windows") BiocParallel::SnowParam(cores) else BiocParallel::MulticoreParam(cores)

}

module1_peaktable <- function(s) {

for (p in c("xcms", "MSnbase", "BiocParallel"))

if (!requireNamespace(p, quietly = TRUE))

stop("Для обработки сырых данных нужен пакет ", p, ": BiocManager::install(c('xcms', 'MSnbase', 'IPO'))")

out <- module_dir(s, 1); x <- s$xcms

inp <- load_module(s, 0); meta <- inp$meta; files <- inp$files[meta$file]

bp <- bp_param(s$project$cores)

BiocParallel::register(bp)

P <- list(ppm = x$ppm, min_peakwidth = x$min_peakwidth, max_peakwidth = x$max_peakwidth, snthresh = x$snthresh,

noise = x$noise, prefilter = x$prefilter_k, value_of_prefilter = x$prefilter_i, mzdiff = -0.001,

integrate = 1L, fitgauss = FALSE, mzCenterFun = "wMean")

R <- list(binsize = x$obiwarp_binsize, bw = x$bw, mzwid = x$mzwid)

if (isTRUE(x$ipo)) {

if (!requireNamespace("IPO", quietly = TRUE)) stop("xcms$ipo: true, но пакет IPO не установлен")

qc <- files[meta$kind == "QC"]

if (length(qc) < 2) stop("Для оптимизации IPO нужны минимум 2 файла QC")

log_msg("IPO: оптимизация centWave по ", length(qc), " файлам QC")

pp <- IPO::getDefaultXcmsSetStartingParams("centWave")

pp$ppm <- c(max(1, x$ppm - 2), x$ppm + 5); pp$min_peakwidth <- c(3, 15); pp$max_peakwidth <- c(20, 40)

pp$noise <- c(100, 1000); pp$value_of_prefilter <- c(3, 800)

rp <- IPO::optimizeXcmsSet(files = qc, params = pp, nSlaves = s$project$cores, subdir = NULL, plot = FALSE)

rg <- IPO::optimizeRetGroup(xset = rp$best_settings$xset, params = IPO::getDefaultRetGroupStartingParams(),

nSlaves = 1, subdir = NULL, plot = FALSE)

P <- utils::modifyList(P, rp$best_settings$parameters)

R <- list(binsize = rg$best_settings$profStep, bw = rg$best_settings$bw, mzwid = rg$best_settings$mzwid)

saveRDS(list(peakpicking = rp$best_settings$parameters, retgroup = rg$best_settings), file.path(out, "ipo_params.rds"))

}

pd <- data.frame(sample_name = meta$file, group = meta$group, stringsAsFactors = FALSE)

# NAnnotatedDataFrame (как в коде этапа 1) в актуальных MSnbase отсутствует — AnnotatedDataFrame из Biobase

raw <- MSnbase::readMSData(files, pdata = Biobase::AnnotatedDataFrame(pd), mode = "onDisk")

cwp <- xcms::CentWaveParam(ppm = P$ppm, peakwidth = c(P$min_peakwidth, P$max_peakwidth), snthresh = P$snthresh,

prefilter = c(P$prefilter, P$value_of_prefilter), noise = P$noise, mzdiff = P$mzdiff,

integrate = as.integer(P$integrate), fitgauss = as.logical(P$fitgauss), mzCenterFun = P$mzCenterFun)

log_msg("Детектирование пиков (centWave)…")

xd <- xcms::findChromPeaks(raw, param = cwp, BPPARAM = bp)

log_msg("Выравнивание времён удерживания (Obiwarp)…")

xd <- xcms::adjustRtime(xd, param = xcms::ObiwarpParam(binSize = R$binsize))

xd <- xcms::groupChromPeaks(xd, param = xcms::PeakDensityParam(sampleGroups = pd$group, bw = R$bw,

minFraction = x$min_fraction, binSize = R$mzwid))

xd <- xcms::fillChromPeaks(xd, param = xcms::ChromPeakAreaParam(), BPPARAM = bp)

ft <- xcms::featureValues(xd, value = "into"); fd <- xcms::featureDefinitions(xd)

X <- t(ft); rownames(X) <- meta$file; X[!is.finite(X) | X <= 0] <- NA

info <- data.frame(id = sprintf("F%05d", seq_len(ncol(X))), original = rownames(fd), mz = fd$mzmed,

rt_min = fd$rtmed / 60, name = "", stringsAsFactors = FALSE)

colnames(X) <- info$id

log_msg(sprintf("Таблица пиков: %d признаков, пропусков %.1f%% (minFraction = %g)", ncol(X), 100 * mean(is.na(X)), x$min_fraction))

write_csv(cbind(file = rownames(X), as.data.frame(X)), file.path(out, "peak_table.csv"))

write_csv(info, file.path(out, "features.csv"))

saveRDS(xd, file.path(out, "xcms_object.rds"))

save_module(s, 1, list(X = X, info = info, meta = meta, type = "raw"))

}

## Б.5 R/m2_m4_quality.R

# Модули 2–4: контроль качества, фильтр устойчивых признаков, подготовка матрицы образцов.

rsd_cols <- function(M) apply(M, 2, function(v) stats::sd(v, na.rm = TRUE) / mean(v, na.rm = TRUE))

half_min_log2 <- function(X) { X <- apply(X, 2, function(v) { v[is.na(v)] <- min(v, na.rm = TRUE) / 2; v }); log2(X) }

pca_plot <- function(L, groups, title, ellipses = TRUE) {

L <- L[, apply(L, 2, stats::sd) > 0, drop = FALSE]

p <- stats::prcomp(L, center = TRUE, scale. = TRUE)

v <- 100 * p$sdev^2 / sum(p$sdev^2)

d <- data.frame(PC1 = p$x[, 1], PC2 = p$x[, 2], group = groups)

g <- ggplot2::ggplot(d, ggplot2::aes(PC1, PC2, colour = group)) + ggplot2::geom_point(size = 1.6) +

ggplot2::scale_colour_manual(values = group_colors(d$group)) +

ggplot2::labs(x = sprintf("PC1 (%.1f%%)", v[1]), y = sprintf("PC2 (%.1f%%)", v[2]), colour = NULL, title = title) + theme_um()

if (ellipses) g <- g + ggplot2::stat_ellipse(data = d[d$group != "QC" & ave(seq_along(d$group), d$group, FUN = length) > 3, ],

level = 0.95, linewidth = 0.3)

g

}

# ------------------------------------------------------------------ модуль 2

module2_qc <- function(s) {

out <- module_dir(s, 2); d <- load_previous(s, 2)

X <- d$X; meta <- d$meta[rownames(X), ]

smp <- meta$kind == "sample"; qc <- meta$kind == "QC"

summ <- data.frame(parameter = c("Инъекций всего", "из них QC", "Признаков", "Пропусков, все инъекции, %",

"Пропусков в образцах, %", "Пропусков в QC, %", "Медианный RSD в QC, %"),

value = c(nrow(X), sum(qc), ncol(X), round(100 * mean(is.na(X)), 1),

round(100 * mean(is.na(X[smp, ])), 1), if (any(qc)) round(100 * mean(is.na(X[qc, ])), 1) else NA,

if (sum(qc) >= 2) round(100 * stats::median(rsd_cols(X[qc, , drop = FALSE]), na.rm = TRUE), 1) else NA))

by_group <- stats::aggregate(list(missing_pct = rowMeans(is.na(X)) * 100), list(group = meta$group), mean)

write_csv(summ, file.path(out, "qc_summary.csv")); write_csv(by_group, file.path(out, "missing_by_group.csv"))

for (i in seq_len(nrow(summ))) log_msg("  ", summ$parameter[i], ": ", summ$value[i])

ok <- colSums(!is.na(X)) >= 2

save_fig(s, pca_plot(half_min_log2(X[, ok]), meta$group, "PCA: образцы и QC (log2, автошкалирование)"), out, "pca_qc", 12, 11)

tic <- data.frame(order = meta$injection_order, tic = rowSums(X, na.rm = TRUE), group = meta$group)

g <- ggplot2::ggplot(tic, ggplot2::aes(order, tic, colour = group, shape = group == "QC")) + ggplot2::geom_point(size = 1.6) +

ggplot2::scale_y_log10() + ggplot2::scale_colour_manual(values = group_colors(tic$group)) + ggplot2::guides(shape = "none") +

ggplot2::labs(x = "Порядок ввода", y = "Суммарная интенсивность (TIC)", colour = NULL) + theme_um()

save_fig(s, g, out, "tic_by_order", 14, 9)

if (sum(qc) >= 2) {

r <- data.frame(rsd = 100 * rsd_cols(X[qc, , drop = FALSE])); r <- r[is.finite(r$rsd), , drop = FALSE]

g <- ggplot2::ggplot(r, ggplot2::aes(rsd)) + ggplot2::geom_histogram(bins = 50, fill = "grey60", colour = "white") +

ggplot2::geom_vline(xintercept = 100 * s$filter$max_qc_rsd, linetype = 2) +

ggplot2::labs(x = "RSD в QC, %", y = "Число признаков") + theme_um()

save_fig(s, g, out, "rsd_qc", 10, 8)

}

save_module(s, 2, c(d, list(qc_summary = summ)))

}

# ------------------------------------------------------------------ модуль 3

# Два профиля фильтра. Стандартный (по умолчанию для анализа, модули 4–8): присутствие ≥ 50 % хотя бы

# в одной группе, обнаружение в QC ≥ 80 %, бланк, RSD в QC ≤ 30 %. Строгий (для базы признаков, модуль 9):

# обнаружение во всех образцах, в QC ≥ 80 %, бланк, RSD в QC ≤ 15 % — сигналы, устойчивые в любой когорте

# и пригодные для накопления; признаки, характерные только для одной группы, в него не входят.

module3_filter <- function(s) {

out <- module_dir(s, 3); d <- load_module(s, 2); f <- s$filter

X <- d$X; meta <- d$meta[rownames(X), ]

qc <- meta$kind == "QC"; bl <- meta$kind == "blank"; smp <- meta$kind == "sample"

groups <- sort(unique(meta$group[smp]))

tab <- data.frame(id = colnames(X), mz = d$info$mz, rt_min = d$info$rt_min, stringsAsFactors = FALSE)

for (g in groups) tab[[paste0("detect_", g)]] <- colMeans(!is.na(X[meta$group == g, , drop = FALSE]))

tab$detect_all <- colMeans(!is.na(X[smp, , drop = FALSE]))

if (sum(qc) >= 3) { tab$detect_QC <- colMeans(!is.na(X[qc, , drop = FALSE])); tab$rsd_qc <- rsd_cols(X[qc, , drop = FALSE]) }

else log_msg("  QC меньше трёх — фильтры по QC не применяются")

if (any(bl)) {

B <- X[bl, , drop = FALSE]; B[is.na(B)] <- 0

ref <- if (any(qc)) X[qc, , drop = FALSE] else X[smp, , drop = FALSE]

mb <- apply(B, 2, stats::median); mb[mb == 0] <- NA

tab$blank_ratio <- apply(ref, 2, stats::median, na.rm = TRUE) / mb

tab$blank_ratio[is.na(tab$blank_ratio)] <- Inf

}

run_profile <- function(name, presence, presence_label, min_qc, max_rsd) {

st <- data.frame(profile = name, step = "Исходно", n = ncol(X)); keep <- presence

add <- function(lbl) st[nrow(st) + 1, ] <<- list(name, lbl, sum(keep))

add(presence_label)

if (sum(qc) >= 3) { keep <- keep & tab$detect_QC >= min_qc; add(sprintf("Обнаружение в QC ≥ %.0f%%", 100 * min_qc)) }

if (any(bl)) { keep <- keep & tab$blank_ratio >= f$blank_ratio; add(sprintf("Отношение к бланку ≥ %g", f$blank_ratio)) }

if (sum(qc) >= 3) { keep <- keep & !is.na(tab$rsd_qc) & tab$rsd_qc <= max_rsd; add(sprintf("RSD в QC ≤ %.0f%%", 100 * max_rsd)) }

list(keep = keep, steps = st)

}

ps <- run_profile("стандартный", apply(tab[paste0("detect_", groups)], 1, max) >= f$min_group_detect,

sprintf("Присутствие ≥ %.0f%% хотя бы в одной группе", 100 * f$min_group_detect), f$min_qc_detect, f$max_qc_rsd)

sp <- f$strict

pt <- run_profile("строгий", tab$detect_all >= sp$min_all_detect,

sprintf("Обнаружение в ≥ %.0f%% всех образцов", 100 * sp$min_all_detect), sp$min_qc_detect, sp$max_qc_rsd)

tab$kept_standard <- ps$keep; tab$kept_strict <- pt$keep

steps <- rbind(ps$steps, pt$steps)

for (i in seq_len(nrow(steps))) log_msg(sprintf("  [%s] %s: %d", steps$profile[i], steps$step[i], steps$n[i]))

inr <- function(n) n >= f$target_min && n <= f$target_max

log_msg(sprintf("  Устойчивых признаков: стандартный профиль %d, строгий %d (целевой диапазон базы признаков %d–%d: %s)",

sum(ps$keep), sum(pt$keep), f$target_min, f$target_max, if (inr(sum(pt$keep))) "строгий профиль в пределах" else "строгий профиль вне"))

keep <- if (f$analysis_profile == "strict") pt$keep else ps$keep

log_msg(sprintf("  Для анализа (модули 4–8) используется %s профиль: %d признаков; для базы признаков (модуль 9) — %s",

if (f$analysis_profile == "strict") "строгий" else "стандартный", sum(keep),

if (s$report$database_profile == "strict") "строгий" else "стандартный"))

if (sum(keep) < 2) stop("После фильтрации осталось меньше двух признаков — ослабьте пороги в настройках")

write_csv(tab, file.path(out, "feature_filter.csv")); write_csv(steps, file.path(out, "filter_steps.csv"))

Xf <- X[, keep, drop = FALSE]

write_csv(cbind(file = rownames(Xf), as.data.frame(Xf)), file.path(out, "filtered_peak_table.csv"))

Xs <- X[, pt$keep, drop = FALSE]

write_csv(cbind(file = rownames(Xs), as.data.frame(Xs)), file.path(out, "strict_profile_peak_table.csv"))

save_module(s, 3, list(X = Xf, info = d$info[keep, ], meta = meta, filter = tab, steps = steps,

strict_ids = tab$id[pt$keep], standard_ids = tab$id[ps$keep], in_target = inr(sum(pt$keep))))

}

# ------------------------------------------------------------------ модуль 4

module4_samples <- function(s) {

out <- module_dir(s, 4); d <- load_module(s, 3)

X <- d$X; meta <- d$meta[rownames(X), ]

use <- meta$kind == "sample"

if (length(s$samples$groups)) use <- use & meta$group %in% unlist(s$samples$groups)

X <- X[use, , drop = FALSE]; meta <- meta[use, ]

log_msg(sprintf("  Удалены QC и бланки: осталось %d инъекций", nrow(X)))

if (isTRUE(s$samples$average_replicates) && any(duplicated(meta$sample))) {

ng <- tapply(meta$group, meta$sample, function(g) length(unique(g)))

if (any(ng > 1)) stop("У повторов одного образца разные группы: ", paste(names(ng)[ng > 1], collapse = ", "))

sm <- unique(meta$sample)

A <- t(vapply(sm, function(k) { v <- colMeans(X[meta$sample == k, , drop = FALSE], na.rm = TRUE); v[is.nan(v)] <- NA; v }, numeric(ncol(X))))

m2 <- meta[match(sm, meta$sample), ]

m2$injection_order <- tapply(meta$injection_order, meta$sample, min)[sm]

m2$n_injections <- as.integer(table(meta$sample)[sm])

log_msg(sprintf("  Усреднены повторы: %d инъекций → %d образцов", nrow(X), length(sm)))

X <- A; rownames(X) <- sm; meta <- m2; rownames(meta) <- sm

} else { rownames(X) <- meta$sample; rownames(meta) <- meta$sample; meta$n_injections <- 1L }

o <- order(meta$injection_order)

X <- X[o, , drop = FALSE]; meta <- meta[o, ]

tab <- data.frame(sample = rownames(X), group = meta$group, injection_order = meta$injection_order, as.data.frame(X), check.names = FALSE)

write_csv(tab, file.path(out, "samples_matrix.csv"))

log_msg(sprintf("  Матрица образцов: %d × %d; группы: %s", nrow(X), ncol(X), paste(sprintf("%s %d", names(table(meta$group)), table(meta$group)), collapse = ", ")))

save_module(s, 4, list(X = X, info = d$info, meta = meta))

}

## Б.6 R/m5_m6_impute_correct.R

# Модуль 5 — заполнение пропусков; модуль 6 — коррекция сигнала (EigenMS) и логарифмирование.

# Заполнение пропусков случайным лесом по алгоритму missForest (Stekhoven, Bühlmann, 2012):

# начальное заполнение средним; на каждой итерации для каждого признака с пропусками лес обучается на

# наблюдённых значениях (предикторы — остальные признаки) и предсказывает пропуски; остановка, когда

# относительное изменение заполненных значений перестаёт уменьшаться (возвращается предыдущая итерация).

# Все признаки итерации обновляются по матрице предыдущей итерации, поэтому результат не зависит от

# числа потоков. Расчёт ведётся в шкале log2 (распределения интенсивностей сильно скошены).

rf_impute <- function(X, maxiter = 10, ntree = 100, cores = 1, seed = 1) {

L <- log2(X); miss <- is.na(L); p <- ncol(L)

vars <- which(colSums(miss) > 0)

if (!length(vars)) return(list(X = X, iterations = 0, nrmse_oob = NA, diff = numeric(0)))

vars <- vars[order(colSums(miss)[vars])]

Li <- L; for (j in vars) Li[miss[, j], j] <- mean(L[, j], na.rm = TRUE)

set.seed(seed); seeds <- matrix(sample.int(1e8, maxiter * p), maxiter)

diff_prev <- Inf; diffs <- numeric(0); oob <- NA

for (it in seq_len(maxiter)) {

cur <- Li

res <- par_lapply(vars, function(j) {

set.seed(seeds[it, j]); obs <- !miss[, j]

rf <- randomForest::randomForest(x = cur[obs, -j, drop = FALSE], y = cur[obs, j], ntree = ntree,

mtry = max(1, floor(sqrt(p - 1))))

list(pred = stats::predict(rf, cur[!obs, -j, drop = FALSE]), nmse = utils::tail(rf$mse, 1) / stats::var(cur[obs, j]))

}, cores)

new <- cur

for (k in seq_along(vars)) new[miss[, vars[k]], vars[k]] <- res[[k]]$pred

d <- sum((new[miss] - cur[miss])^2) / sum(new[miss]^2)

diffs <- c(diffs, d)

log_msg(sprintf("    итерация %d: относительное изменение %.2e", it, d))

if (d >= diff_prev) break                     # изменение перестало уменьшаться: остаётся предыдущая итерация (Li)

Li <- new; diff_prev <- d

oob <- sqrt(mean(vapply(res, `[[`, 0, "nmse"), na.rm = TRUE))

}

list(X = 2^Li, iterations = length(diffs), nrmse_oob = oob, diff = diffs)

}

half_min_impute <- function(X) apply(X, 2, function(v) { v[is.na(v)] <- min(v, na.rm = TRUE) / 2; v })

module5_impute <- function(s) {

out <- module_dir(s, 5); d <- load_module(s, 4); X <- d$X; m <- s$impute

pm <- 100 * mean(is.na(X))

log_msg(sprintf("  Пропусков: %.1f%% (%d значений); метод: %s", pm, sum(is.na(X)), m$method))

info <- list(method = m$method, missing_pct = pm)

if (m$method == "rf") {

r <- rf_impute(X, m$maxiter, m$ntree, s$project$cores, s$project$seed + 5)

Xi <- r$X; info$iterations <- r$iterations; info$nrmse_oob <- r$nrmse_oob

log_msg(sprintf("  Случайный лес (алгоритм missForest): итераций %d, оценка NRMSE (OOB) %.3f", r$iterations, r$nrmse_oob))

} else if (m$method == "missForest") {

if (!requireNamespace("missForest", quietly = TRUE)) stop("impute$method = missForest, но пакет missForest не установлен (или выберите rf)")

r <- missForest::missForest(as.data.frame(X), maxiter = m$maxiter, ntree = m$ntree)

Xi <- as.matrix(r$ximp); dimnames(Xi) <- dimnames(X); info$nrmse_oob <- unname(r$OOBerror[1])

log_msg(sprintf("  missForest: NRMSE (OOB) %.3f", info$nrmse_oob))

} else Xi <- half_min_impute(X)

stopifnot(!anyNA(Xi))

write_csv(data.frame(sample = rownames(Xi), group = d$meta$group, as.data.frame(Xi), check.names = FALSE), file.path(out, "imputed.csv"))

write_csv(as.data.frame(info), file.path(out, "impute_info.csv"))

save_module(s, 5, list(X = Xi, info = d$info, meta = d$meta, missing = is.na(X), impute = info))

}

# EigenMS (Karpievitch et al., Bioinformatics 2009): остатки модели «признак ~ группа» раскладываются

# сингулярным разложением; число значимых трендов систематической ошибки определяется перестановочным

# тестом (Buja, Eyuboglu 1992; как в sva); тренды вычитаются из данных. Векторы трендов ортогональны

# дизайну групп, поэтому средние групп не меняются. ВНИМАНИЕ: метод использует метки групп — оценки

# точности классификации на скорректированных данных завышены (см. модуль 7, вложенная проверка).

eigenms <- function(L, groups, n_perm = 200, alpha = 0.05, seed = 1) {

Y <- t(L); n <- ncol(Y)

Xd <- stats::model.matrix(~ factor(groups))

Q <- diag(n) - Xd %*% solve(crossprod(Xd)) %*% t(Xd)

R <- Y %*% Q

sv <- svd(R)

kmax <- min(n - ncol(Xd), length(sv$d), 50)

ds <- (sv$d^2 / sum(sv$d^2))[seq_len(kmax)]

set.seed(seed); cnt <- numeric(kmax)

for (b in seq_len(n_perm)) {

Rp <- t(apply(R, 1, sample)) %*% Q

d0 <- svd(Rp, nu = 0, nv = 0)$d

cnt <- cnt + ((d0^2 / sum(d0^2))[seq_len(kmax)] >= ds)

}

p <- (cnt + 1) / (n_perm + 1)

p <- cummax(p)                                  # последовательная проверка: тренд k значим, только если значимы 1..k-1

k <- sum(p <= alpha)

Yn <- if (k > 0) Y - Y %*% sv$v[, seq_len(k), drop = FALSE] %*% t(sv$v[, seq_len(k), drop = FALSE]) else Y

list(L = t(Yn), n_trends = k, p = p, var_explained = ds, trends = sv$v[, seq_len(max(k, 1)), drop = FALSE])

}

pqn_factors <- function(X) {

ref <- apply(X, 2, stats::median)

apply(sweep(X, 2, ref, "/"), 1, stats::median)

}

sample_boxplot <- function(L, meta, title) {

ids <- rownames(L)

d <- data.frame(sample = factor(rep(ids, ncol(L)), levels = ids), value = as.vector(L), group = rep(meta[ids, "group"], ncol(L)))

ggplot2::ggplot(d, ggplot2::aes(sample, value, fill = group)) + ggplot2::geom_boxplot(outlier.shape = NA, linewidth = 0.2) +

ggplot2::scale_fill_manual(values = group_colors(d$group)) +

ggplot2::labs(x = "Образцы (в порядке ввода)", y = "Интенсивность (log2)", fill = NULL, title = title) + theme_um() +

ggplot2::theme(axis.text.x = ggplot2::element_blank(), axis.ticks.x = ggplot2::element_blank())

}

module6_correct <- function(s) {

out <- module_dir(s, 6); d <- load_module(s, 5); X <- d$X; meta <- d$meta; cc <- s$correct

if (cc$normalization == "PQN") {

f <- pqn_factors(X); X <- X / f

log_msg(sprintf("  PQN: факторы разведения %.2f–%.2f", min(f), max(f)))

}

L0 <- if (isTRUE(cc$log2)) log2(X) else X

info <- list(normalization = cc$normalization, log2 = isTRUE(cc$log2), method = cc$method)

if (cc$method == "eigenms") {

e <- eigenms(L0, meta$group, cc$eigen_perm, cc$eigen_alpha, s$project$seed + 6)

L <- e$L; info$n_trends <- e$n_trends

log_msg(sprintf("  EigenMS: найдено и удалено трендов систематической ошибки: %d (перестановок %d)", e$n_trends, cc$eigen_perm))

write_csv(data.frame(trend = seq_along(e$p), var_explained = e$var_explained, p = e$p), file.path(out, "eigenms_trends.csv"))

} else L <- L0

save_fig(s, patchwork::wrap_plots(sample_boxplot(L0, meta, "(a) до коррекции"), sample_boxplot(L, meta, "(b) после коррекции"), ncol = 1),

out, "distribution_by_sample", 24, 14)

write_csv(data.frame(sample = rownames(L), group = meta$group, as.data.frame(L), check.names = FALSE), file.path(out, "corrected_log2.csv"))

write_csv(as.data.frame(info), file.path(out, "correct_info.csv"))

save_module(s, 6, list(L = L, L_raw = L0, info = d$info, meta = meta, correct = info))

}

## Б.7 R/m7_select.R

# Модуль 7. Статистика и отбор признаков (гибридный алгоритм этапа 1, исправленный).

# Отбор по умолчанию выполняется на данных после заполнения пропусков и log2, без EigenMS: EigenMS подбирает тренды по

# тем же меткам групп, внутригрупповая дисперсия занижается, и тесты дают ложные находки (испытание 5, набор В).

# ОСФ (одномерный статистический фильтр) → 4 модели caret → частота встречаемости (СПФ) → РОП (RFE).

# Поправка на множественные сравнения — по всем признакам, метод — параметр (по умолчанию Холм).

# Вложенная кросс-валидация повторяет весь отбор внутри обучающих блоков и даёт несмещённую оценку.

# ------------------------------------------------------------------ ОСФ

uvf <- function(L, groups, p_adjust = "holm", alpha = 0.05) {

g <- factor(groups); k <- nlevels(g)

st1 <- p_adjust == "stage1"

safe <- function(expr) tryCatch(expr, error = function(e) NA_real_)

res <- lapply(seq_len(ncol(L)), function(j) {

v <- L[, j]

p_norm <- if (st1) safe(stats::shapiro.test(v)$p.value)                       # как на этапе 1: по всей выборке

else min(vapply(levels(g), function(l) { x <- v[g == l]; if (length(x) < 3 || stats::sd(x) == 0) NA_real_ else safe(stats::shapiro.test(x)$p.value) }, 0), na.rm = TRUE)

if (!is.finite(p_norm)) p_norm <- 0

p_hom <- safe(stats::bartlett.test(v, g)$p.value); if (is.na(p_hom)) p_hom <- 0

test <- if (p_norm < 0.05) "Уилкоксон" else if (p_hom < 0.05) "Уэлч" else "Стьюдент"

pin <- if (st1) "BH" else "holm"                                                 # поправка между парами групп (k > 2)

p <- if (k == 2) {

a <- v[g == levels(g)[1]]; b <- v[g == levels(g)[2]]

switch(test, "Уилкоксон" = safe(stats::wilcox.test(a, b, exact = FALSE)$p.value),

"Уэлч" = safe(stats::t.test(a, b, var.equal = FALSE)$p.value), "Стьюдент" = safe(stats::t.test(a, b, var.equal = TRUE)$p.value))

} else {

pm <- switch(test, "Уилкоксон" = safe(stats::pairwise.wilcox.test(v, g, p.adjust.method = pin, exact = FALSE)$p.value),

"Уэлч" = safe(stats::pairwise.t.test(v, g, p.adjust.method = pin, pool.sd = FALSE)$p.value),

"Стьюдент" = safe(stats::pairwise.t.test(v, g, p.adjust.method = pin, pool.sd = TRUE)$p.value))

min(pm, na.rm = TRUE)

}

c(p_norm = p_norm, p_homog = p_hom, p = p, test = match(test, c("Уилкоксон", "Уэлч", "Стьюдент")))

})

r <- as.data.frame(do.call(rbind, res)); r$id <- colnames(L)

r$test <- c("Уилкоксон", "Уэлч", "Стьюдент")[r$test]

r$p_adj <- if (p_adjust %in% c("stage1", "none")) r$p else stats::p.adjust(r$p, p_adjust)

r$selected <- !is.na(r$p_adj) & r$p_adj <= alpha

if (k == 2) r$log2FC <- colMeans(L[g == levels(g)[2], , drop = FALSE]) - colMeans(L[g == levels(g)[1], , drop = FALSE])

r[, c("id", setdiff(names(r), "id"))]

}

# ------------------------------------------------------------------ модели caret и частота встречаемости

nb_funcs <- function() {                       # наивный байесовский классификатор (e1071) для caret::rfe

f <- caret::rfFuncs

f$fit <- function(x, y, first, last, ...) e1071::naiveBayes(x, y)

f$pred <- function(object, x) {

pr <- stats::predict(object, x, type = "raw")

data.frame(pred = factor(colnames(pr)[max.col(pr, ties.method = "first")], levels = colnames(pr)), pr, check.names = FALSE)

}

f$rank <- function(object, x, y) {

v <- caret::filterVarImp(x, y); v$Overall <- rowMeans(v)

v <- v[order(v$Overall, decreasing = TRUE), , drop = FALSE]; v$var <- rownames(v); v

}

f

}

train_models <- function(df, s, seed) {

suppressPackageStartupMessages(library(caret))       # knn3, plsda и др. вызываются caret без префикса

sl <- s$select

B <- sl$cv_folds * sl$cv_repeats

fits <- list()

for (m in sl$models) {

ctrl <- caret::trainControl(method = "repeatedcv", number = sl$cv_folds, repeats = sl$cv_repeats,

seeds = caret_seeds(B, max(sl$tune_length, 25), seed + match(m, sl$models)))

fits[[m]] <- tryCatch(suppressWarnings(caret::train(Label ~ ., data = df, method = m, metric = "Accuracy",

trControl = ctrl, tuneLength = sl$tune_length)),

error = function(e) { log_msg("    модель ", m, " не обучена: ", conditionMessage(e)); NULL })

}

fits[!vapply(fits, is.null, TRUE)]

}

top_features <- function(fit, n) {

imp <- caret::varImp(fit, scale = FALSE)$importance

rownames(imp) <- gsub("`", "", rownames(imp))

imp$sum <- rowSums(imp)

utils::head(rownames(imp)[order(-imp$sum)], n)

}

run_rfe <- function(df, s, seed) {

sl <- s$select; x <- df[, -1, drop = FALSE]; y <- df$Label

sizes <- seq_len(ncol(x)); B <- sl$rfe_folds * sl$rfe_repeats

set.seed(seed)

seeds <- c(lapply(seq_len(B), function(i) sample.int(1e6, length(sizes) + 1)), list(sample.int(1e6, 1)))

ctrl <- caret::rfeControl(functions = if (sl$rfe_method == "nb") nb_funcs() else caret::rfFuncs, method = "repeatedcv",

number = sl$rfe_folds, repeats = sl$rfe_repeats, seeds = seeds, verbose = FALSE)

suppressWarnings(caret::rfe(x, y, sizes = sizes, metric = "Accuracy", rfeControl = ctrl))

}

# Весь отбор: ОСФ → модели → частота → РОП. Возвращает признаки каждого шага.

select_features <- function(L, groups, s, seed, verbose = TRUE) {

sl <- s$select; say <- function(...) if (verbose) log_msg(...)

u <- uvf(L, groups, sl$p_adjust, sl$alpha)

f_uvf <- u$id[u$selected]

say(sprintf("  ОСФ (поправка: %s, α = %g): %d из %d признаков", sl$p_adjust, sl$alpha, length(f_uvf), ncol(L)))

out <- list(uvf = u, f_uvf = f_uvf, f_spf = f_uvf, f_rfe = f_uvf, fits = list(), freq = NULL, rfe = NULL)

if (length(f_uvf) < 2) { say("  Меньше двух признаков после ОСФ: модели и РОП пропущены"); return(out) }

df <- data.frame(Label = factor(groups), L[, f_uvf, drop = FALSE], check.names = FALSE)

out$fits <- train_models(df, s, seed)

tops <- lapply(out$fits, top_features, n = sl$top_n)

freq <- sort(table(unlist(tops)), decreasing = TRUE)                  # частота встречаемости (вместо tuple::tuplicated)

out$freq <- data.frame(id = names(freq), n_models = as.integer(freq), stringsAsFactors = FALSE)

out$f_spf <- out$freq$id[out$freq$n_models >= min(sl$min_freq, length(out$fits))]

say(sprintf("  СПФ (в top-%d не менее чем у %d из %d моделей): %d признаков", sl$top_n, sl$min_freq, length(out$fits), length(out$f_spf)))

if (length(out$f_spf) < 2) { out$f_rfe <- out$f_spf; return(out) }

out$rfe <- run_rfe(data.frame(Label = factor(groups), L[, out$f_spf, drop = FALSE], check.names = FALSE), s, seed + 100)

out$f_rfe <- caret::predictors(out$rfe)                              # ds_rfe собирается из результата RFE

say(sprintf("  РОП (%s): %d признаков, точность CV %.3f", if (sl$rfe_method == "nb") "наивный Байес" else "случайный лес",

length(out$f_rfe), max(out$rfe$results$Accuracy)))

out

}

mean_auroc <- function(L, groups) {           # средняя AUROC отдельных признаков (описательная, как на этапе 1)

if (ncol(L) == 1) L <- cbind(a = L[, 1], b = L[, 1])   # filterVarImp при 3+ группах не работает с одним признаком; копия не меняет среднее

v <- caret::filterVarImp(as.data.frame(L), factor(groups))

mean(rowMeans(v))

}

auc_binary <- function(y, score) {

r <- rank(score); n1 <- sum(y == 1); n0 <- sum(y == 0)

(sum(r[y == 1]) - n1 * (n1 + 1) / 2) / (n1 * n0)

}

# Вложенная кросс-валидация: отбор признаков и классификатор обучаются только на обучающем блоке

nested_cv <- function(L, groups, s, seed) {

sl <- s$select; g <- factor(groups); lev <- levels(g)

pred <- list(); chosen <- list(); k <- 0

for (r in seq_len(sl$nested_repeats)) {

set.seed(seed + r)

folds <- integer(length(g))

for (l in lev) { i <- which(g == l); folds[i[sample.int(length(i))]] <- rep_len(seq_len(sl$nested_folds), length(i)) }

for (f in seq_len(sl$nested_folds)) {

k <- k + 1; te <- folds == f; tr <- !te

sel <- select_features(L[tr, , drop = FALSE], g[tr], s, seed + 1000 * r + f, verbose = FALSE)

feats <- sel$f_rfe; chosen[[k]] <- feats

prob <- if (length(feats) == 0) matrix(rep(as.numeric(table(g[tr]) / sum(tr)), each = sum(te)), sum(te), dimnames = list(NULL, lev))

else if (sl$rfe_method == "nb") stats::predict(e1071::naiveBayes(L[tr, feats, drop = FALSE], g[tr]), L[te, feats, drop = FALSE], type = "raw")

else { set.seed(seed + k); stats::predict(randomForest::randomForest(L[tr, feats, drop = FALSE], g[tr]), L[te, feats, drop = FALSE], type = "prob") }

pred[[k]] <- data.frame(repeat_ = r, fold = f, sample = rownames(L)[te], truth = g[te],

predicted = lev[max.col(prob, ties.method = "first")], prob, check.names = FALSE)

log_msg(sprintf("    вложенная CV: повтор %d, блок %d — признаков %d", r, f, length(feats)))

}

}

P <- do.call(rbind, pred)

per_rep <- lapply(split(P, P$repeat_), function(d) c(accuracy = mean(d$predicted == d$truth),

auc = if (length(lev) == 2) auc_binary(as.integer(d$truth == lev[2]), d[[lev[2]]]) else NA))

M <- do.call(rbind, per_rep)

fr <- sort(table(unlist(chosen)), decreasing = TRUE)

list(predictions = P,

summary = data.frame(outer_folds = sl$nested_folds, repeats = sl$nested_repeats, input = sl$nested_input,

accuracy_mean = mean(M[, "accuracy"]), accuracy_sd = if (nrow(M) > 1) stats::sd(M[, "accuracy"]) else NA,

auc_mean = mean(M[, "auc"]), auc_sd = if (nrow(M) > 1) stats::sd(M[, "auc"]) else NA,

mean_n_features = mean(lengths(chosen))),

frequency = data.frame(id = names(fr), share_of_folds = as.numeric(fr) / k, stringsAsFactors = FALSE))

}

# Необязательно: модель с ковариатами (пол, возраст), если они есть в метаданных и групп две

covariate_model <- function(L, meta) {

g <- factor(meta$group); if (nlevels(g) != 2 || is.null(meta$sex) || is.null(meta$age)) return(NULL)

D <- data.frame(group = as.numeric(g == levels(g)[2]), sex = as.numeric(meta$sex == "M"), age = meta$age)

ok <- stats::complete.cases(D); if (sum(ok) < 10) return(NULL)

D <- D[ok, ]; used <- names(D)[vapply(D, stats::sd, 0) > 0]

Xd <- cbind(1, as.matrix(D[, used, drop = FALSE])); Y <- L[ok, , drop = FALSE]

XtX <- solve(crossprod(Xd)); b <- XtX %*% crossprod(Xd, Y); res <- Y - Xd %*% b; dof <- nrow(Xd) - ncol(Xd)

se <- sqrt(colSums(res^2) / dof * XtX[2, 2]); p <- 2 * stats::pt(abs(b[2, ] / se), dof, lower.tail = FALSE)

data.frame(id = colnames(L), log2FC_adjusted = b[2, ], p = p, p_BH = stats::p.adjust(p, "BH"), covariates = paste(used[-1], collapse = "+"))

}

module7_select <- function(s) {

out <- module_dir(s, 7); d <- load_module(s, 6); sl <- s$select

meta <- d$meta; g <- factor(meta$group); info <- d$info

ann <- function(df) merge(info[, c("id", "mz", "rt_min", "name")], df, by = "id", sort = FALSE)

cl <- register_cores(s$project$cores); on.exit(stop_cores(cl))

Ls <- if (sl$selection_input == "imputed") d$L_raw else d$L            # данные для отбора

log_msg("  Данные для отбора: ", if (sl$selection_input == "imputed") "после заполнения пропусков и log2, без EigenMS" else "после EigenMS (тесты не учитывают удалённые тренды — p занижены)")

sel <- select_features(Ls, g, s, s$project$seed + 7)

write_csv(ann(sel$uvf[order(sel$uvf$p), ]), file.path(out, "uvf_stats.csv"))

tab <- function(f) data.frame(sample = rownames(Ls), Label = g, Ls[, f, drop = FALSE], check.names = FALSE)

write_csv(tab(sel$f_uvf), file.path(out, "ds.csv")); write_csv(tab(sel$f_spf), file.path(out, "ds_d.csv"))

write_csv(tab(sel$f_rfe), file.path(out, "ds_rfe.csv"))

if (!is.null(sel$freq)) write_csv(ann(sel$freq), file.path(out, "feature_frequency.csv"))

if (!is.null(sel$rfe)) write_csv(sel$rfe$results, file.path(out, "rfe_profile.csv"))

acc <- data.frame()

addacc <- function(fits, set) for (m in names(fits))

acc <<- rbind(acc, data.frame(dataset = set, model = m, n_features = length(fits[[m]]$coefnames),

accuracy_cv = mean(fits[[m]]$resample$Accuracy), accuracy_sd = stats::sd(fits[[m]]$resample$Accuracy)))

addacc(sel$fits, "ds (после ОСФ)")

if (isTRUE(sl$compare_stages)) {

log_msg("  Точность моделей на всех признаках до и после коррекции (сравнение этапов)…")

addacc(train_models(data.frame(Label = g, d$L_raw, check.names = FALSE), s, s$project$seed + 71), "ds_raw (до коррекции)")

addacc(train_models(data.frame(Label = g, d$L, check.names = FALSE), s, s$project$seed + 72), "dsr (после коррекции)")

}

if (nrow(acc)) { write_csv(acc, file.path(out, "model_accuracy.csv"))

for (i in seq_len(nrow(acc))) log_msg(sprintf("    %s, %s: точность CV %.3f", acc$dataset[i], acc$model[i], acc$accuracy_cv[i])) }

steps <- data.frame(dataset = c("ds_raw (до коррекции)", "dsr (после коррекции)", "ds (после ОСФ)", "ds_d (после СПФ)", "ds_rfe (после РОП)"),

n_features = c(ncol(d$L_raw), ncol(d$L), length(sel$f_uvf), length(sel$f_spf), length(sel$f_rfe)))

steps$mean_auroc_descriptive <- c(mean_auroc(d$L_raw, g), mean_auroc(d$L, g),

vapply(list(sel$f_uvf, sel$f_spf, sel$f_rfe), function(f) if (length(f)) mean_auroc(Ls[, f, drop = FALSE], g) else NA, 0))

write_csv(steps, file.path(out, "auroc_steps.csv"))

log_msg("  Число признаков и средняя AUROC по этапам (описательная): ",

paste(sprintf("%d (%.3f)", steps$n_features, steps$mean_auroc_descriptive), collapse = " → "))

nest <- NULL

if (isTRUE(sl$nested_cv)) {

log_msg(sprintf("  Вложенная кросс-валидация (%d блоков × %d повтора, данные: %s)…", sl$nested_folds, sl$nested_repeats,

if (sl$nested_input == "imputed") "после заполнения пропусков, без EigenMS" else "после EigenMS — оценка завышена"))

nest <- nested_cv(if (sl$nested_input == "imputed") d$L_raw else d$L, g, s, s$project$seed + 700)

write_csv(nest$summary, file.path(out, "nested_cv.csv")); write_csv(nest$predictions, file.path(out, "nested_cv_predictions.csv"))

write_csv(ann(nest$frequency), file.path(out, "nested_cv_feature_frequency.csv"))

log_msg(sprintf("  Вложенная CV: точность %.3f, AUC %.3f (несмещённая оценка всей процедуры отбора)", nest$summary$accuracy_mean, nest$summary$auc_mean))

}

cov <- covariate_model(d$L_raw, meta)

if (!is.null(cov)) { write_csv(ann(cov[order(cov$p), ]), file.path(out, "covariate_model.csv"))

log_msg(sprintf("  Модель с поправкой на %s: q(BH) < 0,05 у %d признаков", cov$covariates[1], sum(cov$p_BH < 0.05))) }

save_module(s, 7, list(L = d$L, L_raw = d$L_raw, L_sel = Ls, info = info, meta = meta, sel = sel[c("uvf", "f_uvf", "f_spf", "f_rfe", "freq")],

rfe_results = if (!is.null(sel$rfe)) sel$rfe$results, accuracy = acc, steps = steps, nested = nest, covariate = cov))

}

## Б.8 R/m8_visual.R

# Модуль 8. Визуализация: PCA и иерархическая кластеризация (Манхэттен, Уорд) на трёх этапах обработки,

# тепловая карта, диаграммы размаха по метаболитам, PLS-DA с VIP. PNG/JPEG с разрешением из настроек.

feature_label <- function(info, ids) {

i <- match(ids, info$id)

ifelse(nzchar(info$name[i]) & info$name[i] != "Unknown", substr(info$name[i], 1, 28),

ifelse(is.na(info$mz[i]), ids, sprintf("m/z %.4f @ %.2f min", info$mz[i], info$rt_min[i])))

}

draw_dendrogram <- function(L, groups, title, s) {

hc <- stats::hclust(stats::dist(L, method = s$visual$hca_distance), method = s$visual$hca_method)

cols <- group_colors(groups); gi <- stats::setNames(as.character(groups), rownames(L))

dd <- stats::dendrapply(stats::as.dendrogram(hc), function(n) {

if (stats::is.leaf(n)) attr(n, "nodePar") <- list(lab.col = cols[gi[attr(n, "label")]], pch = NA, lab.cex = 0.35)

n })

graphics::par(mar = c(3, 3, 2, 0.5), cex.main = 0.9)

plot(dd, main = title, ylab = "")

k <- length(unique(groups))

stats::rect.hclust(hc, k = k, border = "grey40")

graphics::legend("topright", legend = names(cols), text.col = cols, bty = "n", cex = 0.7)

}

vip_pls <- function(m) {

W <- m$loading.weights; Tt <- m$scores; Q <- m$Yloadings

SS <- colSums(Tt^2) * colSums(matrix(Q^2, ncol = ncol(W)))

Wn <- sweep(W, 2, sqrt(colSums(W^2)), "/")

drop(sqrt(nrow(W) * (Wn^2 %*% SS) / sum(SS)))

}

module8_visual <- function(s) {

out <- module_dir(s, 8); d <- load_module(s, 7); v <- s$visual

meta <- d$meta; g <- meta$group; info <- d$info; sel <- d$sel

Ls <- d$L_sel %||% d$L                                  # данные, на которых выполнен отбор

sets <- list("A — до коррекции" = d$L_raw, "B — после коррекции" = d$L,

"C — после отбора (ОСФ+СПФ+РОП)" = Ls[, sel$f_rfe, drop = FALSE])

pcs <- lapply(names(sets), function(n) if (ncol(sets[[n]]) >= 2) pca_plot(sets[[n]], g, n) else

ggplot2::ggplot() + ggplot2::annotate("text", x = 0, y = 0, label = "менее двух признаков") + ggplot2::theme_void() + ggplot2::labs(title = n))

save_fig(s, patchwork::wrap_plots(pcs, nrow = 1), out, "pca_stages", 26, 9)

save_base_fig(s, function() { graphics::par(mfrow = c(1, 3))

for (n in names(sets)) if (ncol(sets[[n]]) >= 1) draw_dendrogram(sets[[n]], g, n, s) }, out, "hca_stages", 30, 11)

hf <- if (length(sel$f_spf) >= 2) sel$f_spf else utils::head(sel$uvf$id[order(sel$uvf$p)], v$heatmap_top)

hf <- utils::head(hf, v$heatmap_top)

M <- t(scale(Ls[, hf, drop = FALSE])); rownames(M) <- make.unique(feature_label(info, hf)); M[M > 3] <- 3; M[M < -3] <- -3

ann <- data.frame(group = g, row.names = rownames(Ls))

save_base_fig(s, function() pheatmap::pheatmap(M, annotation_col = ann, show_colnames = FALSE, fontsize_row = 5,

clustering_distance_cols = v$hca_distance, clustering_method = v$hca_method, annotation_colors = list(group = group_colors(g)),

color = grDevices::colorRampPalette(c("#2166AC", "white", "#B2182B"))(101), main = "Heatmap: z-score, Ward"), out, "heatmap", 18, 16)

bf <- unique(c(sel$f_rfe, utils::head(sel$uvf$id[order(sel$uvf$p)], v$boxplot_top)))[seq_len(min(v$boxplot_top, ncol(Ls)))]

bd <- do.call(rbind, lapply(bf, function(f) data.frame(name = feature_label(info, f), value = Ls[, f], group = g)))

bd$name <- factor(bd$name, levels = unique(bd$name))

bp <- ggplot2::ggplot(bd, ggplot2::aes(group, value, fill = group)) + ggplot2::geom_boxplot(outlier.shape = NA, alpha = 0.6) +

ggplot2::geom_jitter(width = 0.15, size = 0.5) + ggplot2::facet_wrap(~name, scales = "free_y", ncol = 4) +

ggplot2::scale_fill_manual(values = group_colors(g), guide = "none") + ggplot2::labs(x = NULL, y = "log2 интенсивность") + theme_um() +

ggplot2::theme(strip.text = ggplot2::element_text(size = 6))

save_fig(s, bp, out, "boxplots_metabolites", 17, 4.5 * ceiling(length(bf) / 4) + 1)

Y <- stats::model.matrix(~ factor(g) - 1); Xs <- scale(d$L)

m <- pls::plsr(Y ~ Xs, ncomp = 2, scale = FALSE, method = if (ncol(Xs) > nrow(Xs)) "widekernelpls" else "kernelpls")

vip <- vip_pls(m); vt <- utils::head(order(-vip), v$vip_top)

vd <- data.frame(name = factor(feature_label(info, colnames(d$L)[vt]), levels = rev(make.unique(feature_label(info, colnames(d$L)[vt])))), vip = vip[vt])

vd$name <- factor(make.unique(as.character(vd$name)), levels = rev(make.unique(as.character(vd$name))))

pv <- ggplot2::ggplot(vd, ggplot2::aes(vip, name)) + ggplot2::geom_col(fill = "#0072B2") + ggplot2::geom_vline(xintercept = 1, linetype = 2) +

ggplot2::labs(x = "VIP", y = NULL, title = "PLS-DA: важность переменных (VIP)") + theme_um()

sc <- data.frame(t1 = m$scores[, 1], t2 = m$scores[, 2], group = g)

ps <- ggplot2::ggplot(sc, ggplot2::aes(t1, t2, colour = group)) + ggplot2::geom_point(size = 1.6) + ggplot2::stat_ellipse(level = 0.95) +

ggplot2::scale_colour_manual(values = group_colors(g)) + ggplot2::labs(x = "Компонента 1", y = "Компонента 2", colour = NULL, title = "PLS-DA: счета (описательно)") + theme_um()

save_fig(s, patchwork::wrap_plots(ps, pv, nrow = 1, widths = c(1, 1.2)), out, "plsda_vip", 24, 10)

write_csv(merge(info[, c("id", "mz", "rt_min", "name")], data.frame(id = colnames(d$L), vip = vip), by = "id")[order(-vip), ], file.path(out, "plsda_vip.csv"))

log_msg(sprintf("  Рисунки: PCA и ИКА по трём этапам, тепловая карта (%d признаков), диаграммы размаха (%d), PLS-DA/VIP; форматы: %s, %d dpi",

length(hf), length(bf), paste(v$formats, collapse = ", "), v$dpi))

save_module(s, 8, list(figures = list.files(out, pattern = "\\.(png|jpg)$")))

}

## Б.9 R/m9_report.R

# Модуль 9. База метаболомных признаков (CSV с дозаписью) и отчёт HTML (R Markdown; без pandoc —

# встроенный генератор HTML) со всеми таблицами, рисунками, журналом и sessionInfo().

db_append <- function(df, path) {

if (file.exists(path)) {

h <- names(data.table::fread(path, nrows = 0))

if (!identical(h, names(df))) stop("Структура базы ", path, " не совпадает с текущей версией — укажите другую папку базы")

data.table::fwrite(df, path, append = TRUE)

} else data.table::fwrite(df, path, bom = TRUE)

}

module9_report <- function(s) {

out <- module_dir(s, 9); d <- load_module(s, 7)

run_id <- .ue$run_id %||% format(Sys.time(), "%Y%m%d_%H%M%S")

# ---------------- база признаков

db <- project_path(s, s$report$database); dir.create(db, showWarnings = FALSE, recursive = TRUE)

m3 <- load_module(s, 3); m4 <- load_module(s, 4)

u <- d$sel$uvf

prof <- s$report$database_profile

ids <- intersect(if (prof == "strict") m3$strict_ids %||% colnames(d$L) else m3$standard_ids %||% colnames(d$L), colnames(d$L))

if (!length(ids)) {                           # например, строгий профиль пуст при большой доле пропусков

log_msg("  ВНИМАНИЕ: в профиле базы признаков нет признаков — в базу записывается профиль анализа")

prof <- paste0(prof, "→", s$filter$analysis_profile); ids <- colnames(d$L)

}

ft <- data.frame(run_id = run_id, date = format(Sys.Date()), project = s$project$name, db_profile = prof, id = ids,

d$info[match(ids, d$info$id), c("mz", "rt_min", "name")],

rsd_qc = m3$filter$rsd_qc[match(ids, m3$filter$id)] %||% NA,

p_uvf = u$p[match(ids, u$id)], p_adj = u$p_adj[match(ids, u$id)],

log2FC = if (!is.null(u$log2FC)) u$log2FC[match(ids, u$id)] else NA,

selected_uvf = ids %in% d$sel$f_uvf,

n_models = if (!is.null(d$sel$freq)) d$sel$freq$n_models[match(ids, d$sel$freq$id)] else NA,

selected_spf = ids %in% d$sel$f_spf, selected_rfe = ids %in% d$sel$f_rfe,

nested_share = if (!is.null(d$nested)) d$nested$frequency$share_of_folds[match(ids, d$nested$frequency$id)] else NA)

X4 <- m4$X[, ids, drop = FALSE]

inten <- data.frame(run_id = run_id, sample = rep(rownames(X4), ncol(X4)), group = rep(m4$meta$group, ncol(X4)),

id = rep(colnames(X4), each = nrow(X4)),

mz = rep(d$info$mz[match(colnames(X4), d$info$id)], each = nrow(X4)),

rt_min = rep(d$info$rt_min[match(colnames(X4), d$info$id)], each = nrow(X4)),

intensity_raw = as.vector(X4), log2_corrected = as.vector(d$L[rownames(X4), colnames(X4)]))

runs <- data.frame(run_id = run_id, date = format(Sys.time(), "%Y-%m-%d %H:%M"), project = s$project$name, version = UROMETABR_VERSION,

input = basename(if (s$input$type == "table") s$input$table_file else s$input$raw_dir),

n_samples = nrow(d$L), groups = paste(sprintf("%s:%d", names(table(d$meta$group)), table(d$meta$group)), collapse = " "),

n_features = ncol(d$L), db_profile = prof, n_db_features = length(ids), n_uvf = length(d$sel$f_uvf), n_spf = length(d$sel$f_spf), n_rfe = length(d$sel$f_rfe),

p_adjust = s$select$p_adjust, seed = s$project$seed)

db_append(runs, file.path(db, "runs_db.csv")); db_append(ft, file.path(db, "features_db.csv")); db_append(inten, file.path(db, "intensities_db.csv"))

log_msg(sprintf("  База признаков (%s, %s профиль): добавлено %d признаков, %d значений интенсивности (прогон %s)", db,

if (prof == "strict") "строгий" else "стандартный", nrow(ft), nrow(inten), run_id))

# ---------------- отчёт

sec <- report_sections(s, run_id)

attr(sec, "support") <- PROGRAM_SUPPORT

saveRDS(sec, file.path(out, "report_sections.rds"))

f <- file.path(out, "report.html")

rendered <- FALSE

if (isTRUE(s$report$rmarkdown) && requireNamespace("rmarkdown", quietly = TRUE) && rmarkdown::pandoc_available()) {

tpl <- file.path(getOption("urometabr.root", "."), "templates", "report.Rmd")

rendered <- tryCatch({

rmarkdown::render(tpl, output_file = "report.html", output_dir = out, intermediates_dir = tempdir(),

params = list(sections = file.path(out, "report_sections.rds")), quiet = TRUE, envir = new.env())

TRUE }, error = function(e) { log_msg("  R Markdown недоступен (", conditionMessage(e), ") — встроенный генератор HTML"); FALSE })

}

if (!rendered) write_html(sec, f)

log_msg("  Отчёт: ", f, if (rendered) " (R Markdown)" else " (встроенный генератор)")

save_module(s, 9, list(report = f, database = db, run_id = run_id))

}

# Содержание отчёта: список разделов (текст, таблицы, рисунки) — общий для R Markdown и встроенного HTML

report_sections <- function(s, run_id) {

P <- function(id, f) file.path(s$project$dir, MODULES$dir[MODULES$id == id], f)

rd <- function(id, f) if (file.exists(P(id, f))) as.data.frame(data.table::fread(P(id, f), encoding = "UTF-8")) else NULL

img <- function(id, f) { p <- P(id, paste0(f, ".png")); if (file.exists(p)) p else NULL }

logs <- file.path(s$project$dir, "logs")

lastf <- function(pat) { f <- sort(list.files(logs, pattern = pat, full.names = TRUE)); if (length(f)) utils::tail(f, 1) else NULL }

m7 <- load_module(s, 7)

sec <- list(

list(title = "Сведения о прогоне", text = c(sprintf("%s. Версия %s (%s).", PROGRAM_NAME, UROMETABR_VERSION, UROMETABR_DATE),

sprintf("Проект: %s; папка: %s; прогон %s; seed %s.", s$project$name, s$project$dir, run_id, s$project$seed)),

tables = list("Время и память по модулям" = if (!is.null(lastf("^modules_"))) as.data.frame(data.table::fread(lastf("^modules_"), encoding = "UTF-8")))),

list(title = "0. Входные данные", tables = list("Проверки" = rd(0, "input_check.csv"))),

list(title = "2. Контроль качества", tables = list("Сводка" = rd(2, "qc_summary.csv"), "Пропуски по группам" = rd(2, "missing_by_group.csv")),

images = c(img(2, "pca_qc"), img(2, "tic_by_order"), img(2, "rsd_qc"))),

list(title = "3. Фильтр устойчивых признаков", text = "Стандартный профиль — для анализа (модули 4–8); строгий — для базы признаков (модуль 9).",

tables = list("Шаги фильтрации по профилям" = rd(3, "filter_steps.csv"))),

list(title = "5. Заполнение пропусков", tables = list(rd(5, "impute_info.csv"))),

list(title = "6. Коррекция сигнала", tables = list(rd(6, "correct_info.csv")), images = img(6, "distribution_by_sample")),

list(title = "7. Статистика и отбор признаков",

text = "Средняя AUROC по этапам — описательная величина (признаки отобраны по тем же данным). Несмещённая оценка — вложенная кросс-валидация.",

tables = list("Число признаков и средняя AUROC по этапам" = rd(7, "auroc_steps.csv"), "Точность моделей (кросс-валидация)" = rd(7, "model_accuracy.csv"),

"Вложенная кросс-валидация" = rd(7, "nested_cv.csv"),

"Признаки после РОП" = { x <- rd(7, "uvf_stats.csv"); if (!is.null(x)) x[x$id %in% m7$sel$f_rfe, ] },

"ОСФ: 30 признаков с наименьшими p" = utils::head(rd(7, "uvf_stats.csv"), 30),

"Модель с поправкой на пол и возраст (30 первых)" = utils::head(rd(7, "covariate_model.csv"), 30))),

list(title = "8. Визуализация", images = c(img(8, "pca_stages"), img(8, "hca_stages"), img(8, "heatmap"), img(8, "boxplots_metabolites"), img(8, "plsda_vip"))),

list(title = "9. База признаков", text = sprintf("Записи добавлены в %s (runs_db.csv, features_db.csv, intensities_db.csv).", project_path(s, s$report$database))),

list(title = "Журнал прогона", pre = if (!is.null(.ue$log_file)) readLines(.ue$log_file, encoding = "UTF-8")),

list(title = "sessionInfo()", pre = utils::capture.output(utils::sessionInfo())))

sec

}

html_esc <- function(x) { x <- gsub("&", "&amp;", x); x <- gsub("<", "&lt;", x); gsub(">", "&gt;", x) }

html_tab <- function(d) {

if (is.null(d) || !nrow(d)) return("")

f <- function(v) if (is.numeric(v)) formatC(v, digits = 4, format = "g") else html_esc(as.character(v))

rows <- apply(as.data.frame(lapply(d, f)), 1, function(r) paste0("<tr><td>", paste(r, collapse = "</td><td>"), "</td></tr>"))

paste0("<table><tr><th>", paste(html_esc(names(d)), collapse = "</th><th>"), "</th></tr>", paste(rows, collapse = ""), "</table>")

}

write_html <- function(sec, f) {

body <- vapply(sec, function(x) {

tb <- if (length(x$tables)) paste(vapply(seq_along(x$tables), function(i) {

nm <- names(x$tables)[i]; paste0(if (!is.null(nm) && nzchar(nm)) paste0("<h4>", html_esc(nm), "</h4>") else "", html_tab(x$tables[[i]])) }, ""), collapse = "") else ""

im <- paste(vapply(x$images %||% character(0), function(p)

sprintf("<img src=\"data:image/png;base64,%s\"/>", jsonlite::base64_enc(readBin(p, "raw", file.info(p)$size))), ""), collapse = "")

paste0("<h2>", html_esc(x$title), "</h2>", paste0("<p>", html_esc(x$text %||% character(0)), "</p>", collapse = ""), tb, im,

if (length(x$pre)) paste0("<pre>", html_esc(paste(x$pre, collapse = "\n")), "</pre>") else "")

}, "")

css <- "body{font-family:Arial,sans-serif;max-width:1100px;margin:20px auto;padding:0 16px}table{border-collapse:collapse;font-size:12px}td,th{border:1px solid #ccc;padding:2px 6px}th{background:#eee}img{max-width:100%;margin:8px 0}pre{background:#f6f6f6;padding:8px;font-size:11px;white-space:pre-wrap}"

writeLines(c("<!doctype html><html lang=\"ru\"><head><meta charset=\"utf-8\"><title>Отчёт UroMetabR</title><style>", css, "</style></head><body>",

paste0("<h1>Отчёт о прогоне UroMetabR ", UROMETABR_VERSION, "</h1><p><i>", html_esc(PROGRAM_SUPPORT), "</i></p>"), body, "</body></html>"), f, useBytes = TRUE)

}

## Б.10 R/zz_setup.R

# Пакеты и загрузка модулей утилиты.

REQUIRED_PACKAGES <- c("data.table", "yaml", "ggplot2", "patchwork", "pheatmap", "caret", "e1071", "kernlab",

"randomForest", "pls", "foreach", "doParallel", "jsonlite", "shiny", "markdown", "rmarkdown", "knitr")

OPTIONAL_PACKAGES <- c(xcms = "Bioconductor: обработка mzML/mzXML/CDF (модуль 1)", MSnbase = "Bioconductor: чтение сырых данных (модуль 1)",

IPO = "Bioconductor: оптимизация параметров xcms (модуль 1)", missForest = "CRAN: альтернативная реализация заполнения пропусков")

missing_packages <- function() REQUIRED_PACKAGES[!vapply(REQUIRED_PACKAGES, requireNamespace, TRUE, quietly = TRUE)]

# Первая доступная для записи библиотека пакетов. Если R установлен в Program Files без прав администратора,

# системная библиотека закрыта для записи — тогда создаётся личная (R_LIBS_USER), как предлагает R в интерактивном режиме.

writable_lib <- function() {

for (l in .libPaths()) if (file.access(l, 2) == 0) return(l)

l <- Sys.getenv("R_LIBS_USER")

if (!nzchar(l)) l <- file.path(path.expand("~"), "R", "library")

l <- strsplit(l, .Platform$path.sep)[[1]][1]

dir.create(l, recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)

.libPaths(c(l, .libPaths()))

l

}

install_missing <- function(repos = "https://cloud.r-project.org") {

miss <- missing_packages()

if (length(miss)) {

lib <- writable_lib()

message("Первый запуск: устанавливаются пакеты R (нужен интернет, 5–15 минут): ", paste(miss, collapse = ", "), "\nПапка пакетов: ", lib)

utils::install.packages(miss, lib = lib, repos = repos)

}

miss <- missing_packages()

if (length(miss)) stop("Не удалось установить пакеты: ", paste(miss, collapse = ", "),

". Проверьте подключение к интернету (или прокси-сервер организации) и запустите программу ещё раз.")

invisible(TRUE)

}

load_urometabr <- function(root) {

if (!isTRUE(l10n_info()$`UTF-8`))

for (loc in c("C.UTF-8", "en_US.UTF-8", "ru_RU.UTF-8", "Russian_Russia.utf8")) if (nzchar(suppressWarnings(Sys.setlocale("LC_CTYPE", loc)))) break

options(urometabr.root = normalizePath(root, winslash = "/"), urometabr.dir = file.path(normalizePath(root, winslash = "/"), "R"))

for (f in sort(list.files(file.path(root, "R"), pattern = "\\.R$", full.names = TRUE)))

source(f, encoding = "UTF-8", local = globalenv())   # файлы в UTF-8 (в R 4.0–4.1 под Windows перекодируются)

invisible(TRUE)

}

## Б.11 app/app.R

# Графический интерфейс UroMetabR (Shiny). Запуск: Start_UroMetabR.bat (Windows), start_urometabr.sh

# (Linux/macOS) или в R: shiny::runApp("app"). Пользователь выбирает папку проекта, файлы данных и

# параметры; обработка идёт в отдельном процессе R, журнал обновляется на экране.

library(shiny)

root <- getOption("urometabr.root", normalizePath(file.path(getwd(), if (basename(getwd()) == "app") ".." else ".")))

source(file.path(root, "R", "zz_setup.R"), encoding = "UTF-8"); load_urometabr(root)

is_win <- .Platform$OS.type == "windows"

pick_dir <- function() if (is_win) utils::choose.dir() else NA

pick_file <- function() if (is_win) tryCatch(utils::choose.files(multi = FALSE), error = function(e) NA) else NA

num <- function(id, label, value, step = NULL, min = NA, max = NA) numericInput(id, label, value, min = min, max = max, step = step, width = "100%")

ui <- fluidPage(

tags$head(tags$script(HTML("$(document).on('shiny:value', function(e){ if (e.name === 'log_text') setTimeout(function(){ var d = document.getElementById('log_box'); d.scrollTop = d.scrollHeight; }, 50); });")),

tags$style("body{font-size:14px} #fig_img img{max-width:900px} .mono{font-family:Consolas,monospace;font-size:12px;white-space:pre-wrap;background:#f6f6f6;padding:8px;max-height:420px;overflow-y:auto}")),

titlePanel(div(h3(PROGRAM_NAME), tags$small(paste("UroMetabR", UROMETABR_VERSION, "от", UROMETABR_DATE)))),

fluidRow(column(7, textInput("proj", "Папка проекта (результаты всех модулей сохраняются в ней)", width = "100%")),

column(2, br(), actionButton("proj_pick", "Выбрать…", width = "100%")),

column(3, br(), actionButton("proj_open", "Открыть / создать проект", class = "btn-primary", width = "100%"))),

textOutput("proj_status"),

tabsetPanel(id = "tabs",

tabPanel("1. Данные", br(),

radioButtons("in_type", "Тип входных данных", c("Готовая таблица признаков (CSV, TSV, TXT, экспорт MS-DIAL)" = "table",

"Сырые данные (папка с mzML / mzXML / CDF; нужен пакет xcms)" = "raw")),

conditionalPanel("input.in_type == 'table'",

fluidRow(column(8, textInput("table_file", "Файл таблицы признаков", width = "100%")),

column(2, br(), actionButton("table_pick", "Выбрать…", width = "100%")),

column(2, fileInput("table_up", "или загрузить", buttonLabel = "Файл…", placeholder = "")))),

conditionalPanel("input.in_type == 'raw'",

fluidRow(column(8, textInput("raw_dir", "Папка с файлами mzML / mzXML / CDF", width = "100%")),

column(2, br(), actionButton("raw_pick", "Выбрать…", width = "100%")))),

fluidRow(column(8, textInput("meta_file", "Файл метаданных (столбцы: file, group; необязательно: sample, injection_order, replicate, include, sex, age)", width = "100%")),

column(2, br(), actionButton("meta_pick", "Выбрать…", width = "100%")),

column(2, fileInput("meta_up", "или загрузить", buttonLabel = "Файл…", placeholder = ""))),

actionButton("check", "Проверить данные (модуль 0)", class = "btn-info"), br(), br(),

tableOutput("check_tab")),

tabPanel("2. Параметры", br(),

fluidRow(

column(4, h4("Фильтр (модуль 3)"),

num("f_rsd", "Макс. RSD в QC", 0.30, 0.05, 0, 1), num("f_grp", "Мин. доля присутствия в группе", 0.5, 0.05, 0, 1),

num("f_qc", "Мин. доля обнаружения в QC", 0.8, 0.05, 0, 1), num("f_blank", "Мин. отношение к бланку", 5, 1, 1),

num("f_strict_rsd", "Строгий профиль (база признаков): макс. RSD в QC", 0.15, 0.05, 0, 1),

selectInput("f_prof", "Профиль для анализа (модули 4–8)", c("стандартный" = "standard", "строгий" = "strict")),

selectInput("db_prof", "Профиль для базы признаков (модуль 9)", c("строгий" = "strict", "стандартный" = "standard")),

h4("Пропуски и коррекция (5–6)"),

selectInput("imp", "Заполнение пропусков", c("Случайный лес, алгоритм missForest" = "rf", "Пакет missForest" = "missForest", "½ минимума" = "halfmin")),

num("imp_iter", "Макс. итераций", 10, 1, 1), num("imp_tree", "Деревьев", 100, 10, 10),

selectInput("norm", "Нормализация", c("нет" = "none", "PQN" = "PQN")),

selectInput("corr", "Коррекция сигнала", c("EigenMS" = "eigenms", "нет" = "none")), num("eig_perm", "Перестановок EigenMS", 200, 50, 20)),

column(4, h4("Отбор признаков (модуль 7)"),

selectInput("sel_in", "Данные для отбора", c("после заполнения пропусков, без EigenMS (рекомендуется)" = "imputed",

"после EigenMS (p-значения занижены)" = "corrected")),

selectInput("padj", "Поправка на множественные сравнения", c("Холм–Бонферрони" = "holm", "Бенджамини–Хохберг (FDR)" = "BH",

"без поправки" = "none", "как на этапе 1 (без поправки по признакам)" = "stage1")),

num("alpha", "Уровень значимости", 0.05, 0.01, 0.001, 0.2),

checkboxGroupInput("models", "Модели", c("KNN" = "knn", "SVM (радиальное ядро)" = "svmRadial", "PLS" = "pls", "Случайный лес" = "rf"),

c("knn", "svmRadial", "pls", "rf"), inline = TRUE),

num("top_n", "Важнейших признаков на модель", 50, 5, 5), num("min_freq", "Мин. число моделей", 2, 1, 1, 4),

selectInput("rfe", "РОП: классификатор", c("наивный Байес" = "nb", "случайный лес" = "rf")),

checkboxInput("nested", "Вложенная кросс-валидация (несмещённая оценка точности)", TRUE),

num("n_folds", "Блоков вложенной CV", 5, 1, 3, 10), num("n_rep", "Повторов вложенной CV", 2, 1, 1, 10)),

column(4, h4("Общие"),

textInput("pname", "Название проекта", "Проект"), num("seed", "Seed (одно число для всех модулей)", 20261026, 1),

num("cores", "Потоков", 1, 1, 1, 64), num("dpi", "Разрешение рисунков, dpi", 600, 50, 72, 1200),

checkboxGroupInput("fmt", "Форматы рисунков", c("PNG" = "png", "JPEG" = "jpeg"), c("png", "jpeg"), inline = TRUE),

textInput("db", "Папка базы признаков (дозапись)", "features_db"),

h4("xcms (модуль 1, сырые данные)"),

num("x_ppm", "ppm", 5, 1, 1), num("x_pw1", "Мин. ширина пика, с", 5, 1, 1), num("x_pw2", "Макс. ширина пика, с", 30, 1, 2),

num("x_minfrac", "minFraction", 0.5, 0.05, 0, 1), checkboxInput("x_ipo", "Оптимизировать параметры (IPO)", FALSE))),

actionButton("save", "Сохранить настройки", class = "btn-primary"), textOutput("save_status"), br()),

tabPanel("3. Запуск", br(),

fluidRow(column(3, selectInput("from", "С модуля", setNames(0:9, paste(0:9, MODULES$title)), 0)),

column(3, selectInput("to", "по модуль", setNames(0:9, paste(0:9, MODULES$title)), 9)),

column(3, br(), actionButton("run", "Запустить обработку", class = "btn-success", width = "100%"))),

h4(textOutput("run_state")), tableOutput("mod_tab"), div(id = "log_box", class = "mono", textOutput("log_text"))),

tabPanel("4. Результаты", br(),

actionButton("open_report", "Открыть отчёт (HTML)", class = "btn-primary"), actionButton("open_dir", "Открыть папку проекта"), br(), br(),

h4("Число признаков и средняя AUROC по этапам"), tableOutput("res_steps"),

h4("Вложенная кросс-валидация"), tableOutput("res_nested"),

h4("Отобранные признаки (РОП)"), tableOutput("res_rfe"),

selectInput("fig", "Рисунок", character(0), width = "60%"), imageOutput("fig_img", height = "auto")),

tabPanel("Справка", br(), includeMarkdown(file.path(root, "docs", "user_guide.md"))))

)

server <- function(input, output, session) {

rv <- reactiveValues(s = NULL, running = FALSE, started = NULL, msg = "")

observeEvent(input$proj_pick, { d <- pick_dir(); if (!is.na(d)) updateTextInput(session, "proj", value = d)

else showNotification("Выбор папки окном доступен в Windows; введите путь вручную", type = "warning") })

for (k in c("table", "meta")) local({ kk <- k

observeEvent(input[[paste0(kk, "_pick")]], { f <- pick_file(); if (length(f) && !is.na(f)) updateTextInput(session, paste0(kk, "_file"), value = f)

else showNotification("Выбор файла окном доступен в Windows; введите путь или загрузите файл", type = "warning") })

observeEvent(input[[paste0(kk, "_up")]], {

req(rv$s); up <- input[[paste0(kk, "_up")]]; d <- file.path(rv$s$project$dir, "input"); dir.create(d, showWarnings = FALSE)

f <- file.path(d, up$name); file.copy(up$datapath, f, overwrite = TRUE); updateTextInput(session, paste0(kk, "_file"), value = f) }) })

observeEvent(input$raw_pick, { d <- pick_dir(); if (!is.na(d)) updateTextInput(session, "raw_dir", value = d) })

fill_ui <- function(s) {

upd <- function(id, v) updateNumericInput(session, id, value = v)

updateTextInput(session, "pname", value = s$project$name); upd("seed", s$project$seed); upd("cores", s$project$cores)

updateRadioButtons(session, "in_type", selected = s$input$type)

updateTextInput(session, "table_file", value = s$input$table_file); updateTextInput(session, "meta_file", value = s$input$metadata_file)

updateTextInput(session, "raw_dir", value = s$input$raw_dir)

upd("f_rsd", s$filter$max_qc_rsd); upd("f_grp", s$filter$min_group_detect); upd("f_qc", s$filter$min_qc_detect); upd("f_blank", s$filter$blank_ratio); upd("f_strict_rsd", s$filter$strict$max_qc_rsd)

updateSelectInput(session, "f_prof", selected = s$filter$analysis_profile); updateSelectInput(session, "db_prof", selected = s$report$database_profile)

updateSelectInput(session, "imp", selected = s$impute$method); upd("imp_iter", s$impute$maxiter); upd("imp_tree", s$impute$ntree)

updateSelectInput(session, "norm", selected = s$correct$normalization); updateSelectInput(session, "corr", selected = s$correct$method); upd("eig_perm", s$correct$eigen_perm)

updateSelectInput(session, "sel_in", selected = s$select$selection_input); updateSelectInput(session, "padj", selected = s$select$p_adjust); upd("alpha", s$select$alpha)

updateCheckboxGroupInput(session, "models", selected = s$select$models); upd("top_n", s$select$top_n); upd("min_freq", s$select$min_freq)

updateSelectInput(session, "rfe", selected = s$select$rfe_method); updateCheckboxInput(session, "nested", value = isTRUE(s$select$nested_cv))

upd("n_folds", s$select$nested_folds); upd("n_rep", s$select$nested_repeats); upd("dpi", s$visual$dpi)

updateCheckboxGroupInput(session, "fmt", selected = s$visual$formats); updateTextInput(session, "db", value = s$report$database)

upd("x_ppm", s$xcms$ppm); upd("x_pw1", s$xcms$min_peakwidth); upd("x_pw2", s$xcms$max_peakwidth); upd("x_minfrac", s$xcms$min_fraction)

updateCheckboxInput(session, "x_ipo", value = isTRUE(s$xcms$ipo))

}

collect <- function() {

s <- rv$s

s$project$name <- input$pname; s$project$seed <- input$seed; s$project$cores <- input$cores

s$input$type <- input$in_type; s$input$table_file <- input$table_file; s$input$metadata_file <- input$meta_file; s$input$raw_dir <- input$raw_dir

s$filter$max_qc_rsd <- input$f_rsd; s$filter$min_group_detect <- input$f_grp; s$filter$min_qc_detect <- input$f_qc; s$filter$blank_ratio <- input$f_blank

s$filter$strict$max_qc_rsd <- input$f_strict_rsd; s$filter$analysis_profile <- input$f_prof; s$report$database_profile <- input$db_prof

s$impute$method <- input$imp; s$impute$maxiter <- input$imp_iter; s$impute$ntree <- input$imp_tree

s$correct$normalization <- input$norm; s$correct$method <- input$corr; s$correct$eigen_perm <- input$eig_perm

s$select$selection_input <- input$sel_in; s$select$p_adjust <- input$padj; s$select$alpha <- input$alpha; s$select$models <- input$models; s$select$top_n <- input$top_n

s$select$min_freq <- input$min_freq; s$select$rfe_method <- input$rfe; s$select$nested_cv <- input$nested

s$select$nested_folds <- input$n_folds; s$select$nested_repeats <- input$n_rep

s$visual$dpi <- input$dpi; s$visual$formats <- input$fmt; s$report$database <- input$db

s$xcms$ppm <- input$x_ppm; s$xcms$min_peakwidth <- input$x_pw1; s$xcms$max_peakwidth <- input$x_pw2

s$xcms$min_fraction <- input$x_minfrac; s$xcms$ipo <- input$x_ipo

s$run$from <- as.integer(input$from); s$run$to <- as.integer(input$to)

s

}

save_s <- function() { s <- collect(); check_settings(s); write_settings(s, s$settings_file); rv$s <- read_settings(s$settings_file); rv$s }

observeEvent(input$proj_open, {

d <- trimws(input$proj); if (!nzchar(d)) { showNotification("Укажите папку проекта", type = "error"); return() }

dir.create(d, showWarnings = FALSE, recursive = TRUE); f <- file.path(d, "settings.yaml")

if (!file.exists(f)) write_settings(default_settings(), f)

rv$s <- tryCatch(read_settings(f), error = function(e) { showNotification(conditionMessage(e), type = "error"); NULL })

if (!is.null(rv$s)) fill_ui(rv$s)

})

output$proj_status <- renderText(if (is.null(rv$s)) "Проект не открыт" else paste("Открыт проект:", rv$s$project$dir, "— настройки:", rv$s$settings_file))

observeEvent(input$save, { req(rv$s); r <- tryCatch({ save_s(); "Настройки сохранены" }, error = function(e) conditionMessage(e)); output$save_status <- renderText(r) })

observeEvent(input$check, {

req(rv$s); s <- tryCatch(save_s(), error = function(e) { showNotification(conditionMessage(e), type = "error"); NULL }); req(s)

log_start(s); r <- tryCatch({ module0_input(s); NULL }, error = function(e) conditionMessage(e))

if (!is.null(r)) { showNotification(r, type = "error", duration = NULL); output$check_tab <- renderTable(data.frame(Ошибка = r)) }

else output$check_tab <- renderTable(utils::read.csv(file.path(s$project$dir, "00_input", "input_check.csv"), encoding = "UTF-8", check.names = FALSE))

})

observeEvent(input$run, {

req(rv$s); if (rv$running) return()

s <- tryCatch(save_s(), error = function(e) { showNotification(conditionMessage(e), type = "error"); NULL }); req(s)

rs <- file.path(R.home("bin"), if (is_win) "Rscript.exe" else "Rscript")

rv$started <- Sys.time(); rv$running <- TRUE

system2(rs, c(shQuote(file.path(root, "run_analysis.R")), shQuote(s$settings_file), paste0("--from=", input$from), paste0("--to=", input$to)),

wait = FALSE, stdout = file.path(s$project$dir, "logs", "console.txt"), stderr = file.path(s$project$dir, "logs", "console.txt"))

updateTabsetPanel(session, "tabs", "3. Запуск")

})

latest <- function(pat) { if (is.null(rv$s)) return(NULL); f <- list.files(file.path(rv$s$project$dir, "logs"), pattern = pat, full.names = TRUE)

if (!length(f)) return(NULL); f <- f[order(file.info(f)$mtime)]; if (!is.null(rv$started)) f <- f[file.info(f)$mtime >= rv$started - 1]

if (length(f)) utils::tail(f, 1) else NULL }

log_now <- reactivePoll(1000, session, function() { f <- latest("^run_.*\\.log$"); if (is.null(f)) 0 else file.info(f)$mtime },

function() { f <- latest("^run_.*\\.log$"); if (is.null(f)) character(0) else readLines(f, encoding = "UTF-8", warn = FALSE) })

observe({ l <- log_now(); if (rv$running && any(grepl("UROMETABR_DONE|Обработка остановлена", l))) rv$running <- FALSE })

output$run_state <- renderText({ l <- log_now()

if (rv$running) "Идёт обработка…" else if (any(grepl("Обработка остановлена", l))) "Остановлено из-за ошибки — см. журнал"

else if (any(grepl("UROMETABR_DONE", l))) "Обработка завершена" else "" })

output$log_text <- renderText(paste(utils::tail(setdiff(log_now(), "UROMETABR_DONE"), 200), collapse = "\n"))

output$mod_tab <- renderTable({ log_now(); f <- latest("^modules_.*\\.csv$"); if (is.null(f)) return(NULL)

d <- utils::read.csv(f, encoding = "UTF-8", check.names = FALSE)

stats::setNames(d, c("Модуль", "Название", "Статус", "Время, с", "Пиковая память R, МБ")) }, na = "")

rd <- function(id, f) { log_now(); req(rv$s); p <- file.path(rv$s$project$dir, MODULES$dir[MODULES$id == id], f)

if (file.exists(p)) utils::read.csv(p, encoding = "UTF-8", check.names = FALSE) }

output$res_steps <- renderTable(rd(7, "auroc_steps.csv"), digits = 3)

output$res_nested <- renderTable(rd(7, "nested_cv.csv"), digits = 3)

output$res_rfe <- renderTable({ u <- rd(7, "uvf_stats.csv"); r <- rd(7, "ds_rfe.csv"); if (!is.null(u) && !is.null(r)) u[u$id %in% names(r), c("id", "mz", "rt_min", "name", "test", "p", "p_adj")] }, digits = 4, na = "")

observe({ log_now(); req(rv$s); f <- list.files(file.path(rv$s$project$dir, c("02_qc", "06_correct", "08_visual")), pattern = "\\.png$", full.names = TRUE)

updateSelectInput(session, "fig", choices = stats::setNames(f, basename(f))) })

output$fig_img <- renderImage({ req(input$fig); list(src = input$fig, width = "100%") }, deleteFile = FALSE)

observeEvent(input$open_report, { req(rv$s); f <- file.path(rv$s$project$dir, "09_report", "report.html")

if (file.exists(f)) utils::browseURL(f) else showNotification("Отчёт ещё не сформирован", type = "warning") })

observeEvent(input$open_dir, { req(rv$s); if (is_win) shell.exec(rv$s$project$dir) else utils::browseURL(rv$s$project$dir) })

}

shinyApp(ui, server)

## Б.12 app/launch.R

# Запуск графического интерфейса: проверка/установка пакетов и открытие окна в браузере.

if (!isTRUE(l10n_info()$`UTF-8`) && .Platform$OS.type != "windows")      # кириллица в модулях: UTF-8

for (loc in c("C.UTF-8", "en_US.UTF-8", "ru_RU.UTF-8")) if (nzchar(suppressWarnings(Sys.setlocale("LC_CTYPE", loc)))) break

self <- sub("^--file=", "", grep("^--file=", commandArgs(), value = TRUE)[1])

root <- normalizePath(file.path(dirname(normalizePath(self)), ".."))

source(file.path(root, "R", "zz_setup.R"), encoding = "UTF-8")

if (length(missing_packages())) install_missing()

load_urometabr(root)

port <- as.integer(Sys.getenv("UROMETABR_PORT", "0")); if (!port) port <- NULL

message("\nUroMetabR запускается. Окно программы откроется в браузере.\n",

"НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ это чёрное окно, пока работаете с программой: его закрытие завершает работу UroMetabR.\n",

"Если браузер не открылся, скопируйте адрес http://127.0.0.1:… из строки «Listening on» ниже в браузер.\n")

shiny::runApp(file.path(root, "app"), launch.browser = Sys.getenv("UROMETABR_NO_BROWSER") == "", port = port)

## Б.13 templates/report.Rmd

---

title: "Отчёт о прогоне UroMetabR"

output:

html_document:

self_contained: true

toc: true

toc_float: false

params:

sections: ""

---

```{r setup, include = FALSE}

knitr::opts_chunk$set(echo = FALSE, message = FALSE, warning = FALSE)

sec <- readRDS(params$sections)

```

```{r body, results = "asis"}

cat("*", attr(sec, "support"), "*\n\n", sep = "")

for (x in sec) {

cat("\n\n## ", x$title, "\n\n", sep = "")

for (t in x$text) cat(t, "\n\n")

if (length(x$tables)) for (i in seq_along(x$tables)) {

d <- x$tables[[i]]; nm <- names(x$tables)[i]

if (is.null(d) || !nrow(d)) next

if (!is.null(nm) && nzchar(nm)) cat("**", nm, "**\n\n", sep = "")

print(knitr::kable(d, digits = 4, format = "html", table.attr = "class='table table-condensed' style='font-size:12px'"))

cat("\n\n")

}

for (p in x$images) cat("![](", p, ")\n\n", sep = "")

if (length(x$pre)) cat("```\n", paste(x$pre, collapse = "\n"), "\n```\n\n", sep = "")

}

```

## Б.14 docs/user_guide.md

*Программа разработана при поддержке Фонда содействия инновациям в рамках программы „УМНИК“ (договор № 19600ГУ/2025).*

### Установка (Windows, без навыков программирования)

Понадобится: компьютер с Windows 8 или новее, процессор от 2,5 ГГц, оперативная память от 8 ГБ, 1 ГБ свободного места на диске, подключение к интернету (только при первом запуске), браузер (Edge, Chrome, Firefox или Яндекс Браузер). Права администратора не обязательны.

**Шаг 1. Установите R** (один раз; если R версии 4.0.0 или новее уже установлен, шаг можно пропустить).

1. Откройте в браузере https://cran.r-project.org/bin/windows/base/ и нажмите ссылку «Download R-4.x.x for Windows» (x — номер текущей версии). Рекомендуется R 4.2 или новее.

2. Запустите скачанный файл `R-4.x.x-win.exe`. Если Windows спросит «Разрешить этому приложению вносить изменения?» — нажмите «Да» (если прав администратора нет, нажмите «Нет»: установщик предложит установить R только для вас — это тоже подходит).

3. Во всех окнах установщика оставьте значения по умолчанию и нажимайте «Далее», в конце — «Завершить».

RStudio для работы программы не нужна.

**Шаг 2. Распакуйте архив программы.**

1. Скопируйте архив `UroMetabR_v1.0.0_2026-10-27.zip` в удобное место, например на диск `C:` или в «Документы».

2. Щёлкните архив правой кнопкой мыши → «Извлечь все…» → «Извлечь». Запускать файлы прямо из окна архива нельзя — сначала распакуйте.

3. Рекомендуется папка без русских букв и пробелов в пути, например `C:\UroMetabR`.

**Шаг 3. Первый запуск.**

1. Откройте распакованную папку, затем папку `r_utility`, и дважды щёлкните файл `Start_UroMetabR.bat` (в Проводнике он может отображаться как `Start_UroMetabR` с типом «Пакетный файл Windows»).

2. Если появится окно «Система Windows защитила ваш компьютер» — нажмите «Подробнее», затем «Выполнить в любом случае». Это предупреждение появляется для всех файлов, скачанных из интернета.

3. Откроется чёрное окно (консоль). При первом запуске программа сама скачивает и устанавливает нужные пакеты R — это занимает 5–15 минут, в окне идут строки с названиями пакетов. Дождитесь окончания.

4. Затем автоматически откроется браузер с окном программы (адрес вида `http://127.0.0.1:…`). Следующие запуски занимают несколько секунд.

5. **Не закрывайте чёрное окно**, пока работаете с программой: его закрытие завершает работу UroMetabR. Чтобы выйти из программы, закройте вкладку браузера и чёрное окно.

**Шаг 4. Ярлык на рабочем столе (по желанию).** Дважды щёлкните `Create_desktop_shortcut.vbs` в той же папке — на рабочем столе появится ярлык «UroMetabR». Дальше программу можно запускать с него.

**Шаг 5. Только для сырых данных mzML/mzXML/CDF (по желанию).** Для готовых таблиц (CSV, TSV, TXT, экспорт MS-DIAL) этот шаг не нужен.

1. Откройте меню «Пуск» → «R» → «R 4.x.x» (в старых версиях — «R x64 4.x.x»). Откроется окно R с приглашением `>`.

2. Скопируйте строку ниже, вставьте её в окно R (правая кнопка мыши → «Вставить» или Ctrl+V) и нажмите Enter:

install.packages("BiocManager"); BiocManager::install(c("xcms", "MSnbase"))

3. Если R спросит про выбор зеркала — выберите любое (например, первое) и нажмите «ОК». На вопрос `Update all/some/none? [a/s/n]` введите `n` и нажмите Enter. Если спросит «Would you like to use a personal library instead?» — ответьте `yes`.

4. Установка занимает 10–30 минут. Когда снова появится приглашение `>`, закройте окно R (на вопрос о сохранении рабочего пространства ответьте «Нет»).

### Проверка установки (чек-лист, испытание 10)

В архиве есть контрольный набор `r_utility/example` (синтетические данные: 106 образцов в двух группах, 8 образцов QC, 600 признаков).

1. Запустите программу (шаг 3). На вкладке вверху в поле «Папка проекта» введите, например, `C:\UroMetabR_проверка` и нажмите «Открыть / создать проект».

2. На вкладке «1. Данные» нажмите «Выбрать…» рядом с «Файл таблицы признаков» и выберите `r_utility\example\peak_table.csv`; рядом с «Файл метаданных» — `r_utility\example\metadata.csv`.

3. Нажмите «Проверить данные (модуль 0)»: должна появиться таблица проверок, в строке «Таблица признаков» — «124 инъекций × 600 признаков».

4. Перейдите на вкладку «3. Запуск», нажмите «Запустить обработку» и дождитесь надписи «Обработка завершена» (около 5 минут).

5. На вкладке «4. Результаты» нажмите «Открыть отчёт (HTML)» — отчёт откроется в браузере.

Заполните таблицу (её значения переносятся в протокол испытаний, п. 10):

| № | Что записать | Как узнать | Значение |

|---|---|---|---|

| 1 | Дата и исполнитель | — | |

| 2 | Версия Windows | Win+R → `winver` → Enter | |

| 3 | Процессор и оперативная память | «Пуск» → «Параметры» → «Система» → «О системе» | |

| 4 | Версия R | первая строка отчёта (раздел «sessionInfo()») или имя установщика | |

| 5 | Время установки R (шаг 1) | по часам | |

| 6 | Время первого запуска до открытия окна программы (шаг 3) | по часам | |

| 7 | Были ли предупреждения Windows (SmartScreen, права администратора) и что нажимали | — | |

| 8 | Проверка данных (п. 3 чек-листа): все строки «ок»? | вкладка «1. Данные» | |

| 9 | Обработка 0–9 завершена? Общее время | вкладка «3. Запуск», столбец «Время, с» | |

| 10 | Отчёт открылся, в нём есть рисунки? | вкладка «4. Результаты» | |

| 11 | Ошибки и сообщения (дословно или снимок экрана) | чёрное окно, вкладка «3. Запуск» | |

Журнал прогона и сведения о версиях пакетов сохраняются в папке проекта, в подпапке `logs` (файлы `run_….log` и `session_info_….txt`) — приложите их к протоколу.

### Если при установке что-то не так

| Сообщение или ситуация | Что делать |

|---|---|

| В чёрном окне: «R не найден» | R не установлен или установлен в нестандартную папку — выполните шаг 1 и запустите файл снова |

| «Не удалось установить пакеты…» | Нет доступа к интернету или его блокирует прокси-сервер организации — подключитесь к другой сети или обратитесь к системному администратору (нужен доступ к https://cloud.r-project.org), затем запустите файл снова |

| Чёрное окно сразу закрывается | Запустите `Start_UroMetabR.bat` ещё раз и сфотографируйте текст в окне до закрытия; проверьте, что архив распакован (шаг 2) |

| Браузер не открылся | Найдите в чёрном окне строку `Listening on http://127.0.0.1:…`, скопируйте адрес и вставьте его в адресную строку браузера |

| Кнопка «Выбрать…» не открывает окно выбора файла | Окно может открыться позади браузера — проверьте панель задач. Можно также нажать «Файл…» в поле «или загрузить» (файл скопируется в папку проекта) или вставить путь к файлу в поле вручную |

| Отчёт открывается без оформления | Это нормально без RStudio: отчёт формируется встроенным генератором, содержимое то же |

### Порядок работы

1. **Папка проекта.** Укажите пустую или существующую папку и нажмите «Открыть / создать проект». В ней появится файл настроек `settings.yaml`; результаты каждого модуля сохраняются в подпапки `00_input` … `09_report`, журналы и сведения о версиях R и пакетов — в `logs`.

2. **Данные.** Выберите тип входных данных:

* готовая таблица признаков — CSV, TSV или TXT (строки — инъекции, первый столбец — имя файла/инъекции, остальные — признаки; имена признаков вида `mz / RT`, `RT_mz_имя` или экспорт выравнивания MS-DIAL); модуль 1 при этом пропускается;

* сырые данные — папка с файлами mzML, mzXML или CDF (нужен Bioconductor-пакет xcms).

3. **Метаданные** — таблица CSV, по строке на файл (инъекцию):

| столбец | обязательный | содержание |

|---|---|---|

| file | да | имя файла или строки таблицы |

| group | да | группа (например, CG, BC); QC — для образцов контроля качества, Blank — для бланков |

| sample | нет | код образца; у повторных вводов одного образца он одинаковый (повторы усредняются) |

| injection_order | нет | порядок ввода |

| replicate | нет | номер повтора |

| include | нет | 0 — исключить образец |

| sex, age | нет | пол (M/F) и возраст — для модели с поправкой на них |

4. Нажмите **«Проверить данные»**: модуль 0 сообщит о несовпадении имён, отсутствующих столбцах, доле пропусков и числе образцов QC.

5. **Параметры** менять не обязательно: значения по умолчанию соответствуют методике. После изменения нажмите «Сохранить настройки».

6. **Запуск.** Выберите модули (по умолчанию 0–9) и нажмите «Запустить обработку». Журнал обновляется каждую секунду; таблица показывает время и память по модулям. Модуль можно перезапустить отдельно: предыдущие результаты берутся из папки проекта.

7. **Результаты.** «Открыть отчёт» — HTML-отчёт со всеми таблицами, рисунками, журналом и версиями пакетов. Таблицы — в CSV (открываются в Excel), рисунки — PNG и JPEG.

### Как читать результаты

* **Профили фильтра (модуль 3).** Стандартный (по умолчанию) — для анализа и отбора маркеров: признак должен присутствовать хотя бы в половине образцов одной из групп. Строгий — для базы признаков: сигнал обнаружен во всех образцах и стабилен в QC (RSD ≤ 15 %); такие признаки пригодны для накопления между когортами. Шаги обоих профилей — в `03_filter/filter_steps.csv`.

* **Данные для отбора (модуль 7).** По умолчанию отбор выполняется на данных после заполнения пропусков и log2, без EigenMS. EigenMS подбирает тренды по тем же меткам групп, поэтому тесты на скорректированных данных занижают p-значения и дают ложные находки (на контрольном наборе В — 9 при поправке Холма и 208 при BH); EigenMS используется для визуализации и доступен как параметр.

* **ds, ds_d, ds_rfe** — признаки после одномерного фильтра (ОСФ), после отбора по частоте встречаемости в четырёх моделях (СПФ) и после рекурсивного отбора (РОП).

* **Средняя AUROC по этапам** — описательная величина: признаки отобраны по тем же данным, поэтому она растёт по построению.

* **Вложенная кросс-валидация** — несмещённая оценка точности: весь отбор повторяется только на обучающей части и проверяется на отложенных образцах.

* **База признаков** (`features_db`) пополняется при каждом прогоне: `runs_db.csv` — прогоны, `features_db.csv` — признаки с m/z, RT и отметками отбора, `intensities_db.csv` — интенсивности.

### Если что-то не так

* «Не найден файл…» — проверьте путь; пути можно указывать относительно папки проекта.

* «Слишком мало совпадений имён» — значения столбца `file` метаданных должны совпадать с первым столбцом таблицы (или с именами файлов без расширения).

* «Меньше двух признаков после ОСФ» — поправка Холма строгая; выберите поправку BH в параметрах.

## Б.15 Start_UroMetabR.bat

@echo off

chcp 65001 >nul

cd /d "%~dp0"

set "RS="

for /f "delims=" %%i in ('where Rscript 2^>nul') do if not defined RS set "RS=%%i"

if not defined RS for /d %%d in ("%ProgramFiles%\R\R-*") do if exist "%%d\bin\Rscript.exe" set "RS=%%d\bin\Rscript.exe"

if not defined RS for /d %%d in ("%LOCALAPPDATA%\Programs\R\R-*") do if exist "%%d\bin\Rscript.exe" set "RS=%%d\bin\Rscript.exe"

if not defined RS (

echo R не найден. Установите R версии 4.2 или новее: https://cran.r-project.org/bin/windows/base/

echo Затем снова запустите этот файл.

pause

exit /b 1

)

echo Запуск UroMetabR: "%RS%"

"%RS%" --vanilla app\launch.R

if errorlevel 1 (

echo.

echo Программа завершилась с ошибкой. Сообщение об ошибке — выше; сфотографируйте или скопируйте его.

pause

)

## Б.16 start_urometabr.sh

#!/bin/sh

# Запуск графического интерфейса UroMetabR (Linux, macOS)

cd "$(dirname "$0")" && Rscript --vanilla app/launch.R

## Б.17 Create_desktop_shortcut.vbs

Set sh = CreateObject("WScript.Shell")

d = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetParentFolderName(WScript.ScriptFullName)

Set lnk = sh.CreateShortcut(sh.SpecialFolders("Desktop") & "\UroMetabR.lnk")

lnk.TargetPath = d & "\Start_UroMetabR.bat"

lnk.WorkingDirectory = d

lnk.Description = "UroMetabR"

lnk.Save

MsgBox "Shortcut UroMetabR created on Desktop"

## Б.18 tests/make_test_data.R

# Контрольные наборы данных для испытаний.

#  Набор А* — синтетический заменитель набора этапа 1 (106 образцов: 50 CG, 56 BC; QC; повторные вводы),

#             используется, пока реальный набор А не подставлен (tests/ispytaniya.R --setA=...).

#  Набор В  — из любого набора (А или А*): метки групп перемешиваются (реальные различия разрушаются),

#             в n_spike признаков вносятся различия известной величины, доля пропусков доводится до заданной.

#  Форматы  — та же таблица в CSV, TSV, TXT, «признаки по строкам»; минимальные mzML/mzXML для модуля 0.

new_project <- function(dir, table_file = "", metadata_file = "", type = "table", raw_dir = "", ...) {

dir.create(dir, showWarnings = FALSE, recursive = TRUE)

s <- default_settings()

s$project$name <- basename(dir)

s$input$type <- type; s$input$table_file <- table_file; s$input$metadata_file <- metadata_file; s$input$raw_dir <- raw_dir

over <- list(...); if (length(over)) s <- merge_settings(s, over)

f <- file.path(dir, "settings.yaml"); write_settings(s, f); f

}

make_set_A_surrogate <- function(dir, seed = 1, n = c(CG = 50, BC = 56), n_feat = 1200, n_qc = 8, n_rep = 10, n_true = 60) {

set.seed(seed); dir.create(dir, showWarnings = FALSE, recursive = TRUE)

grp <- rep(names(n), n); ns <- length(grp); smp <- sprintf("S%03d", seq_len(ns))

base <- rnorm(n_feat, 14, 2); bio <- matrix(rnorm(ns * n_feat, 0, 0.6), ns)

eff <- numeric(n_feat); tr <- sample(n_feat, n_true); eff[tr] <- sample(c(-1, 1), n_true, TRUE) * runif(n_true, 0.3, 0.8)

tech <- rep(0.12, n_feat); noisy <- sample(setdiff(seq_len(n_feat), tr), round(0.15 * n_feat)); tech[noisy] <- 0.6

L <- matrix(base, ns, n_feat, byrow = TRUE) + bio + outer(grp == "BC", eff)

drift <- outer(seq(-0.15, 0.15, length.out = ns), rep(1, n_feat))               # дрейф чувствительности по порядку ввода

ord <- sample(ns)

inj <- function(Lm, k) 2^(Lm + matrix(rnorm(length(Lm), 0, rep(tech, each = nrow(Lm))), nrow(Lm)) + drift[k, , drop = FALSE])

X <- inj(L[ord, ], seq_len(ns)); files <- smp[ord]; groups <- grp[ord]

rep_i <- sample(seq_len(ns), n_rep)                                               # повторные вводы части образцов

Xr <- inj(L[ord[rep_i], , drop = FALSE], rep_i)

qcL <- matrix(colMeans(L), n_qc, n_feat, byrow = TRUE)

Xq <- 2^(qcL + matrix(rnorm(n_qc * n_feat, 0, rep(tech, each = n_qc)), n_qc))

M <- rbind(X, Xr, Xq)

lod <- stats::quantile(M, 0.12); M[M < lod] <- NA                                # пропуски ниже предела обнаружения

rare <- sample(n_feat, round(0.1 * n_feat)); M[, rare][runif(nrow(M) * length(rare)) < 0.6] <- NA

mz <- round(runif(n_feat, 150, 1000), 4); rt <- round(runif(n_feat, 30, 1300), 1)

ids <- c(files, paste0(files[rep_i], "_r2"), sprintf("QC%02d", seq_len(n_qc)))

tab <- data.frame(file = ids, M, check.names = FALSE); names(tab)[-1] <- sprintf("%.4f / %.1f", mz, rt)

# порядок ввода: QC в начале и через равные интервалы, повторы — в конце серии

seqv <- c("QC01", unlist(lapply(split(c(files, paste0(files[rep_i], "_r2")), ceiling(seq_len(ns + n_rep) / ceiling((ns + n_rep) / (n_qc - 1)))),

function(b) b)))

qpos <- round(seq(1, length(seqv), length.out = n_qc))[-1]

for (k in rev(seq_along(qpos))) seqv <- append(seqv, sprintf("QC%02d", k + 1), qpos[k])

md <- data.frame(file = ids, sample = c(files, files[rep_i], ids[(ns + n_rep + 1):length(ids)]),

group = c(groups, groups[rep_i], rep("QC", n_qc)), injection_order = match(ids, seqv),

replicate = c(rep(1, ns), rep(2, n_rep), rep(1, n_qc)))

data.table::fwrite(tab, file.path(dir, "peak_table.csv")); data.table::fwrite(md, file.path(dir, "metadata.csv"))

data.table::fwrite(data.frame(column = names(tab)[-1], true_effect = eff, noisy = seq_len(n_feat) %in% noisy), file.path(dir, "truth_A.csv"))

invisible(list(table = file.path(dir, "peak_table.csv"), metadata = file.path(dir, "metadata.csv")))

}

make_set_V <- function(table_file, metadata_file, dir, n_spike = 15, effect = c(0.8, 1.5), missing = 0.25, seed = 2,

case = NULL, control = NULL) {

set.seed(seed); dir.create(dir, showWarnings = FALSE, recursive = TRUE)

tab <- data.table::fread(table_file, data.table = FALSE, check.names = FALSE, colClasses = list(character = 1))

md <- data.table::fread(metadata_file, data.table = FALSE, colClasses = "character")

names(md) <- tolower(names(md)); if (is.null(md$sample)) md$sample <- md$file

X <- as.matrix(tab[, -1]); X[X == 0] <- NA; rownames(X) <- tab[[1]]

isq <- toupper(md$group) == "QC" | grepl("^blank", md$group, ignore.case = TRUE)

st <- unique(md[!isq, c("sample", "group")])

st$group <- sample(st$group)                                         # перемешивание меток на уровне образца

md$group[!isq] <- st$group[match(md$sample[!isq], st$sample)]

gl <- sort(unique(st$group)); case <- case %||% gl[1]

rows <- tab[[1]][!isq[match(tab[[1]], md$file)]]

inS <- rownames(X) %in% md$file[!isq]

det <- colMeans(!is.na(X[inS, ])); qcr <- rownames(X) %in% md$file[isq]

rsd <- apply(X[qcr, , drop = FALSE], 2, function(v) stats::sd(v, na.rm = TRUE) / mean(v, na.rm = TRUE))

cand <- which(det >= 0.95 & !is.na(rsd) & rsd <= 0.2)

sp <- sample(cand, n_spike); e <- round(runif(n_spike, effect[1], effect[2]), 2) * sample(c(-1, 1), n_spike, TRUE)

rc <- rownames(X) %in% md$file[md$group == case]

X[rc, sp] <- sweep(X[rc, sp, drop = FALSE], 2, 2^e, "*")

truth <- data.frame(column = colnames(X)[sp], log2_effect = e, case_group = case)

# пропуски: доводим долю пропусков в образцах до заданной (половина — у наименьших значений, половина — случайно)

S <- X[inS, ]; need <- round(missing * length(S)) - sum(is.na(S))

mask <- matrix(FALSE, nrow(S), ncol(S))

if (need > 0) {

obs <- which(!is.na(S)); low <- obs[order(S[obs])][seq_len(round(need / 2))]

rnd <- sample(setdiff(obs, low), need - length(low)); mask[c(low, rnd)] <- TRUE

}

true_vals <- S[mask]; S[mask] <- NA; X[inS, ] <- S

tab2 <- data.frame(file = rownames(X), X, check.names = FALSE)

data.table::fwrite(tab2, file.path(dir, "peak_table.csv")); data.table::fwrite(md, file.path(dir, "metadata.csv"))

data.table::fwrite(truth, file.path(dir, "truth_V.csv"))

saveRDS(list(mask_rows = rownames(S), mask = mask, true_values = true_vals), file.path(dir, "introduced_missing.rds"))

invisible(list(table = file.path(dir, "peak_table.csv"), metadata = file.path(dir, "metadata.csv"), truth = truth,

missing_pct = 100 * mean(is.na(S))))

}

write_format_variants <- function(table_file, dir) {

dir.create(dir, showWarnings = FALSE, recursive = TRUE)

tab <- data.table::fread(table_file, data.table = FALSE, check.names = FALSE, colClasses = list(character = 1), integer64 = "double")

data.table::fwrite(tab, file.path(dir, "table.csv"))

data.table::fwrite(tab, file.path(dir, "table.tsv"), sep = "\t")

data.table::fwrite(tab, file.path(dir, "table.txt"), sep = "\t")

data.table::fwrite(tab, file.path(dir, "table_semicolon.txt"), sep = ";")

tr <- data.frame(feature = names(tab)[-1], t(as.matrix(tab[, -1])), check.names = FALSE); names(tr)[-1] <- tab[[1]]

data.table::fwrite(tr, file.path(dir, "table_features_in_rows.csv"))

invisible(dir)

}

# Минимальные корректные mzML и mzXML (заголовок, один спектр) — для проверки модуля 0

write_raw_stubs <- function(dir, ids) {

dir.create(dir, showWarnings = FALSE, recursive = TRUE)

for (i in seq_along(ids)) {

if (i %% 2) writeLines(c('<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>', '<indexedmzML xmlns="http://psi.hupo.org/ms/mzml">',

'<mzML version="1.1.0"><run id="r"><spectrumList count="1" defaultDataProcessingRef="dp">',

'<spectrum index="0" id="scan=1" defaultArrayLength="0"/></spectrumList></run></mzML></indexedmzML>'), file.path(dir, paste0(ids[i], ".mzML")))

else writeLines(c('<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>', '<mzXML xmlns="http://sashimi.sourceforge.net/schema_revision/mzXML_3.2">',

'<msRun scanCount="1"><scan num="1" msLevel="1" peaksCount="0"/></msRun></mzXML>'), file.path(dir, paste0(ids[i], ".mzXML")))

}

invisible(dir)

}

## Б.19 tests/run_tests.R

#!/usr/bin/env Rscript

# Модульные тесты: Rscript tests/run_tests.R (из папки утилиты)

if (!isTRUE(l10n_info()$`UTF-8`) && .Platform$OS.type != "windows")

for (loc in c("C.UTF-8", "en_US.UTF-8")) if (nzchar(suppressWarnings(Sys.setlocale("LC_CTYPE", loc)))) break

root <- normalizePath(".")

source(file.path(root, "R", "zz_setup.R"), encoding = "UTF-8"); load_urometabr(root)

source(file.path(root, "tests", "make_test_data.R"), encoding = "UTF-8")

res <- as.data.frame(testthat::test_dir(file.path(root, "tests", "testthat"), reporter = "summary", stop_on_failure = FALSE,

load_package = "none", env = globalenv()))

out <- data.frame(test = res$test, checks = res$nb, failed = res$failed, error = res$error)

data.table::fwrite(out, file.path(root, "tests", "unit_test_results.csv"), bom = TRUE)

cat(sprintf("\nТестов %d, проверок %d, не пройдено %d, ошибок %d\n", nrow(out), sum(out$checks), sum(out$failed), sum(out$error)))

quit(status = as.integer(sum(out$failed) + sum(out$error) > 0))

## Б.20 tests/testthat/test-01-units.R

# Модульные тесты алгоритмов и исправлений кода этапа 1.

root <- getOption("urometabr.root")

code <- unlist(lapply(c(list.files(file.path(root, "R"), full.names = TRUE), file.path(root, "app", "app.R"), file.path(root, "run_analysis.R")),

readLines, encoding = "UTF-8"))

code <- code[!grepl("^\\s*#", code)]

test_that("исправление 1: нет жёстко прописанных путей и setwd()", {

expect_false(any(grepl("setwd\\(", code)))

expect_false(any(grepl("[\"'][A-Za-z]:/", code)))

})

test_that("исправление 5: метки групп — из файла метаданных, а не из имени файла", {

f <- tempfile(fileext = ".csv")

writeLines(c("file,group,injection_order,replicate,sample", "a 1 x,BC,2,1,A", "b_2,CG,1,1,B", "a 1 x_r2,BC,3,2,A", "QC1,QC,4,1,QC1"), f)

m <- read_metadata(f)

expect_equal(unname(m["a 1 x", "group"]), "BC"); expect_equal(m$kind, c("sample", "sample", "sample", "QC"))

expect_equal(m["a 1 x_r2", "replicate"], 2L)

writeLines(c("file,grp", "a,BC"), f); expect_error(read_metadata(f), "обязательных столбцов")

})

test_that("исправление 6: поправка — параметр; по умолчанию Холм, применяется по всем признакам", {

expect_equal(default_settings()$select$p_adjust, "holm")

set.seed(1); L <- matrix(rnorm(40 * 200), 40); colnames(L) <- sprintf("F%03d", 1:200); g <- rep(c("A", "B"), 20)

L[g == "B", 1:5] <- L[g == "B", 1:5] + 2

h <- uvf(L, g, "holm"); b <- uvf(L, g, "BH"); n <- uvf(L, g, "none")

expect_equal(h$p_adj, p.adjust(h$p, "holm")); expect_equal(b$p_adj, p.adjust(b$p, "BH"))

expect_true(all(h$id[h$selected] %in% sprintf("F%03d", 1:5)))

expect_gt(sum(n$selected), sum(h$selected))                       # без поправки отбираются и случайные признаки

ref <- t.test(L[g == "A", 1], L[g == "B", 1], var.equal = h$test[1] == "Стьюдент")$p.value

if (h$test[1] != "Уилкоксон") expect_equal(h$p[1], ref)

})

test_that("ОСФ: выбор теста (Уилкоксон / Уэлч / Стьюдент) и режим совместимости с этапом 1", {

set.seed(2); g <- rep(c("A", "B"), each = 30)

L <- cbind(F1 = c(rexp(30), rexp(30) + 1), F2 = c(rnorm(30, 0, 1), rnorm(30, 1, 5)), F3 = c(rnorm(30), rnorm(30, 1)))

u <- uvf(L, g, "holm")

expect_equal(u$test, c("Уилкоксон", "Уэлч", "Стьюдент"))

expect_equal(u$p[1], wilcox.test(L[1:30, 1], L[31:60, 1], exact = FALSE)$p.value)

s1 <- uvf(L, g, "stage1"); expect_equal(s1$p_adj, s1$p)

})

test_that("исправление 7: частота встречаемости считается через table()", {

expect_false(any(grepl("tuplicated\\(|library\\(tuple\\)", code)))

expect_true(any(grepl("table\\(unlist\\(tops\\)\\)", code)))

})

test_that("исправление 3: ds_rfe собирается из predictors(rfe)", {

set.seed(3); g <- factor(rep(c("A", "B"), 25)); X <- matrix(rnorm(50 * 6), 50); colnames(X) <- paste0("F", 1:6)

X[g == "B", 1:2] <- X[g == "B", 1:2] + 2

s <- default_settings(); s$select$rfe_folds <- 3; s$select$rfe_repeats <- 1

r <- run_rfe(data.frame(Label = g, X), s, 1)

expect_true(all(c("F1", "F2") %in% caret::predictors(r)))

expect_true(any(grepl("f_rfe <- caret::predictors\\(out\\$rfe\\)", code)))

})

test_that("исправление 8: цвета групп берутся из данных (нет ручных ключей с кириллицей и пробелами)", {

col <- group_colors(c("CG", "BC", "QC")); expect_equal(names(col), c("BC", "CG", "QC"))

expect_true(all(grepl("^#[0-9A-F]{6}$", col)))

expect_false(any(grepl("\" #[0-9a-fA-F]{6}\"", code)))

})

test_that("исправления 9–10: один режим параллельных вычислений, minFraction — параметр", {

x <- readLines(file.path(root, "R", "m1_peaktable.R"), encoding = "UTF-8")

expect_equal(sum(grepl("BiocParallel::register\\(", x)), 1)

expect_true(any(grepl("minFraction = x\\$min_fraction", x)))

expect_equal(default_settings()$xcms$min_fraction, 0.5)

})

test_that("EigenMS: удаляет внесённый тренд и сохраняет различия групп", {

set.seed(4); n <- 40; p <- 300; g <- rep(c("A", "B"), each = 20)

L <- matrix(rnorm(n * p, 15, 0.3), n); L[g == "B", 1:20] <- L[g == "B", 1:20] + 1

trend <- sin(seq(0, 3 * pi, length.out = n)); load <- rnorm(p, 0, 0.8)

Lb <- L + outer(trend, load)

e <- eigenms(Lb, g, n_perm = 100, seed = 1)

expect_gte(e$n_trends, 1)

expect_lt(abs(cor(e$L[, 30] - L[, 30], trend)), abs(cor(Lb[, 30] - L[, 30], trend)))

expect_lt(mean(abs(e$L - L - (colMeans(e$L - L)[col(L)]))), mean(abs(Lb - L - colMeans(Lb - L)[col(L)])) / 3)

gm <- function(M) colMeans(M[g == "B", ]) - colMeans(M[g == "A", ])

expect_equal(gm(e$L), gm(Lb), tolerance = 1e-8)                  # различия групп не меняются

e0 <- eigenms(L, g, n_perm = 100, seed = 1); expect_equal(e0$n_trends, 0)

})

test_that("заполнение пропусков случайным лесом: ошибка меньше, чем у ½ минимума и среднего", {

set.seed(5); n <- 80; z <- matrix(rnorm(n * 3), n)

L <- cbind(z %*% matrix(rnorm(3 * 30), 3), matrix(rnorm(n * 10), n)) + 15

X <- 2^L; colnames(X) <- paste0("F", 1:40); M <- X; idx <- sample(length(M), 0.15 * length(M)); M[idx] <- NA

r <- rf_impute(M, maxiter = 5, ntree = 100, seed = 1)

err <- function(Y) sqrt(mean((log2(Y[idx]) - L[idx])^2))

mean_imp <- apply(M, 2, function(v) { v[is.na(v)] <- mean(v, na.rm = TRUE); v })

expect_false(anyNA(r$X)); expect_lt(err(r$X), err(half_min_impute(M))); expect_lt(err(r$X), err(mean_imp))

r2 <- rf_impute(M, maxiter = 5, ntree = 100, seed = 1); expect_identical(r$X, r2$X)   # исправление 11: воспроизводимость

})

test_that("усреднение повторов и сортировка по порядку ввода (модуль 4)", {

d <- file.path(tempdir(), "m4"); unlink(d, recursive = TRUE); dir.create(d)

s <- default_settings(); s$project$dir <- d

X <- matrix(c(1, 3, 10, 5, NA, 7, 2, 4, 20, 6, 8, 9), 6, dimnames = list(c("a1", "a2", "b", "c", "QC1", "QC2"), c("F1", "F2")))

meta <- data.frame(file = rownames(X), sample = c("A", "A", "B", "C", "QC1", "QC2"), group = c("BC", "BC", "CG", "CG", "QC", "QC"),

kind = c(rep("sample", 4), "QC", "QC"), injection_order = c(5, 6, 1, 3, 2, 4), row.names = rownames(X))

save_module(s, 3, list(X = X, info = data.frame(id = c("F1", "F2")), meta = meta))

invisible(capture.output(module4_samples(s))); r <- load_module(s, 4)

expect_equal(rownames(r$X), c("B", "C", "A")); expect_equal(unname(r$X["A", "F1"]), 2); expect_equal(unname(r$X["A", "F2"]), 3)

})

test_that("модуль 0: понятные ошибки на неверных входных данных", {

d <- file.path(tempdir(), "m0"); unlink(d, recursive = TRUE); dir.create(d)

writeLines(c("file,F1,F2", "x1,1,2", "x2,3,4"), file.path(d, "t.csv")); writeLines(c("file,group", "y1,A", "y2,B"), file.path(d, "m.csv"))

s <- read_settings(new_project(d, "t.csv", "m.csv"))

expect_error(module0_input(s), "Слишком мало совпадений")

s$input$table_file <- "нет.csv"; expect_error(module0_input(s), "Не найден файл таблицы")

s$input$type <- "raw"; s$input$raw_dir <- "нет_папки"; expect_error(module0_input(s), "Не найдена папка")

write_raw_stubs(file.path(d, "raw"), c("y1", "y2")); writeLines("garbage", file.path(d, "raw", "bad.mzML"))

s$input$raw_dir <- "raw"; expect_error(module0_input(s), "bad.mzML")

})

test_that("модуль 3: стандартный и строгий профили фильтра", {

d <- file.path(tempdir(), "m3"); unlink(d, recursive = TRUE); dir.create(d)

s <- default_settings(); s$project$dir <- d

set.seed(6); n <- 12; X <- matrix(2^rnorm(n * 4, 15, 0.05), n, dimnames = list(c(paste0("s", 1:8), paste0("QC", 1:4)), paste0("F", 1:4)))

X[1:4, "F2"] <- NA                                  # только в одной группе — стандартный да, строгий нет

X[9:12, "F3"] <- X[9:12, "F3"] * c(1, 1.3, 0.8, 1.2) # RSD в QC ≈ 20 % — стандартный да, строгий нет

X[1:7, "F4"] <- NA                                  # почти нигде — оба нет

meta <- data.frame(file = rownames(X), group = c(rep(c("A", "B"), each = 4), rep("QC", 4)), kind = c(rep("sample", 8), rep("QC", 4)),

row.names = rownames(X))

save_module(s, 2, list(X = X, info = data.frame(id = colnames(X), mz = 1:4, rt_min = 1:4), meta = meta))

invisible(capture.output(module3_filter(s))); r <- load_module(s, 3)

expect_equal(r$standard_ids, c("F1", "F2", "F3")); expect_equal(r$strict_ids, "F1")

expect_true(all(r$strict_ids %in% r$standard_ids)); expect_equal(colnames(r$X), r$standard_ids)

expect_setequal(unique(r$steps$profile), c("стандартный", "строгий"))

s$filter$analysis_profile <- "strict"; s$filter$strict$max_qc_rsd <- 0.3

invisible(capture.output(module3_filter(s))); expect_equal(colnames(load_module(s, 3)$X), c("F1", "F3"))

})

test_that("модуль 9: пустой строгий профиль не останавливает обработку", {

d <- file.path(tempdir(), "m9"); unlink(d, recursive = TRUE); dir.create(d)

f <- new_project(d); s <- read_settings(f)

L <- matrix(rnorm(40), 10, dimnames = list(paste0("s", 1:10), paste0("F", 1:4)))

info <- data.frame(id = colnames(L), mz = 1:4, rt_min = 1:4, name = "", original = colnames(L))

meta <- data.frame(sample = rownames(L), group = rep(c("A", "B"), 5), kind = "sample", row.names = rownames(L))

save_module(s, 3, list(X = 2^L, info = info, meta = meta, filter = data.frame(id = colnames(L), rsd_qc = 0.1),

strict_ids = character(0), standard_ids = colnames(L)))

save_module(s, 4, list(X = 2^L, info = info, meta = meta))

save_module(s, 7, list(L = L, L_raw = L, info = info, meta = meta,

sel = list(uvf = data.frame(id = colnames(L), p = 0.5, p_adj = 1), f_uvf = character(0), f_spf = character(0), f_rfe = character(0))))

log_start(s); s$report$rmarkdown <- FALSE

expect_error(invisible(capture.output(module9_report(s))), NA)

db <- read.csv(file.path(d, "features_db", "features_db.csv"))

expect_equal(nrow(db), 4); expect_true(all(grepl("strict→standard", db$db_profile)))

})

test_that("отбор по умолчанию — на данных без EigenMS", {

expect_equal(default_settings()$select$selection_input, "imputed")

expect_true(any(grepl('Ls <- if \\(sl\\$selection_input == "imputed"\\) d\\$L_raw else d\\$L', code)))

})

test_that("чтение таблицы: интенсивности больше 2^31 не искажаются (integer64)", {

f <- tempfile(fileext = ".csv"); md <- data.frame(file = c("s1", "s2"), group = c("BC", "CG"))

writeLines(c("file,F1,F2", "s1,4212240040,10", "s2,892085242,20"), f)

X <- read_feature_table(f, md)$X

expect_equal(unname(X[, "F1"]), c(4212240040, 892085242))

n <- 20000; v <- rep("1", n); v[6050] <- "4212240040"                       # длинная таблица: признаки по строкам, большое

writeLines(c("feature,s1,s2", paste0("F", seq_len(n), ",", v, ",10")), f)   # значение вне выборки строк fread

X <- read_feature_table(f, md)$X

expect_equal(unname(X["s1", 6050]), 4212240040); expect_equal(sum(X["s1", ]), n - 1 + 4212240040)

})

test_that("средняя AUROC: один признак при трёх группах (РОП оставил 1 признак)", {

set.seed(1); g <- factor(rep(c("A", "B", "C"), each = 10)); x <- matrix(rnorm(30) + as.integer(g), ncol = 1, dimnames = list(NULL, "F1"))

v <- mean_auroc(x, g)

expect_true(is.finite(v) && v > 0.5 && v <= 1)

expect_equal(v, mean_auroc(cbind(x, F2 = x[, 1]), g))

})

test_that("исправление 15: все пакеты, которые вызывает код, устанавливаются автоматически или указаны как необязательные", {

expect_true("markdown" %in% REQUIRED_PACKAGES)              # shiny::includeMarkdown (вкладка «Справка») требует markdown

cc <- sub("#.*$", "", code)                                # без хвостовых комментариев

used <- unique(sub("::.*", "", unlist(regmatches(cc, gregexpr("\\b[A-Za-z][A-Za-z0-9.]*(?=::)", cc, perl = TRUE)))))

base <- c("stats", "utils", "tools", "grDevices", "graphics", "parallel", "methods")

extra <- c("BiocManager", "Biobase", "BiocParallel")     # модуль 1: ставятся вместе с xcms (инструкция, шаг 5)

expect_equal(setdiff(used, c(REQUIRED_PACKAGES, names(OPTIONAL_PACKAGES), base, extra)), character(0))

})

## Б.21 tests/ispytaniya.R

#!/usr/bin/env Rscript

# Функциональные испытания утилиты (10 пунктов программы испытаний). Протокол, журналы и sessionInfo()

# каждого прогона собираются в папку --out.

#

#   Rscript tests/ispytaniya.R --out=протокол

#          [--setA=таблица.csv,метаданные.csv]   набор А (когорта статьи ABC, 107 участников); без него — синтетический заменитель А*

#          [--setB=таблица.csv,метаданные.csv]   набор Б (когорта 2025–2026, 94 образца)

#          [--raw=папка_mzML,метаданные.csv]     сырые данные для п. 1 (нужен xcms)

#          [--cores=4]

if (!isTRUE(l10n_info()$`UTF-8`) && .Platform$OS.type != "windows")

for (loc in c("C.UTF-8", "en_US.UTF-8")) if (nzchar(suppressWarnings(Sys.setlocale("LC_CTYPE", loc)))) break

args <- commandArgs(trailingOnly = TRUE)

arg <- function(k, d = NULL) { a <- grep(paste0("^--", k, "="), args, value = TRUE); if (length(a)) sub("^[^=]*=", "", a) else d }

self <- sub("^--file=", "", grep("^--file=", commandArgs(), value = TRUE)[1])

root <- normalizePath(file.path(dirname(normalizePath(self)), ".."))

source(file.path(root, "R", "zz_setup.R"), encoding = "UTF-8"); load_urometabr(root)

source(file.path(root, "tests", "make_test_data.R"), encoding = "UTF-8")

OUT <- normalizePath(arg("out", "ispytaniya_out"), mustWork = FALSE); dir.create(OUT, showWarnings = FALSE, recursive = TRUE)

W <- file.path(OUT, "work"); dir.create(W, showWarnings = FALSE)

CORES <- as.integer(arg("cores", "1"))

P <- data.frame(trial = integer(0), item = character(0), value = character(0), target = character(0), result = character(0))

TR <- if (!is.null(arg("trials"))) as.integer(strsplit(arg("trials"), ",")[[1]]) else NULL   # --trials=4,5,6 — дозапуск пунктов

want <- function(...) is.null(TR) || any(c(...) %in% TR)

if (!is.null(TR) && file.exists(file.path(OUT, "protocol.csv"))) {                     # прежние строки остальных пунктов сохраняются

P <- as.data.frame(data.table::fread(file.path(OUT, "protocol.csv"), encoding = "UTF-8", colClasses = "character"))

P$trial <- as.integer(P$trial); P <- P[!P$trial %in% TR, ]

}

add <- function(trial, item, value, target = "", result = "") {

P[nrow(P) + 1, ] <<- list(trial, item, as.character(value), target, result)

data.table::fwrite(P, file.path(OUT, "protocol.csv"), bom = TRUE)

cat(sprintf("[%d] %s: %s %s %s\n", trial, item, value, if (nzchar(target)) paste0("(цель: ", target, ")") else "", result))

}

ok <- function(x) if (isTRUE(x)) "пройден" else "не пройден"

# Прогон проекта; журналы и sessionInfo копируются в протокол

LIGHT <- list(impute = list(maxiter = 3), correct = list(eigen_perm = 100),

select = list(compare_stages = FALSE, nested_repeats = 1))

LIGHT_TXT <- "облегчённые настройки: ≤ 3 итерации заполнения, 100 перестановок EigenMS, вложенная CV 1 × 5, без сравнения этапов"

RERUN <- if (!is.null(arg("rerun_from"))) as.integer(arg("rerun_from")) else NULL   # --rerun_from=7: пересчёт с модуля N в готовых проектах

run_project <- function(name, table, meta, from = 0, to = 9, light = FALSE, ...) {

d <- file.path(W, name)

if (!is.null(RERUN) && to >= RERUN && file.exists(file.path(d, MODULES$dir[MODULES$id == RERUN - 1], "result.rds"))) {

s <- read_settings(file.path(d, "settings.yaml"))

prev <- utils::tail(sort(list.files(file.path(d, "logs"), pattern = "^modules_", full.names = TRUE)), 1)

prev <- as.data.frame(data.table::fread(prev, encoding = "UTF-8")); prev <- prev[prev$module < RERUN, ]

t0 <- proc.time()[["elapsed"]]; r <- NULL

tryCatch(utils::capture.output(r <- run_pipeline(s, RERUN, to)), error = function(e) NULL)

st <- if (!is.null(r)) rbind(prev[, names(r)], r) else data.frame(module = NA, status = "ошибка", time_s = NA, peak_ram_mb = NA)

dl <- file.path(OUT, "runs", name); dir.create(dl, showWarnings = FALSE, recursive = TRUE)

file.copy(list.files(file.path(d, "logs"), full.names = TRUE), dl, overwrite = TRUE)

return(list(dir = d, s = s, status = st, ok = all(st$status %in% c("выполнен", "пропущен")), time = sum(st$time_s, na.rm = TRUE),

ram = suppressWarnings(max(st$peak_ram_mb, na.rm = TRUE))))

}

unlink(d, recursive = TRUE)

f <- new_project(d, normalizePath(table), normalizePath(meta), project = list(cores = CORES), ...)

if (light) { s0 <- merge_settings(read_settings(f), LIGHT); write_settings(s0, f) }

s <- read_settings(f)

t0 <- proc.time()[["elapsed"]]

r <- NULL

tryCatch(utils::capture.output(r <- run_pipeline(s, from, to)), error = function(e) NULL)

st <- if (!is.null(r)) r else data.frame(module = NA, status = "ошибка", time_s = NA, peak_ram_mb = NA)

dl <- file.path(OUT, "runs", name); dir.create(dl, showWarnings = FALSE, recursive = TRUE)

file.copy(list.files(file.path(d, "logs"), full.names = TRUE), dl, overwrite = TRUE)

list(dir = d, s = s, status = st, ok = all(st$status %in% c("выполнен", "пропущен")), time = proc.time()[["elapsed"]] - t0,

ram = suppressWarnings(max(st$peak_ram_mb, na.rm = TRUE)))

}

rd <- function(r, id, f) as.data.frame(data.table::fread(file.path(r$dir, MODULES$dir[MODULES$id == id], f), encoding = "UTF-8"))

md5 <- function(r, files) vapply(files, function(f) digest::digest(file = file.path(r$dir, f), algo = "md5"), "")

# ------------------------------------------------------------------ наборы данных

A <- arg("setA"); B <- arg("setB")

if (is.null(A)) { a <- make_set_A_surrogate(file.path(W, "setA_surrogate")); A <- c(a$table, a$metadata); A_real <- FALSE

} else { A <- strsplit(A, ",")[[1]]; A_real <- TRUE }

if (!is.null(B)) B <- strsplit(B, ",")[[1]]

if (want(0)) add(0, "Набор А", if (A_real) paste("реальный:", basename(A[1])) else "синтетический заменитель А* (реальный набор не передан)")

if (want(0)) add(0, "Набор Б", if (is.null(B)) "не передан — пункты для набора Б не выполнялись" else basename(B[1]))

# ------------------------------------------------------------------ 1. форматы входа

if (want(1)) {

fv <- write_format_variants(A[1], file.path(W, "formats"))

ref <- NULL

for (f in c("table.csv", "table.tsv", "table.txt", "table_semicolon.txt", "table_features_in_rows.csv")) {

r <- run_project(paste0("fmt_", tools::file_path_sans_ext(f)), file.path(fv, f), A[2], 0, 3)

X <- if (r$ok) load_module(r$s, 3)$X else NULL

same <- if (is.null(ref)) { ref <- X; TRUE } else isTRUE(all.equal(unname(X), unname(ref)))

add(1, paste("Формат", f), if (r$ok) sprintf("модули 0–3 выполнены; %d × %d", nrow(X), ncol(X)) else "ошибка", "без ошибок, одинаковый результат",

ok(r$ok && same))

}

ids <- data.table::fread(A[2], data.table = FALSE, colClasses = "character")$file

rawd <- file.path(W, "raw_stub"); write_raw_stubs(rawd, ids)

d <- file.path(W, "fmt_raw_stub"); unlink(d, recursive = TRUE)

s <- read_settings(new_project(d, "", normalizePath(A[2]), type = "raw", raw_dir = rawd))

invisible(log_start(s)); m0 <- tryCatch({ invisible(utils::capture.output(module0_input(s))); TRUE }, error = function(e) conditionMessage(e))

add(1, "Формат mzML и mzXML: модуль 0 (проверка файлов)", if (isTRUE(m0)) sprintf("%d файлов распознаны", length(ids)) else m0, "файлы распознаны", ok(isTRUE(m0)))

RAW <- arg("raw"); M1 <- arg("module1")

if (!is.null(M1) && file.exists(M1)) {                 # результаты tests/module1_check.R (например, из Docker-образа с xcms)

m1 <- as.data.frame(data.table::fread(M1, encoding = "UTF-8"))

for (i in seq_len(nrow(m1))) add(1, paste("Модуль 1 (xcms, проверка module1_check):", m1$check[i]), m1$detail[i], "", m1$result[i])

} else if (!requireNamespace("xcms", quietly = TRUE)) {

add(1, "Формат mzML и mzXML: модуль 1 (xcms)", "не выполнен: пакет xcms не установлен в среде испытаний", "таблица пиков", "не выполнен")

} else if (is.null(RAW)) {

add(1, "Формат mzML и mzXML: модуль 1 (xcms)", "не выполнен: не передан --raw", "таблица пиков", "не выполнен")

} else {

rr <- strsplit(RAW, ",")[[1]]; d <- file.path(W, "fmt_raw"); unlink(d, recursive = TRUE)

r <- run_project("fmt_raw", "", rr[2], 0, 3, input = list(type = "raw", raw_dir = normalizePath(rr[1])))

add(1, "Формат mzML/mzXML: модули 0–3 по сырым данным", if (r$ok) sprintf("выполнено за %.0f с", r$time) else "ошибка", "без ошибок", ok(r$ok))

}

}

# ------------------------------------------------------------------ 2. объём сессии; 8. время

subset_set <- function(tab, meta, n, name) {

t <- data.table::fread(tab, data.table = FALSE, check.names = FALSE, colClasses = list(character = 1))

m <- data.table::fread(meta, data.table = FALSE, colClasses = "character"); names(m) <- tolower(names(m)); if (is.null(m$sample)) m$sample <- m$file

isq <- toupper(m$group) == "QC" | grepl("^blank", m$group, ignore.case = TRUE)

st <- unique(m[!isq, c("sample", "group")]); set.seed(n)

keep <- unlist(lapply(split(st$sample, st$group), function(x) x[seq_len(round(n * length(x) / nrow(st)))]))

m2 <- m[isq | m$sample %in% keep, ]; t2 <- t[t[[1]] %in% m2$file, ]

d <- file.path(W, name); dir.create(d, showWarnings = FALSE)

data.table::fwrite(t2, file.path(d, "peak_table.csv")); data.table::fwrite(m2, file.path(d, "metadata.csv"))

c(file.path(d, "peak_table.csv"), file.path(d, "metadata.csv"))

}

for (n in if (want(2)) c(50) else integer(0)) {

ss <- subset_set(A[1], A[2], n, paste0("subset", n))

r <- run_project(paste0("volume_", n), ss[1], ss[2])

add(2, sprintf("Объём %d образцов (набор А%s)", n, if (A_real) "" else "*"),

sprintf("%s; время %.1f мин; пиковая память R %.0f МБ", if (r$ok) "выполнено" else "ошибка", r$time / 60, r$ram), "50–100 образцов без ошибок", ok(r$ok))

data.table::fwrite(r$status, file.path(OUT, "runs", paste0("volume_", n), "modules.csv"), bom = TRUE)

}

# ------------------------------------------------------------------ 3. устойчивые признаки; 7. сходимость; 8. время

attach_project <- function(name) {

d <- file.path(W, name); st <- utils::tail(sort(list.files(file.path(d, "logs"), pattern = "^modules_", full.names = TRUE)), 1)

st <- as.data.frame(data.table::fread(st, encoding = "UTF-8"))

list(dir = d, s = read_settings(file.path(d, "settings.yaml")), status = st, ok = all(st$status %in% c("выполнен", "пропущен")),

time = sum(st$time_s, na.rm = TRUE), ram = max(st$peak_ram_mb, na.rm = TRUE))

}

rA <- if (want(2, 3, 7, 8) || !dir.exists(file.path(W, "setA_full", "09_report"))) run_project("setA_full", A[1], A[2]) else attach_project("setA_full")

if (want(2, 3, 7, 8)) {

filter_rows <- function(r, label) {

m3 <- load_module(r$s, 3); st <- m3$steps

for (pr in c("стандартный", "строгий")) {

x <- st[st$profile == pr, ]; n <- utils::tail(x$n, 1)

add(3, sprintf("Устойчивых признаков, %s, %s профиль%s", label, pr, if (pr == "строгий") " (база признаков)" else " (анализ, по умолчанию)"),

sprintf("%d; шаги: %s", n, paste(sprintf("%s — %d", x$step, x$n), collapse = "; ")), "300–800", ok(n >= 300 && n <= 800))

}

}

filter_rows(rA, sprintf("набор А%s", if (A_real) "" else "*"))

nA_s <- sum(load_module(rA$s, 4)$meta$kind == "sample")

add(2, sprintf("Объём %d образцов (весь набор А%s)", nA_s, if (A_real) "" else "*"),

sprintf("%s; время %.1f мин; пиковая память R %.0f МБ", if (rA$ok) "выполнено" else "ошибка", rA$time / 60, rA$ram), "50–100 образцов без ошибок", ok(rA$ok))

add(8, sprintf("Полный цикл, набор А%s", if (A_real) "" else "*"), sprintf("%.1f мин; пиковая память R %.0f МБ; по модулям: %s", rA$time / 60, rA$ram,

paste(sprintf("%d — %.0f с", rA$status$module, rA$status$time_s), collapse = "; ")), "≤ 24–48 ч", ok(rA$ok && rA$time < 24 * 3600))

if (!is.null(B)) {

rB <- run_project("setB_full", B[1], B[2])

if (rB$ok) filter_rows(rB, "набор Б") else add(3, "Набор Б", "ошибка обработки", "", "не пройден")

add(8, "Полный цикл, набор Б", sprintf("%.1f мин; пиковая память R %.0f МБ", rB$time / 60, rB$ram), "≤ 24–48 ч", ok(rB$ok && rB$time < 24 * 3600))

}

stA <- rd(rA, 7, "auroc_steps.csv"); nest <- rd(rA, 7, "nested_cv.csv")

add(7, "Набор А: признаки по этапам (до коррекции → после → ОСФ → СПФ → РОП)", paste(stA$n_features, collapse = " → "))

add(7, "Набор А: средняя AUROC по этапам (описательная)", paste(sprintf("%.3f", stA$mean_auroc_descriptive), collapse = " → "))

add(7, "Набор А, вложенная CV: точность / AUC", sprintf("%.3f / %.3f", nest$accuracy_mean, nest$auc_mean))

}

# ------------------------------------------------------------------ 4–5. набор В: пропуски и корректность

# Набор В строится из таблицы А после стандартного фильтра модуля 3: в исходном экспорте MS-DIAL много почти пустых

# признаков (у набора А — 52 % пропусков), а требование ТЗ «до 20–30 % пропусков» относится к устойчивым признакам.

m3A <- load_module(rA$s, 3)

XA <- m3A$X; colnames(XA) <- m3A$info$original[match(colnames(XA), m3A$info$id)]

A_filt <- file.path(W, "setA_filtered.csv")

data.table::fwrite(data.frame(file = rownames(XA), XA, check.names = FALSE), A_filt)

add_if <- want(4, 5)

for (mp in if (add_if) c(0.20, 0.25, 0.30) else numeric(0)) {

v <- make_set_V(A_filt, A[2], file.path(W, sprintf("data_setV_%02d", round(100 * mp))), n_spike = 15, missing = mp)

r <- run_project(sprintf("setV_%02d", round(100 * mp)), v$table, v$metadata, light = TRUE)

if (!r$ok) { add(4, sprintf("Набор В, %d%% пропусков", round(100 * mp)), "ошибка", "", "не пройден"); next }

im <- readRDS(file.path(dirname(v$table), "introduced_missing.rds"))

X5 <- load_module(r$s, 5); info <- X5$info; X4 <- load_module(r$s, 4)

# ошибка заполнения на внесённых пропусках: сравнение с истинными значениями (в шкале log2)

tab <- data.table::fread(v$table, data.table = FALSE, check.names = FALSE, colClasses = list(character = 1))

cols <- names(tab)[-1]; rows <- im$mask_rows

w <- which(im$mask, arr.ind = TRUE); tv <- im$true_values

fid <- info$id[match(cols[w[, 2]], info$original)]; smp <- load_module(r$s, 0)$meta[rows[w[, 1]], "sample"]

okm <- !is.na(fid) & smp %in% rownames(X5$X) & !duplicated(paste(smp, fid))

mm <- load_module(r$s, 0)$meta; single <- names(which(table(mm$sample[mm$kind == "sample"]) == 1))

okm <- okm & smp %in% single                                        # без усреднённых повторов

est <- X5$X[cbind(smp[okm], fid[okm])]

hm <- half_min_impute(X4$X)[cbind(smp[okm], fid[okm])]

nr <- function(e) sqrt(mean((log2(e) - log2(tv[okm]))^2)) / stats::sd(log2(tv[okm]))

add(4, sprintf("Набор В, %d%% пропусков (фактически %.1f%%; %s)", round(100 * mp), v$missing_pct, LIGHT_TXT),

sprintf("обработан; NRMSE заполнения на внесённых пропусках: лес %.3f, ½ минимума %.3f (n = %d)", nr(est), nr(hm), sum(okm)),

"без ошибок, ошибка заполнения меньше, чем у ½ минимума", ok(nr(est) < nr(hm)))

if (mp == 0.25) {

tr <- v$truth; tid <- info$id[match(tr$column, info$original)]

u <- rd(r, 7, "uvf_stats.csv"); fs <- rd(r, 7, "ds_d.csv"); fr <- rd(r, 7, "ds_rfe.csv"); ne <- rd(r, 7, "nested_cv.csv")

sel <- u$id[u$selected]

add(5, "Набор В (25 % пропусков), поправка Холма (по умолчанию): после ОСФ", sprintf("найдено %d из %d, ложных %d", sum(tid %in% sel), length(tid), sum(!sel %in% tid)))

# для информации: тот же набор, поправка Бенджамини–Хохберга (FDR) — пересчёт только модуля 7 в копии проекта

dB <- file.path(W, "setV_25_BH"); unlink(dB, recursive = TRUE); dir.create(dB)

file.copy(list.files(r$dir, full.names = TRUE), dB, recursive = TRUE)

sB <- read_settings(file.path(dB, "settings.yaml")); sB$select$p_adjust <- "BH"; write_settings(sB, file.path(dB, "settings.yaml"))

invisible(utils::capture.output(run_pipeline(read_settings(file.path(dB, "settings.yaml")), 7, 7)))

uB <- as.data.frame(data.table::fread(file.path(dB, "07_select", "uvf_stats.csv"), encoding = "UTF-8")); selB <- uB$id[uB$selected]

add(5, "Набор В (25 % пропусков), поправка Бенджамини–Хохберга (FDR), для информации — только модуль 7: после ОСФ",

sprintf("найдено %d из %d, ложных %d", sum(tid %in% selB), length(tid), sum(!selB %in% tid)))

add(5, "Набор В: после СПФ / после РОП", sprintf("%d (внесённых %d) / %d (внесённых %d)", ncol(fs) - 2, sum(tid %in% names(fs)), ncol(fr) - 2, sum(tid %in% names(fr))))

add(5, "Набор В: вложенная CV, точность / AUC", sprintf("%.3f / %.3f", ne$accuracy_mean, ne$auc_mean))

data.table::fwrite(data.frame(tr, id = tid, found_uvf = tid %in% sel, in_ds_d = tid %in% names(fs), in_ds_rfe = tid %in% names(fr)),

file.path(OUT, "setV_truth_vs_found.csv"), bom = TRUE)

}

}

# ------------------------------------------------------------------ 6. воспроизводимость

if (want(6)) {

keyf <- c("05_impute/imputed.csv", "06_correct/corrected_log2.csv", "07_select/uvf_stats.csv", "07_select/ds.csv", "07_select/ds_d.csv",

"07_select/ds_rfe.csv", "07_select/model_accuracy.csv", "07_select/nested_cv.csv")

h <- lapply(1:3, function(i) { r <- run_project(sprintf("repro_same_seed_%d", i), A[1], A[2], light = TRUE, project = list(cores = if (i == 3) max(2, CORES) else CORES)); md5(r, keyf) })

same <- all(vapply(h[-1], function(x) identical(x, h[[1]]), TRUE))

add(6, paste0("3 запуска с одним seed (третий — в параллельном режиме; ", LIGHT_TXT, ")"), if (same) "все ключевые таблицы побайтно совпадают (md5)" else "есть различия",

"полное совпадение", ok(same))

sets <- lapply(1:5, function(i) { r <- run_project(sprintf("repro_seed_%d", i), A[1], A[2], light = TRUE, project = list(seed = 1000 + i, cores = CORES))

list(rfe = setdiff(names(rd(r, 7, "ds_rfe.csv")), c("sample", "Label")), uvf = setdiff(names(rd(r, 7, "ds.csv")), c("sample", "Label"))) })

stab <- function(k) { L <- lapply(sets, `[[`, k); length(Reduce(intersect, L)) / max(1, length(Reduce(union, L))) }

add(6, "5 запусков с разными seed: доля признаков, отобранных во всех запусках (РОП)", sprintf("%.2f (во всех %d, хотя бы в одном %d)", stab("rfe"),

length(Reduce(intersect, lapply(sets, `[[`, "rfe"))), length(Reduce(union, lapply(sets, `[[`, "rfe")))))

add(6, "5 запусков с разными seed: то же для ОСФ (не зависит от seed)", sprintf("%.2f", stab("uvf")), "1.00", ok(stab("uvf") == 1))

}

# ------------------------------------------------------------------ 9. полнота отчёта

if (want(9)) {

rep <- file.path(rA$dir, "09_report", "report.html"); html <- if (file.exists(rep)) paste(readLines(rep, encoding = "UTF-8"), collapse = "\n") else ""

need <- c("Сведения о прогоне", "0. Входные данные", "2. Контроль качества", "3. Фильтр", "5. Заполнение", "6. Коррекция", "7. Статистика",

"8. Визуализация", "9. База признаков", "Журнал прогона", "sessionInfo")

miss <- need[!vapply(need, grepl, TRUE, x = html, fixed = TRUE)]

nimg <- lengths(regmatches(html, gregexpr("data:image/png;base64", html)))

add(9, "HTML-отчёт: разделы и рисунки", sprintf("разделов %d из %d; встроенных рисунков %d; размер %.1f МБ", length(need) - length(miss), length(need), nimg,

file.size(rep) / 2^20), "все разделы, все рисунки", ok(!length(miss) && nimg >= 8))

add(9, "Табличные результаты", paste(length(list.files(rA$dir, pattern = "\\.csv$", recursive = TRUE)), "CSV-файлов; база:", paste(list.files(file.path(rA$dir, "features_db")), collapse = ", ")))

file.copy(rep, file.path(OUT, "report_setA.html"), overwrite = TRUE)

}

# ------------------------------------------------------------------ 10. установка с нуля

if (want(10))

add(10, "Установка на чистый ПК с Windows", "выполняется вручную по чек-листу (docs/user_guide.md, раздел «Проверка установки»)", "время установки, проблемы", "не выполнен в среде разработки")

writeLines(c(paste("UroMetabR", UROMETABR_VERSION), utils::capture.output(utils::sessionInfo())), file.path(OUT, "session_info_ispytaniya.txt"))

cat("\nПротокол:", file.path(OUT, "protocol.csv"), "\n")

## Б.22 tests/module1_check.R

#!/usr/bin/env Rscript

# Проверка модуля 1 (xcms) на открытых наборах Bioconductor: faahKO (12 файлов netCDF: 6 KO, 6 WT) и msdata

# (файлы mzML прибора Sciex). Одна команда из папки утилиты:

#   Rscript tests/module1_check.R --out=module1_check

# Устанавливает при необходимости BiocManager, xcms, MSnbase, faahKO, msdata (нужен интернет), конвертирует

# faahKO в mzML и mzXML (MSnbase::writeMSData) и прогоняет утилиту на трёх форматах. Итог — module1_check/summary.csv,

# журналы и sessionInfo() — в module1_check/<проект>/logs.

if (!isTRUE(l10n_info()$`UTF-8`) && .Platform$OS.type != "windows")

for (loc in c("C.UTF-8", "en_US.UTF-8")) if (nzchar(suppressWarnings(Sys.setlocale("LC_CTYPE", loc)))) break

extra <- Sys.getenv("UROMETABR_EXTRA_LIB")              # необязательно: дополнительная библиотека пакетов (в конце .libPaths)

if (nzchar(extra)) .libPaths(c(.libPaths(), strsplit(extra, .Platform$path.sep)[[1]]))

args <- commandArgs(trailingOnly = TRUE)

OUT <- normalizePath(sub("^--out=", "", c(grep("^--out=", args, value = TRUE), "--out=module1_check")[1]), mustWork = FALSE)

self <- sub("^--file=", "", grep("^--file=", commandArgs(), value = TRUE)[1])

root <- normalizePath(file.path(dirname(normalizePath(self)), ".."))

repos <- c(CRAN = "https://cloud.r-project.org")

if (!requireNamespace("BiocManager", quietly = TRUE)) install.packages("BiocManager", repos = repos)

need <- c("xcms", "MSnbase", "faahKO", "msdata")

miss <- need[!vapply(need, requireNamespace, TRUE, quietly = TRUE)]

if (length(miss)) BiocManager::install(miss, update = FALSE, ask = FALSE)

source(file.path(root, "R", "zz_setup.R"), encoding = "UTF-8")

if (length(missing_packages())) install_missing()

load_urometabr(root)

source(file.path(root, "tests", "make_test_data.R"), encoding = "UTF-8")      # new_project()

dir.create(OUT, showWarnings = FALSE, recursive = TRUE)

S <- data.frame(check = character(0), result = character(0), detail = character(0))

add <- function(check, ok, detail) { S[nrow(S) + 1, ] <<- list(check, if (isTRUE(ok)) "пройден" else "не пройден", detail)

data.table::fwrite(S, file.path(OUT, "summary.csv"), bom = TRUE); cat(sprintf("[%s] %s: %s\n", S$result[nrow(S)], check, detail)) }

add("Версии", TRUE, sprintf("R %s.%s; xcms %s; MSnbase %s", R.version$major, R.version$minor, packageVersion("xcms"), packageVersion("MSnbase")))

# ---- faahKO: исходные CDF и конвертация в mzML / mzXML

cdf <- list.files(system.file("cdf", package = "faahKO"), recursive = TRUE, full.names = TRUE, pattern = "\\.CDF$")

md <- utils::read.csv(file.path(root, "tests", "module1", "metadata_faahKO.csv"))

dirs <- c(CDF = file.path(OUT, "faahKO_cdf"), mzML = file.path(OUT, "faahKO_mzML"), mzXML = file.path(OUT, "faahKO_mzXML"))

for (d in dirs) { unlink(d, recursive = TRUE); dir.create(d, recursive = TRUE) }   # повторный запуск: файлы конвертации заново

file.copy(cdf, dirs["CDF"], overwrite = TRUE)

raw <- MSnbase::readMSData(cdf, mode = "onDisk")

nm <- tools::file_path_sans_ext(basename(cdf))

MSnbase::writeMSData(raw, file.path(dirs["mzML"], paste0(nm, ".mzML")), outformat = "mzml", copy = FALSE)

MSnbase::writeMSData(raw, file.path(dirs["mzXML"], paste0(nm, ".mzXML")), outformat = "mzxml", copy = FALSE)

add("faahKO: файлы", length(cdf) == 12, sprintf("%d CDF → mzML и mzXML", length(cdf)))

nfeat <- list()

for (fmt in names(dirs)) {

p <- file.path(OUT, paste0("project_faahKO_", fmt)); unlink(p, recursive = TRUE); dir.create(p)

file.copy(file.path(root, "tests", "module1", "metadata_faahKO.csv"), file.path(p, "metadata.csv"))

f <- new_project(p, "", "metadata.csv", type = "raw", raw_dir = normalizePath(dirs[fmt]),

xcms = list(ppm = 25, min_peakwidth = 20, max_peakwidth = 80, snthresh = 10, noise = 1000, prefilter_i = 5000, bw = 30, mzwid = 0.1),

select = list(cv_folds = 3, rfe_folds = 3, nested_cv = FALSE, compare_stages = FALSE), visual = list(dpi = 150))

to <- if (fmt == "mzML") 9 else 3

t0 <- proc.time()[["elapsed"]]; st <- run_pipeline(read_settings(f), 0, to); tm <- proc.time()[["elapsed"]] - t0

ok <- all(st$status == "выполнен")

pt <- file.path(p, "01_peaktable", "peak_table.csv")

n <- if (file.exists(pt)) ncol(data.table::fread(pt, nrows = 1)) - 1 else NA; nfeat[[fmt]] <- n

add(sprintf("faahKO %s: модули 0–%d", fmt, to), ok,

sprintf("признаков в таблице пиков %s; время %.1f мин; модуль 1 — %s с, пиковая память R %s МБ", n, tm / 60,

st$time_s[st$module == 1], st$peak_ram_mb[st$module == 1]))

}

add("faahKO: одинаковое число признаков для CDF, mzML, mzXML", !anyNA(unlist(nfeat)) && length(unique(unlist(nfeat))) == 1, paste(names(nfeat), unlist(nfeat), collapse = "; "))

# ---- msdata: проверка чтения mzML (Sciex) модулем 0 и MSnbase

ms <- list.files(system.file(package = "msdata"), recursive = TRUE, full.names = TRUE, pattern = "\\.(mzML|mzXML)$")

sc <- ms[grepl("sciex", ms, ignore.case = TRUE)]

for (f in c(sc, ms[grepl("mzXML$", ms)][1])) if (!is.na(f)) {

chk <- check_raw_file(f); r <- tryCatch(MSnbase::readMSData(f, mode = "onDisk"), error = function(e) NULL)

add(paste("msdata:", basename(f)), chk$ok && !is.null(r), sprintf("модуль 0: %s; MSnbase: %s спектров", chk$msg, if (is.null(r)) "ошибка" else length(r)))

}

writeLines(utils::capture.output(utils::sessionInfo()), file.path(OUT, "session_info_module1.txt"))

cat("\nИтог:", file.path(OUT, "summary.csv"), "\n")